Zadávací dokumentace

**„Modernizace části VO ve městě Karlovy Vary NPŽP výzva č.6/2018"**

PŘÍLOHA Č. 1 – Technická dokumentace

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky.

*[Pozn.: Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitého účastníka nebo určitého výrobku, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.]*

**Technické požadavky**

Zadavatel požaduje po dodavateli, aby jím použitá osvětlovací tělesa splňovala všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť. **Příloha č.7 Technická specifikace svítidel** uvádí vybrané požadavky zadavatele, kromě výše uvedených, na svítidla pro venkovní osvětlení. Svítidla musí mít deklaraci o shodě (CE) a protokol o IP a IK. **Všechny výše požadované deklarace je účastník povinen předložit při podání nabídky. Protokoly musejí být vydány akreditovanou zkušebnou.** Pro všechna svítidla je vyžadován stejný design (pro různé příkonové varianty).

Požadované parametry prokáže účastník katalogovým listem svítidla, kde budou uvedeny **všechny jednotlivé parametry**. Dále účastník tyto parametry potvrdí v **příloze č.7. Technická specifikace svítidel**, která je součástí ZD. Zde účastník vybere možnost Ano nebo Ne, popřípadě doplní hodnotu dle nabízeného svítidla. **Údaje vyplněné v příloze č.7 musí korespondovat s předloženým katalogovým listem (musí v něm být uvedeny všechny požadované parametry) a štítkem případného předloženého vzorku svítidla. Budou-li se parametry lišit, bude účastník vyřazen. Účastník musí spolu s katalogovým listem předložit požadované certifikáty vypsané v příloze č.7 a uvedené výše.**

**Účastník může být vyzván k předložení vzorku svítidla**, které bude mít přesně ty parametry, které účastník potvrdí v tabulce č.7 a které budou uvedeny v předloženém katalogovém listu svítidla. Účastník po vyzvání dodá 1 ks svítidla (dle výpočtu č.7), **Toto svítidlo musí účastník dodat do 5 dnů od vyzvání. Pokud požadovaný vzorek svítidla nedodá, bude vyřazen.** Křivka svítivosti, světlený tok svítidla, příkon, teplota chromatičnosti atd. se u předloženého vzorku svítidla musí shodovat s údaji ve vzorovém světelně technickém výpočtu a s předloženými LDT daty. Pokud tomu tak nebude, **bude účastník vyřazen**. Předložený vzorek svítidla může být zadavatelem zkontrolován ve fotometrické laboratoři (například vyzařovací křivka svítivosti, světelný tok, index podání barev (Ra), příkon, teplota chromatičnosti atd.). Účastník výběrového řízení bere na vědomí, že výsledky změřené ve fotometrické laboratoři v rámci výběrového řízení budou považovány za správné a nelze se proti nim odvolávat.

Další technické požadavky na svítidla jsou uvedeny v příloze č. 7 této ZD.

Rozsah zakázky

Zadavatel požaduje provést po dodavateli výměnu svítidel dle níže uvedeného rozsahu tak, aby výsledná instalace zajistila splnění požadavků normy ČSN EN 13 201.


**Zatřídění komunikací do tříd osvětlení**


Níže je uvedena přehledná mapka města se zakreslenými úseky pozemních komunikací (obr.1), kde je navržena výměna svítidel.

**Tabulka č.1 - Seznam úseků.**

| **Ulice / lokalita** | **Počet svítidel (ks)** | **Třída** | **Teplota chromatičnosti (K)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nám. 17. listopadu | 3 | M4 | 2700 |
| Železniční | 14 | M4 | 2700 |
| Buchenwaldská | 34 | M5 | 2700 |
| Celní | 3 | M5 | 2700 |
| Dělnická | 5 | M5 | 2700 |
| Jana Opletala | 6 | M5 | 2700 |
| Karolíny Světlé | 2 | M5 | 2700 |
| Klínovecká | 8 | M5 | 2700 |
| Kosmonautů | 9 | M5 | 2700 |
| Majakovského | 12 | M5 | 2700 |
| Plešivecká | 8 | M5 | 2700 |
| Sedlecká | 1 | M5 | 2700 |
| Sladovnická | 7 | M5 | 2700 |
| Svatošská | 7 | M5 | 2700 |
| Horní Alej | 22 | P4 | 2700 |
| Jahodová | 2 | P4 | 2700 |
| Jáchymovská | 1 | P4 | 2700 |
| Jana Opletala | 4 | P4 | 2700 |
| Keřová | 6 | P4 | 2700 |
| Myslivecká | 17 | P4 | 2700 |
| Plešivecká | 8 | P4 | 2700 |
| Sedlecká | 4 | P4 | 2700 |
| Sladovnická | 5 | P4 | 2700 |
| Souběžná | 9 | P4 | 2700 |
| Spálená | 27 | P4 | 2700 |
| Svatošská | 2 | P4 | 2700 |
| Šípková | 22 | P4 | 2700 |
| U Dětské vesničky | 12 | P4 | 2700 |
| U Kolny | 7 | P4 | 2700 |
| U Ovčárny | 14 | P4 | 2700 |
| Vodárenská | 12 | P4 | 2700 |

**Obr.1: Řešený rozsah výměny svítidel graficky.**






Instalovaný příkon nových svítidel

V novém stavu je navržen harmonogram stmívání, který bude probíhat v pěti fázích respektujících zatížení komunikace (obr.2). Instalovaný příkon u nově navržených svítidel nesmí překročit hodnotu 6,187 kW. **Při překročení maximální povolené hodnoty instalovaného příkonu (příkonu bez započítání CLO a regulace) bude účastník vyřazen.**

Účastník vyplní prázdná žlutá políčka v příloze č.8 Specifikace svítidel. Po vyplnění nominálních instalovaných příkonů (bez započítání CLO a harmonogramu stmívání), které účastníci vyjdou z jednotlivých světelně technických výpočtu, dojte k součtu celkového instalovaného příkonu. Tuto hodnotu poté účastník vyplní do přílohy č.2 Krycí list.

**Obr.2: Harmonogram stmívání vycházející z energetického posudku.**



**Tabulka č.2 – Seznam řešených světelných bodů.**

| **SBID** | **RVO** | **SM** | **Území** | **Ulice** | **Třída osvětlení** | **Svítidlo do ZD** | **Teplota chromatičnosti** | **Náklon svítidel (°)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101/1 | 101 | 1 | Rybáře | Majakovského | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/2 | 101 | 2 | Rybáře | Majakovského | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/3 | 101 | 3 | Rybáře | Celní | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/4 | 101 | 4 | Rybáře | Celní | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/5 | 101 | 5 | Rybáře | Celní | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/6 | 101 | 6 | Rybáře | Kosmonautů | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/7 | 101 | 7 | Rybáře | Kosmonautů | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/8 | 101 | 8 | Rybáře | Kosmonautů | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/9 | 101 | 9 | Rybáře | Kosmonautů | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/10 | 101 | 10 | Rybáře | Majakovského | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/11 | 101 | 11 | Rybáře | Majakovského | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/12 | 101 | 12 | Rybáře | Sladovnická | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/13 | 101 | 13 | Rybáře | Sladovnická | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/14 | 101 | 14 | Rybáře | Sladovnická | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/15 | 101 | 15 | Rybáře | Karolíny Světlé | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/16 | 101 | 16 | Rybáře | Karolíny Světlé | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/17 | 101 | 17 | Rybáře | Kosmonautů | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/18 | 101 | 18 | Rybáře | Kosmonautů | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/19 | 101 | 19 | Rybáře | Kosmonautů | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/20 | 101 | 20 | Rybáře | Kosmonautů | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/21 | 101 | 21 | Rybáře | Kosmonautů | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/22 | 101 | 22 | Rybáře | Dělnická | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/23 | 101 | 23 | Rybáře | Dělnická | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/24 | 101 | 24 | Rybáře | Dělnická | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/25 | 101 | 25 | Rybáře | Dělnická | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/26 | 101 | 26 | Rybáře | Dělnická | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/27 | 101 | 27 | Rybáře | Sladovnická | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/28 | 101 | 28 | Rybáře | Sladovnická | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/29 | 101 | 29 | Rybáře | Sladovnická | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/30 | 101 | 30 | Rybáře | Sladovnická | M5 | Silniční LED svítidlo 28W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/31 | 101 | 31 | Rybáře | Sladovnická | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/32 | 101 | 32 | Rybáře | Sladovnická | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/33 | 101 | 33 | Rybáře | Sladovnická | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/34 | 101 | 34 | Rybáře | Sladovnická | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 101/35 | 101 | 35 | Rybáře | Sladovnická | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/1 | 106 | 1 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/2 | 106 | 2 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/3 | 106 | 3 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 23W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/4 | 106 | 4 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 23W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/5 | 106 | 5 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 23W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/6 | 106 | 6 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 23W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/7 | 106 | 7 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 23W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/8 | 106 | 8 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 23W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/9 | 106 | 9 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 23W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/10 | 106 | 10 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 23W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/11 | 106 | 11 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 23W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/12 | 106 | 12 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 23W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/13 | 106 | 13 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 23W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/14 | 106 | 14 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 23W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/15 | 106 | 15 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 23W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/16 | 106 | 16 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 23W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/17 | 106 | 17 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/17 | 106 | 17 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/18 | 106 | 18 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/18 | 106 | 18 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/19 | 106 | 19 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/19 | 106 | 19 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/20 | 106 | 20 | Rybáře | Majakovského | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/21 | 106 | 21 | Rybáře | Majakovského | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/22 | 106 | 22 | Rybáře | Majakovského | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/25 | 106 | 25 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/26 | 106 | 26 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/28 | 106 | 28 | Rybáře | nám. 17. listopadu | M4 | Silniční LED svítidlo 54W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/29 | 106 | 29 | Rybáře | nám. 17. listopadu | M4 | Silniční LED svítidlo 54W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/31 | 106 | 31 | Rybáře | nám. 17. listopadu | M4 | Silniční LED svítidlo 54W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/32 | 106 | 32 | Rybáře | Železniční | M4 | Silniční LED svítidlo 54W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/33 | 106 | 33 | Rybáře | Železniční | M4 | Silniční LED svítidlo 54W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/34 | 106 | 34 | Rybáře | Železniční | M4 | Silniční LED svítidlo 54W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/35 | 106 | 35 | Rybáře | Železniční | M4 | Silniční LED svítidlo 54W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/36 | 106 | 36 | Rybáře | Železniční | M4 | Silniční LED svítidlo 54W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/37 | 106 | 37 | Rybáře | Železniční | M4 | Silniční LED svítidlo 54W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/38 | 106 | 38 | Rybáře | Železniční | M4 | Silniční LED svítidlo 54W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/39 | 106 | 39 | Rybáře | Železniční | M4 | Silniční LED svítidlo 54W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/40 | 106 | 40 | Rybáře | Železniční | M4 | Silniční LED svítidlo 54W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/41 | 106 | 41 | Rybáře | Železniční | M4 | Silniční LED svítidlo 54W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/42 | 106 | 42 | Rybáře | Železniční | M4 | Silniční LED svítidlo 54W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/43 | 106 | 43 | Rybáře | Majakovského | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/44 | 106 | 44 | Rybáře | Majakovského | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/45 | 106 | 45 | Rybáře | Majakovského | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/46 | 106 | 46 | Rybáře | Majakovského | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 106/47 | 106 | 47 | Rybáře | Majakovského | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/1 | 154 | 1 | Doubí | Horní Alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/2 | 154 | 2 | Doubí | Horní Alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/3 | 154 | 3 | Doubí | Horní Alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/4 | 154 | 4 | Doubí | Horní Alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/5 | 154 | 5 | Doubí | Horní Alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/6 | 154 | 6 | Doubí | Horní Alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/7 | 154 | 7 | Doubí | Horní Alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/8 | 154 | 8 | Doubí | Horní Alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/9 | 154 | 9 | Doubí | Horní Alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/10 | 154 | 10 | Doubí | Horní Alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/11 | 154 | 11 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/12 | 154 | 12 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/13 | 154 | 13 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/14 | 154 | 14 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/15 | 154 | 15 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/16 | 154 | 16 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/17 | 154 | 17 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/18 | 154 | 18 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/19 | 154 | 19 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/20 | 154 | 20 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/21 | 154 | 21 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/22 | 154 | 22 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/23 | 154 | 23 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/24 | 154 | 24 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/25 | 154 | 25 | Doubí | Svatošská | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/26 | 154 | 26 | Doubí | Svatošská | M5 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 10 |
| 154/27 | 154 | 27 | Doubí | Svatošská | M5 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 10 |
| 154/28 | 154 | 28 | Doubí | Svatošská | M5 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 10 |
| 154/29 | 154 | 29 | Doubí | Svatošská | M5 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 10 |
| 154/30 | 154 | 30 | Doubí | Svatošská | M5 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 10 |
| 154/31 | 154 | 31 | Doubí | Svatošská | M5 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 10 |
| 154/32 | 154 | 32 | Doubí | Svatošská | M5 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 10 |
| 154/33 | 154 | 33 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/34 | 154 | 34 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/35 | 154 | 35 | Doubí | Myslivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/36 | 154 | 36 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/37 | 154 | 37 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/38 | 154 | 38 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/39 | 154 | 39 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/40 | 154 | 40 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/41 | 154 | 41 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/42 | 154 | 42 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/43 | 154 | 43 | Doubí | Myslivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/44 | 154 | 44 | Doubí | Myslivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/45 | 154 | 45 | Doubí | Myslivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/46 | 154 | 46 | Doubí | Myslivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/47 | 154 | 47 | Doubí | Myslivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/48 | 154 | 48 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/49 | 154 | 49 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/50 | 154 | 50 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/51 | 154 | 51 | Doubí | Spálená | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/52 | 154 | 52 | Doubí | U Ovčárny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/53 | 154 | 53 | Doubí | U Ovčárny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/54 | 154 | 54 | Doubí | U Ovčárny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/55 | 154 | 55 | Doubí | U Ovčárny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/56 | 154 | 56 | Doubí | U Ovčárny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/57 | 154 | 57 | Doubí | U Ovčárny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/58 | 154 | 58 | Doubí | U Ovčárny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/59 | 154 | 59 | Doubí | U Ovčárny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/60 | 154 | 60 | Doubí | U Ovčárny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/61 | 154 | 61 | Doubí | Horní Alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/62 | 154 | 62 | Doubí | Horní Alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/63 | 154 | 63 | Doubí | Horní Alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/64 | 154 | 64 | Doubí | Horní Alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/65 | 154 | 65 | Doubí | Horní Alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/66 | 154 | 66 | Doubí | U Dětské vesničky | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/67 | 154 | 67 | Doubí | U Dětské vesničky | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/68 | 154 | 68 | Doubí | U Dětské vesničky | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/69 | 154 | 69 | Doubí | U Dětské vesničky | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/70 | 154 | 70 | Doubí | U Dětské vesničky | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/71 | 154 | 71 | Doubí | U Dětské vesničky | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/72 | 154 | 72 | Doubí | U Dětské vesničky | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/73 | 154 | 73 | Doubí | U Dětské vesničky | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/74 | 154 | 74 | Doubí | U Dětské vesničky | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/75 | 154 | 75 | Doubí | U Dětské vesničky | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/76 | 154 | 76 | Doubí | U Dětské vesničky | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/77 | 154 | 77 | Doubí | U Dětské vesničky | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/78 | 154 | 78 | Doubí | Keřová | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/79 | 154 | 79 | Doubí | Keřová | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/80 | 154 | 80 | Doubí | Keřová | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/81 | 154 | 81 | Doubí | Keřová | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/82 | 154 | 82 | Doubí | Keřová | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/83 | 154 | 83 | Doubí | Keřová | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/84 | 154 | 84 | Doubí | Horní alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/85 | 154 | 85 | Doubí | Horní alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/86 | 154 | 86 | Doubí | Horní alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/87 | 154 | 87 | Doubí | Horní alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/88 | 154 | 88 | Doubí | Horní alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/89 | 154 | 89 | Doubí | U Kolny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/90 | 154 | 90 | Doubí | U Kolny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/91 | 154 | 91 | Doubí | U Kolny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/92 | 154 | 92 | Doubí | U Kolny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/93 | 154 | 93 | Doubí | U Kolny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/94 | 154 | 94 | Doubí | U Kolny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/95 | 154 | 95 | Doubí | U Kolny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/96 | 154 | 96 | Doubí | Myslivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/97 | 154 | 97 | Doubí | Myslivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/98 | 154 | 98 | Doubí | Myslivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/99 | 154 | 99 | Doubí | U Ovčárny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/100 | 154 | 100 | Doubí | U Ovčárny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/101 | 154 | 101 | Doubí | U Ovčárny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/102 | 154 | 102 | Doubí | U Ovčárny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/103 | 154 | 103 | Doubí | U Ovčárny | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/104 | 154 | 104 | Doubí | Horní alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/105 | 154 | 105 | Doubí | Horní alej | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/106 | 154 | 106 | Doubí | Myslivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/107 | 154 | 107 | Doubí | Myslivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/108 | 154 | 108 | Doubí | Myslivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/109 | 154 | 109 | Doubí | Myslivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/110 | 154 | 110 | Doubí | Myslivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/111 | 154 | 111 | Doubí | Myslivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/112 | 154 | 112 | Doubí | Myslivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 154/113 | 154 | 113 | Doubí | Myslivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/1 | 155 | 1 | Doubí | Svatošská | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/2 | 155 | 2 | Doubí | Souběžná | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/3 | 155 | 3 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/4 | 155 | 4 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/5 | 155 | 5 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/6 | 155 | 6 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/7 | 155 | 7 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/8 | 155 | 8 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/9 | 155 | 9 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/10 | 155 | 10 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/11 | 155 | 11 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/12 | 155 | 12 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/13 | 155 | 13 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/14 | 155 | 14 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/15 | 155 | 15 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/16 | 155 | 16 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/17 | 155 | 17 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/18 | 155 | 18 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/19 | 155 | 19 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/20 | 155 | 20 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/21 | 155 | 21 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/22 | 155 | 22 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/23 | 155 | 23 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/24 | 155 | 24 | Doubí | Šípková | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/25 | 155 | 25 | Doubí | Jahodová | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/26 | 155 | 26 | Doubí | Jahodová | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/27 | 155 | 27 | Doubí | Souběžná | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/28 | 155 | 28 | Doubí | Souběžná | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/29 | 155 | 29 | Doubí | Souběžná | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/30 | 155 | 30 | Doubí | Souběžná | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/31 | 155 | 31 | Doubí | Souběžná | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/32 | 155 | 32 | Doubí | Souběžná | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/33 | 155 | 33 | Doubí | Souběžná | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 155/34 | 155 | 34 | Doubí | Souběžná | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/2 | 175 | 2 | Rybáře | Jáchymovská | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/6 | 175 | 6 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/7 | 175 | 7 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/8 | 175 | 8 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/9 | 175 | 9 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/10 | 175 | 10 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/11 | 175 | 11 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/12 | 175 | 12 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/13 | 175 | 13 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/14 | 175 | 14 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/15 | 175 | 15 | Rybáře | Buchenwaldská | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/16 | 175 | 16 | Rybáře | Jana Opletala | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/17 | 175 | 17 | Rybáře | Jana Opletala | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/18 | 175 | 18 | Rybáře | Jana Opletala | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/19 | 175 | 19 | Rybáře | Jana Opletala | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/20 | 175 | 20 | Rybáře | Jana Opletala | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/21 | 175 | 21 | Rybáře | Jana Opletala | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/22 | 175 | 22 | Rybáře | Jana Opletala | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/23 | 175 | 23 | Rybáře | Jana Opletala | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/24 | 175 | 24 | Rybáře | Jana Opletala | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/25 | 175 | 25 | Rybáře | Plešivecká | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/26 | 175 | 26 | Rybáře | Plešivecká | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/27 | 175 | 27 | Rybáře | Plešivecká | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/28 | 175 | 28 | Rybáře | Plešivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/29 | 175 | 29 | Rybáře | Plešivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 39W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 15 |
| 175/30 | 175 | 30 | Rybáře | Plešivecká | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/31 | 175 | 31 | Rybáře | Jana Opletala | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/32 | 175 | 32 | Rybáře | Plešivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/33 | 175 | 33 | Rybáře | Plešivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/34 | 175 | 34 | Rybáře | Klínovecká | M5 | Silniční LED svítidlo 23W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/35 | 175 | 35 | Rybáře | Klínovecká | M5 | Silniční LED svítidlo 23W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/36 | 175 | 36 | Rybáře | Plešivecká | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/37 | 175 | 37 | Rybáře | Plešivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/38 | 175 | 38 | Rybáře | Plešivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/39 | 175 | 39 | Rybáře | Plešivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/40 | 175 | 40 | Rybáře | Plešivecká | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/41 | 175 | 41 | Rybáře | Plešivecká | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/42 | 175 | 42 | Rybáře | Plešivecká | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/43 | 175 | 43 | Rybáře | Plešivecká | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/44 | 175 | 44 | Rybáře | Klínovecká | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/45 | 175 | 45 | Rybáře | Klínovecká | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/46 | 175 | 46 | Rybáře | Klínovecká | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/47 | 175 | 47 | Rybáře | Klínovecká | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/48 | 175 | 48 | Rybáře | Klínovecká | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/49 | 175 | 49 | Rybáře | Klínovecká | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/50 | 175 | 50 | Rybáře | Vodárenská | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/51 | 175 | 51 | Rybáře | Vodárenská | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/52 | 175 | 52 | Rybáře | Vodárenská | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/53 | 175 | 53 | Rybáře | Vodárenská | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/54 | 175 | 54 | Rybáře | Vodárenská | P4 | Silniční LED svítidlo 39W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 15 |
| 175/55 | 175 | 55 | Rybáře | Vodárenská | P4 | Silniční LED svítidlo 39W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 15 |
| 175/55 | 175 | 55 | Rybáře | Vodárenská | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/56 | 175 | 56 | Rybáře | Vodárenská | P4 | Silniční LED svítidlo 39W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 15 |
| 175/56 | 175 | 56 | Rybáře | Vodárenská | P4 | Silniční LED svítidlo 14W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/57 | 175 | 57 | Rybáře | Vodárenská | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/58 | 175 | 58 | Rybáře | Vodárenská | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/59 | 175 | 59 | Rybáře | Vodárenská | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/60 | 175 | 60 | Rybáře | Sedlecká | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/61 | 175 | 61 | Rybáře | Sedlecká | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/62 | 175 | 62 | Rybáře | Sedlecká | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/63 | 175 | 63 | Rybáře | Sedlecká | P4 | Silniční LED svítidlo 16W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |
| 175/65 | 175 | 65 | Rybáře | Sedlecká | M5 | Silniční LED svítidlo 31W/2700K/CLO/Stmívání | 2 700 K | 0 |