## Souhrnny
HL.III - Rozbor nákladů
Rekonstrukce armaturní šachty Vřídelní ulice
SO 01 - Rozvody termominerální vody
| 0 | Potrubní rozvody
|  | Stavební práce - zásyp šachty, betonáž podlahy |  | -
|  | Dodávka - potrubí, armatury, příslušenství |  | -
|  | Montáž potrubí, nátěry, tepelné izolace |  | -
|  |  | celkem | -
|  | demontáže potrubí a tep. izolací, likvidace |  | -
|  | revize, oživení, proplach, tlak. zkouška |  | -
0
| 0 | Elektro a MaR
Kabely a chráničky, vytažení a zpětné zatažení,
ostatní náklady ( revize, software, uvedení
|  | do provozu, dok. skut. prov. ) |  | -
|  |  | celkem | -
0
|  |  | HLAVA III celkem | -
VEDLEJŠÍ NÁKLADY
|  | GZS |  | -
|  | Provoz investora |  | -
Celkem
KOMPLETAČNÍ ČINNOST |  |  |  | -
SOUHRNNÝ ROZPOČET - SLEPÝ
STAVBA CELKEM :
0 | 0 | Rekonstrukce armaturní šachty Vřídelní ulice
0 | 0 | SO 01 - Rozvody termominerální vody
Celkové náklady stavby
HL.I |  | Projektové a průzkumné práce |  | -
(projekt pro RD, dok. skutečného provedení )
HL.II |  | Provozní soubory |  | -
HL.III |  | Stavební objekty |  | -
HL.IV |  | Stroje,zařízení,nářadí,inventář |  | -
HL.V |  | Umělecká díla |  | -
HL.VI |  | Vedlejší rozpočt. náklady celkem |  | -
HL.VII |  | Ostatní náklady |  | -
HL.VIII |  | Rezerva |  | -
HL.IX |  | Jiné investice |  | -
HL.X |  | Náklady hrazené z invest. prostředků |  | -
nezahrnované do ZP
HL.XI |  | Kompletační činnost |  | -
Celkem ( Kč bez DPH ) |  |  |  | -

## Potrubi
Rekonstrukce armaturní šachty Vřídelní ulice
SO 01 - Rozvody termominerální vody
Potrubní rozvody
Výkaz výměr - potrubní rozvody
Technické parametry :
Materiál - ocel, alarm Nordic |  | Tmax= | 70 | pmax = | 1
|  | Komp. | DN | L |  | Cena | Cena
Pol | Název | číslo | mm | m | ks | jedn. | celk
Rekonstrukce armaturní šachty Vřídelní ulice
Předizolované potrubí Logstor, materiál - ocel, serie 1, alarm Nordic
1 | Přediz. ohyb 90° | 2500 | 219/315 |  | 1
2 | Spojka C2L opravárenská dvojnásobně těsnící tepelně smrštitelná s tep. izolací | 5035 | 219/315 |  | 1
3 | Smršťovací koncová manžeta DHEC 2800 | 5600 | 219/315 |  | 2
4 | Smršťovací koncová manžeta DHEC 2700 | 5600 | 159/250 |  | 1
5 | Smršťovací koncová manžeta DHEC 2600 | 5600 | 108/180 |  | 1
6 | Stěnové těsnění labyrintové | 5800 | 219/315 |  | 1
7 | Pájecí spojky mon. vodičů | 6603 |  |  | 10
8 | Vývody alarmu z konc. manž. | 8070 |  |  | 1
9 | Měření alarmu |  |  |  | 1
| Dodávka |  | Trasa
Nerezové a klasické potrubí
10 | Uzavírací motýlová klapka nerez, DN 100, spoj Clamp/Clamp s pákou |  | DN 100, PN 16 |  | 2
11 | Potrubní spojení CLAMP kompletní - nerez AISI 316/L (DIN 1.4401/4), těsnění PTFE, DN 100 |  | DN 100 - 104x2,0 |  | 2
12 | Potrubní spojení CLAMP kompletní - nerez AISI 316/L (DIN 1.4401/4), těsnění PTFE, DN 200 |  | DN 200 - 219x2,0 |  | 3
13 | Záslepka CLAMP - nerez AISI 316/L (DIN 1.4401/4), DN 200 |  | DN 200 - 219x2,0 |  | 1
14 | Ocelové potrubí nerezové AISI 316 - DN 104x2,0 |  | DN 100 - 108x2,0 | 1
15 | Ocelové potrubí nerezové AIS 316 - DN 219x2,0 |  | DN 200 - 219x2,0 | 2
16 | Ocelové potrubí nerezové AISI 316, koleno 90°, 1,5D - DN 104x2,0 |  | DN 100 - 104x2,0 | 2
17 | Zkrácení vstupního žebříku šachty |  |  |  | 1
18 | Potrubní redukce nerez AISI 316, centrická |  | 150/100 |  | 1
19 | Tepelná izolace min. vatou s AL. polepem |  | DN 200, iz. 40 mm | 2
20 | Tepelná izolace min. vatou s AL. polepem |  | DN 150, iz. 40 mm | 0.5
21 | Tepelná izolace min. vatou s AL. polepem |  | DN 100, iz. 40 mm | 1
22 | Izolační páska Serviwrap R30A, 10cm/15m |  | 10cm/15m |  | 1
23 | Penetrační základní nátěr |  | 1lt |  | 1
| Dodávka |  | Trasa
Montáž
Celkem bez DPH
Poznámka:
Ceny jsou uvedeny bez DPH

## MaR
Rekonstrukce armaturní šachty Vřídelní ulice
SO 01 - Rozvody termominerální vody
Výkaz výměr - část Elektro a MaR
Pol. | Specifikace-typ | Mn. | M.j. | Materiál | Celkem materiál | Montáž | Montáž celkem | Celkem montáž + materiál
1 | Vytažení a opětovné zatažení sděl. metal. kabelu ( JYTY, Profibus, Tcekpfle ) - 10 ks | 400 | m | -
2 | Chránička KOPOFLEX KF 09110, červená, Ø110 | 3 | m
3 | Chránička KOPOFLEX KF 09110, žlutá, Ø110, | 3 | m
4 | Vložka prostupu nerez DN 100 - 0,2 m | 2 | ks
5 | Kabelový prostup Roxtec DN100, AISI 316, R100+5xRM20+4xRM200 | 2 | soub.
6 | Ukončení celoplastových kabelů | 10 | ks
7 | Příplatek na zatažení vodiče | 400 | m
Mezisoučet
| Drobný montážní a spojovací materiál | 1 | ks
| Zednické přípomoce | 1 | ks
Mezisoučet
| Součty celkem |  |  |  | Materiál celkem |  | Montáž celkem | Celkem montáž + materiál
| El. práce které nelze specifikovat | 8 | hod
| Revize elektro | 1 | ks
| Software | 0 | ks
| Uvedení do provozu a zkoušky | 1 | ks
| Dokumentace skutečného provedení | 1 | ks
Celkem ostatní náklady
GZS +VRN
Celkové náklady bez DPH
6 | Spojka pro kabel TCEKFY 4Px1,0 | 6 | ks | 650 | 3900 | 2000 | 12000 | 15900
7 | Ochr. trubka tuhá DN40 (např. 4040LA) | 85 | m | 23 | 1955 | 20.5 | 1742.5 | 3697.5
9 | Ocelová trubka Ø 50 mm | 80 | m | 298 | 23840 | 41 | 3280 | 27120
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
12 | Ukončení drátůlan 1žíla | 26 | ks |  | 0 | 17 | 442 | 442
14 | Vrtání otvorů | 2 | ks |  | 0 | 85 | 170 | 170
Note on F7: EM:
Note on E7: EM:

## ZemniPrace
Výkaz výměr - stavební práce
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Objekt | Oddíl
[8 empty] | SO_01: ARMATURNÍ ŠACHTA - ZÁSYP | [5 empty] | 0 |  | 4.621 |  | 0.2585 | _ | 0 | 0
[8 empty] | 005: Komunikace | [5 empty] | 0 |  | 0.2958 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 566903112 | Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným | m3 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1.98 | 0.198 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | 005
[5 empty] | 2 | SP | 566904112 | Vyspravení podkladu po překopech obalovaným kamenivem ACP (OK) | m3 | 0.02 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2.59 | 0.0518 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | 005
[5 empty] | 3 | SP | 572361111 | Vyspravení krytu vozovky po překopech studenou asfaltovou směsí tl 40 mm | m2 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.084 | 0.042 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | 005
[5 empty] | 4 | SP | 573199222-0 | Zalití spar katioaktivní emulzí | m2 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.001 | 0.004 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | 005
_
[8 empty] | 006: Úpravy povrchu | [5 empty] | 0 |  | 4.3231 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 5 | SP | 631311234 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého vodostavebného V 4 tř. B 20 | m3 | 0.58968 | 0 | 0.58968 |  | 0 | 2.2563 | 1.3305 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | 006
[5 empty] | 6 | SP | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.59 | 0 | 0.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | 006
[5 empty] | 7 | SP | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.013209 | 10 | 0.01453 |  | 0 | 1.0531 | 0.015301 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | 006
[5 empty] | 8 | SP | 635111215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním | m3 | 1.5037 | 0 | 1.5037 |  | 0 | 1.98 | 2.9773 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | 006
_
[8 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0.002064 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 9 | H | 009 01 | Bentonitový pásek 20/25, balení 10 m | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | 009
[5 empty] | 10 | SP | 931994101x | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce povrchovým pásem | m | 8.6 | 0 | 8.6 |  | 0 | 0.00024 | 0.002064 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | 009
_
[8 empty] | 091: Bourání konstrukcí - demolice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.2585 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 11 | SP | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | m2 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0.24 | 0.12 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | 091
[5 empty] | 12 | SP | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0.181 | 0.0905 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | 091
[5 empty] | 13 | SP | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | 091
[5 empty] | 14 | SP | 976085211 | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.024 | 0.048 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | 091
[5 empty] | 15 | SP | 997211521 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km | t | 0.259 | 0 | 0.259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | 091
[5 empty] | 16 | SP | 997211529 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 4.662 | 0 | 4.662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | 091
[5 empty] | 17 | SP | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 0.259 | 0 | 0.259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | 091
_
[8 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 18 | SP | 998272201 | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop | t | 4.621 | 0 | 4.621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | 099
_
[8 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 19 | ON | 07 | Zařízení staveniště | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | SO_01 | VRN
_
_
_