## Příloha č.8
Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary NPŽP 4/2020 | [5 empty] | Příloha č. 8
Číslo výpočtu | Počet svítidel | Třída osvětlení | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
1 | 78 | M4 |  |  |  | 0
2 | 38 | M4 |  |  |  | 0
3 | 51 | M4 |  |  |  | 0
4 | 18 | M4 |  |  |  | 0
5 | 30 | M4 |  |  |  | 0
6 | 12 | M4 |  |  |  | 0
7 | 5 | M4 |  |  |  | 0
8 | 92 | M4 |  |  |  | 0
9 | 43 | M4 |  |  |  | 0
10 | 5 | M4 |  |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: | 372 |  |  | Instalovaný příkon celkem: |  | 0
|  |  | Maximální instalovaný příkon nesmí překročit hodnotu: (bez nezpůsobilých svítidel) |  |  | 19996