## Položkový rozpočet
Stavba : |  |  | 1026 - Jídelna a kuchyň pro seniory a těles.postižené Zlatá Kotva, K.Vary
Objekt : |  |  | 10260010 - Ústřední vytápění
Poř. | Číslo položky |  | Název položky | m.j. | Výměra | Cena/mj | Cena celkem | Hmotnost
713 | IZOLACE TEPELNE
1 | C71346-2133/99 |  | Izol potrubí skruž PE lePEne DN 25 | m | 10 |  | 0 | 0.001
2 | 63196255 |  | Pouzd.izol.miner.vlny+Al folie 28/20 | m | 10 |  | 0 | 0
3 | C71346-2135/99 |  | Izol potrubí skruž PE lePEne DN 40 | m | 34 |  | 0 | 0.00544
4 | 63196257 |  | Pouzd.izol.miner.vlny+Al folie 42/40 | m | 34 |  | 0 | 0.034
5 | C71346-2136/99 |  | Izol potrubí skruž PE lePEne DN 50 | m | 24 |  | 0 | 0.0048
6 | 63196317 |  | Pouzd.izol.miner.vlny+Al folie 54/60 | m | 24 |  | 0 | 0
7 | C99871-3101 |  | Přesun hm izol.tepel.výška 6m * | t | 0.045 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.04524
721 | VNITRNI KANALIZACE
8 | R72122-1202 |  | Mtž sifonu | ks | 4 |  | 0 | 0.02292
9 | 28701330 |  | Sifon odvod.kondezátu DN 40 | ks | 4 |  | 0 | 0
10 | C72117-4042/98 |  | Potrubí z PP HT Systém | m | 12 |  | 0 | 0.00996
připojovací hrdlové DN 40
11 | C72129-0111 |  | Zkouška těs kanal vodou -DN 125 | m | 12 |  | 0 | 0
12 | C99872-1101 |  | Přesun hm kanalizace výška 6m * | t | 0.033 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.03288
723 | VNITRNI PLYNOVOD
13 | C72319-0901 |  | Uzavř nebo otevření plyn potr | kus | 2 |  | 0 | 0
14 | C72319-0907 |  | Odvzdušnění a napuštění plyn potr | m | 8 |  | 0 | 0
15 | C72319-0909 |  | Tlak zkouš plyn potr | kus | 1 |  | 0 | 0
16 | C0-HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby | hod | 12 |  | 0 | 0
Úpravy NTL plynovodu pro připoj.kotlů
17 | C72312-0205 |  | Potrubí ocelzáv čern svař DN 32 | m | 8 |  | 0 | 0.1176
18 | C72323-9103 |  | Mtž plyn armatur 2 závit G 1 | kus | 1 |  | 0 | 3e-05
19 | 55139020 |  | Kohout plynový G 1" | ks | 1 |  | 0 | 0.0006
provedení páčka
20 | C99872-3101 |  | Plynovod přesun hmot výška -6m | t | 0.118 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.11823
731 | KOTELNY
21 | C73110-0818 |  | Dtž kotel litinových stac. | ks | 2 |  | 0 | 0.00116
22 | C73120-2820 |  | Rozřez kotel ocel do 1000kg | ks | 2 |  | 0 | 0.0184
23 | C0-HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby | hod | 12 |  | 0 | 0
demontáž spalinových cest
24 | C73124-9126 |  | Mtž oc ktl kap plv -52kW | soub | 2 |  | 0 | 0.001
25 | 48500084 |  | Sestava 2 x kotel kondenz.2x5-49,9kW | kpl | 1 |  | 0 | 0.22
26 | C0-HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby | hod | 16 |  | 0 | 0
Uvedení kotlů do provozu
27 | 48500627 |  | D+M Wifi modulu pro vzdálenou správu | ks | 1 |  | 0 | 0
28 | 48498132 |  | Ekvitermní regulace | ks | 1 |  | 0 | 0
29 | 48499846 |  | Ekvitermní venkovní čidlo | ks | 1 |  | 0 | 0.001
30 | 48498407 |  | Čidlo teploty zásobníku TV do jímky | ks | 1 |  | 0 | 0.00565
31 | 48498330 |  | Příložné čidlo teploty | ks | 4 |  | 0 | 0.232
32 | C0921 |  | Montáž ekviterm.regulace vč.čidel | kpl | 1 |  | 0 | 0
33 | 48500628 |  | Hlavice dělená 2x80mm | ks | 2 |  | 0 | 0
34 | 48500629 |  | Trubka s hrdlem D 80mm dl.250mm | ks | 2 |  | 0 | 0
35 | 48500489 |  | Odkouření-koleno D 80 45st | ks | 2 |  | 0 | 0.002
36 | 48500630 |  | Revizní T kus s odtokem D 80mm | ks | 2 |  | 0 | 0
37 | 48500491 |  | Odkouření-trubka D 80, dl.1m | ks | 2 |  | 0 | 0.002
38 | 48500631 |  | Odkouření-koleno D 80 90st | ks | 4 |  | 0 | 0.004
39 | 48500490 |  | Odkouření-trubka D 80, dl.0,5m | ks | 4 |  | 0 | 0.004
40 | 48500632 |  | Odkouření-patkové koleno D80+kotvení | ks | 2 |  | 0 | 0.002
41 | 48500633 |  | Trubka s hrdlem D 80mm dl.2000mm | ks | 8 |  | 0 | 0
42 | 48500634 |  | Odkouření-komínová hlavice D 80 | ks | 2 |  | 0 | 0.002
43 | 48500635 |  | Distanční objímka flex D 80mm | ks | 8 |  | 0 | 0.04
44 | C0921 |  | Montáž systému odkouření vč.revize | kpl | 1 |  | 0 | 0
45 | C99873-1101 |  | Kotelny presun hmot vyska -6m | t | 0.535 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.53521
732 | STROJOVNY
46 | R73233-1515 |  | Mtž nád expanzní tlak 50l | soub | 3 |  | 0 | 0.05544
stávající
47 | C73420-9114 |  | Mtž 2závit armatury G 3/4 | kus | 3 |  | 0 | 9e-05
48 | 48496622 |  | Kul.kohout Reflex MK 3/4"pro exp.nád | ks | 3 |  | 0 | 0.003
49 | C73221-9315 |  | Mtž OVS PN 0,6-0,6mpa do 1000l * | soub | 2 |  | 0 | 0.0198
stávající
50 | 48500636 |  | Kombi.rozděl+sběrač MU103 G2"-4x6/4" | ks | 1 |  | 0 | 0.032
přívod z levé strany
51 | 48500606 |  | Izolační pouzdro rozdělov+sběrač | ks | 1 |  | 0 | 0.01
52 | 48497054 |  | Stav.stojan SS 80/150 v.420-670 | ks | 3 |  | 0 | 0.015
53 | C0921 |  | Montáž rozdělovače a sběrače | kpl | 1 |  | 0 | 0
54 | 48500467 |  | Hydr.vyrov.tlaků HVDT II 8m3/h | ks | 1 |  | 0 | 0.06
včetně izolace
55 | C0921 |  | Montáž rozdělovače a sběrače | kpl | 1 |  | 0 | 0
56 | C73242-9111 |  | Mtž čerp oběh DN25 | soub | 3 |  | 0 | 0.00012
57 | 42697450 |  | Čerpadlo 25-80 | ks | 1 |  | 0 | 0.014
58 | 42697451 |  | Čerpadlo 25-60 | ks | 2 |  | 0 | 0.028
59 | C99873-2101 |  | Strojovny přesun hmot výška -6m | t | 0.237 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.23745
733 | ROZVOD POTRUBI
60 | C73311-1215 |  | Potr záv zes kotelny,stroj DN 25 | m | 10 |  | 0 | 0.0761
61 | C73311-1217 |  | Potr záv zes kotelny,stroj DN 40 | m | 34 |  | 0 | 0.31688
62 | C73311-1218 |  | Potr záv zes kotelny,stroj DN 50 | m | 24 |  | 0 | 0.27576
63 | C73319-0107 |  | Tlak zkouška potr závit DN 40 | m | 44 |  | 0 | 0
|  | + | 10+34 |  |  | 44
64 | C73319-0108 |  | Tlak zkouška potr závit DN 50 | m | 24 |  | 0 | 0
65 | C73319-1917 |  | Potr závit zaslepení zavař DN 40 | ks | 2 |  | 0 | 0.00094
66 | C99873-3101 |  | Potrubí přesun hmot výška -6m | t | 0.67 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.66968
734 | ARMATURY
67 | C73420-9117 |  | Mtž 2závit armatury G 6/4 | kus | 1 |  | 0 | 4e-05
68 | 48500637 |  | Magnet.odlučovač nečist+kalu G6/4" | ks | 1 |  | 0 | 0.001
69 | C73420-9125 |  | Mtž 3závit armatury G 1" | kus | 1 |  | 0 | 5e-05
70 | 48496807 |  | Ventil trojc.směš.3MG 25 G 1"+servop | ks | 1 |  | 0 | 0.005
kvs=10m3/h
71 | C73420-9103 |  | Mtž 1závit armatury G 1/2 | kus | 14 |  | 0 | 0.00042
|  | + | 8+6 |  |  | 14
72 | 55196174 |  | Kohout vypouštěcí G 1/2" | ks | 8 |  | 0 | 0
73 | 48496062 |  | Ventil automat.odvzdušňovací G 1/2" | ks | 6 |  | 0 | 0.0048
74 | C73420-9114 |  | Mtž 2závit armatury G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | 3e-05
75 | 55196755 |  | Ventil vyvažovací DN 20mm bez vypouš | ks | 1 |  | 0 | 0.002
76 | C73420-9115 |  | Mtž 2závit armatury G 1 | kus | 5 |  | 0 | 0.00015
|  | + | 3+1+1 |  |  | 5
77 | 55121193 |  | Kulový kohout páčka G 1" | ks | 3 |  | 0 | 0.0015
78 | 42296033 |  | Filtr závit.mosaz G 1" | ks | 1 |  | 0 | 0.001
79 | 42296115 |  | Klapka zpětná G 1" | ks | 1 |  | 0 | 0.002
80 | C73420-9116 |  | Mtž 2závit armatury G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | 4e-05
81 | 55121208 |  | Ventil vyvažovací DN 32mm bez vypouš | ks | 1 |  | 0 | 0.0035
82 | C73420-9117 |  | Mtž 2závit armatury G 6/4 | kus | 15 |  | 0 | 0.0006
|  | + | 10+2+3 |  |  | 15
83 | 55121195 |  | Kulovy kohout páčka G 6/4" | ks | 10 |  | 0 | 0.007
84 | 42297093 |  | Filtr závit.mosaz G 6/4" | ks | 2 |  | 0 | 0.011
85 | 42296116 |  | Klapka zpětná G 6/4" | ks | 3 |  | 0 | 0.006
86 | C73420-9118 |  | Mtž 2závit armatury G 2 | kus | 2 |  | 0 | 8e-05
87 | 55121196 |  | Kulovy kohout páčka G 2" | ks | 2 |  | 0 | 0.0016
88 | C73441-9111 |  | Mtž teploměru š pouzdr nebo 2kov | ks | 8 |  | 0 | 0.00216
89 | 40596008 |  | Teploměr ston.TU 100 0-120 st C | ks | 8 |  | 0 | 0
90 | C99873-4101 |  | Armatury přesun hmot výška -6m | t | 0.05 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.04997
783 | NATERY
91 | C78342-5411/98 |  | Nát.kov.potr.DN50,snt.,dr.b.,lesk.p. | m | 8 |  | 0 | 0.00064
1x antikorozní, 1x základní a 1x email
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.00064
900 | RŮZNÉ
92 | C0-HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby | hod | 51 |  | 0 | 0
demontáž stávaj.rozvodů, rozděl.+sběrače
93 | C0-HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby | hod | 32 |  | 0 | 0
mont.regul.prvků MaR+dopoj.stáv.rozvodů
94 | C0921 |  | Revize plynu včetně revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 | 0
95 | C0921 |  | Kotvící prvky (objímky a závěsy) | kpl | 1 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0
998 | DOPOČTY PRIRAZEK
96 | C0941/01 |  | Vrn HSV - zednické výpomoce | kpl | 1 |  | 0 | 0
97 | C0942 |  | VRN HSV - zařízení staveniště 2,3% | TKč |  | 23 | 0 | 0
/zadá se absol.částka základny/
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0
REKAPITULACE: |  |  |  |  | 21% |  | Celkem | Hmotnost
| Cena bez DPH: |  |  |  | 0 |  | 0
| Daň z přidané hodnoty: |  |  |  | 0 |  | 0
| Cena včetně DPH: |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.6893

## Rekapitulace
Ing.Daniel Kadlec |  |  | 2023-10-31
R E K A P I T U L A C E
NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : | 1026 - Jídelna a kuchyň pro seniory a těles.postižené Zlatá Kotva, K.Vary
Objekt : | 10260010 - Ústřední vytápění
Číslo | Název stavebního oddílu | Nabídková cena | Hmotnost
713 | IZOLACE TEPELNE | 0 | 0.04524
721 | VNITRNI KANALIZACE | 0 | 0.03288
723 | VNITRNI PLYNOVOD | 0 | 0.11823
731 | KOTELNY | 0 | 0.53521
732 | STROJOVNY | 0 | 0.23745
733 | ROZVOD POTRUBI | 0 | 0.66968
734 | ARMATURY | 0 | 0.04997
783 | NATERY | 0 | 0.00064
900 | RŮZNÉ | 0 | 0
998 | DOPOČTY PRIRAZEK | 0 | 0
REKAPITULACE: |  | Cena celkem | Hmotnost
| Cena bez DPH: | 0
| DPH 21%: | 0
| Cena včetně DPH: | 0 | 1.6893

## Krycí list
NORMEX MANAGER |  |  |  |  | (C) NORMEX Praha
Rozpočet a NZ |  |  |  |  | software & normy
Ing.Daniel Kadlec
VÝKAZ VÝMĚR
| Stavba: | 1026 - Jídelna a kuchyň pro seniory a těles.postižené Zlatá Kotva, K.Vary
| Objekt: | 10260010 - Ústřední vytápění
| Cena včetně DPH : | 0 | Kč
| Cena bez DPH: | 0 | Kč
| 21% daň z PH : | 0 | Kč
| Hmotnost : | 1.6893 | T
|  |  |  | Zpracoval: | Hlaváčková
|  |  |  | Dne: | 2023-10-31