## Rekapitulace
Export Komplet | [29 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {7eac0559-3007-4cdb-8029-370b1a951007}
[35 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 15
| REKAPITULACE STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR - ZADÁNÍ | [20 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,01
|  |  | Kód: |  |  |  |  | PŘ | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  |  | Stavba: |  |  |  |  | Zahradnictví Lidická - technologie, elektro, stavební přípomoci | [26 empty] | 0,01
|  |  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2024-10-01 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  |  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  |  | MMKV | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  |  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | 279957771 | [15 empty] | 0,01
|  |  |  | dle PŘ | [12 empty] | DIČ: |  | CZ27995771 | [15 empty] | 0,01
False
|  |  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  |  | dle dílčích částí stavebních celků | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  |  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[17 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  |  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[9 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  |  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  |  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  |  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  |  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  |  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
|  | Kód: | [6 empty] | PŘ
|  | Stavba: | [6 empty] | Zahradnictví Lidická - technologie, elektro, stavební přípomoci
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2024-10-01
|  | Zadavatel: | [6 empty] | MMKV | [6 empty] | Projektant: |  | dle dílčích částí stavebních celků |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
|  | Uchazeč: | [6 empty] | dle PŘ | [6 empty] | Zpracovatel:
|  | Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
|  | Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 583601.61 | 0 | 583601.61 | 0 | 0 | 0 | 2779055.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7eac0559-3007-4cdb-8029-370b1a951007} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  |  | 01 |  |  |  | SO 01 - Elektročást | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 372462.24 | 0 | 372462.24 | 0 | 0 | 0 | 1773629.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a407ab45-dfa0-484d-bed5-a9bddcc24f80} | {7eac0559-3007-4cdb-8029-370b1a951007} | 2
/ |  |  | 02 |  |  |  | SO 02 - Technologie | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 198124.2 | 0 | 198124.2 | 0 | 0 | 0 | 943448.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a7e85e25-861a-4c07-b25a-9bf4556e4f6e} | {7eac0559-3007-4cdb-8029-370b1a951007} | 2
/ |  |  | 03 |  |  |  | SO 03 - Stavební část | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 13015.17 | 0 | 13015.17 | 0 | 0 | 0 | 61977 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6087b684-8f1e-445a-9d0e-ab440e10c4c6} | {7eac0559-3007-4cdb-8029-370b1a951007} | 2
/ |  |  | 04 |  |  |  | SO 04 - VRN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6087b684-8f1e-445a-9d0e-ab440e10c4c6} | {7eac0559-3007-4cdb-8029-370b1a951007} | 3

## Elektroinstalace
pol. | číslo | popis | M.j. | množství | jedn.cena | dodávka | montáž
Zahradnictví Lidická, Karlovy Vary, Čerpání dešťové vody
Elektroinstalace, MaR
REKAPITULACE
| 21-M, 800-741 | MONTÁŽ | Kč |  |  |  | 0
|  | MATERIÁL | Kč |  |  |  | 0
|  | DODÁVKA | Kč |  |  | 0
| 46-M | ZEMNÍ PRÁCE | Kč |  |  |  | 0
|  | ZRN |  |  |  | 0 | 0
|  | ZRN CELKEM |  |  |  |  | 0
VRN
| HL XI. | výchozí revize | hod | 16 |  |  | 0
| HZS | nastavení routerů | hod | 8 |  |  | 0
| HZS | programování řídicího systému | hod | 85 |  |  | 0
| HZS | funkční zkoušky | hod | 95 |  |  | 0
|  | pomocná ocelová konstrukce | ks | 2 |  |  | 0
|  | výrobní dokumentace | ks | 1 |  |  | 0
|  | dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  |  | 0
|  | VRN CELKEM |  |  |  |  | 0
|  | AKCE CELKEM |  |  |  |  | 0
pol. | číslo | popis | M.j. | množství | jedn.cena | dodávka | montáž
MONTÁŽ
21-M; 800-741
1 | 741110511 | vkládací lišta šířky do 60 mm | m | 130 |  |  | 0
2 | 741112111 | plastová krabice pro vodiče do 4 mm2 | ks | 4 |  |  | 0
3 | 741112113 | plastová krabice pro vodiče do 10 mm2 | ks | 7 |  |  | 0
4 | 210812011 | kabel CYKY 3x1,5 volně | m | 100 |  |  | 0
5 | 210812061 | kabel CYKY 5x1,5 volně | m | 430 |  |  | 0
6 | 210812063 | kabel CYKY 5Cx4 volně | m | 40 |  |  | 0
7 | 741124703 | kabel JYTY 4Dx1 volně | m | 310 |  |  | 0
8 | 210100001 | ukončení vodičů v rozváděči do pr.2,5 mm | ks | 31 |  |  | 0
9 | 210100013 | ukončení vodičů v rozváděči do pr.4 mm | ks | 5 |  |  | 0
10 | 210100173 | ukonč. kabelů smršť. zákl. nebo páskou do 3x4 | ks | 4 |  |  | 0
11 | 210100194 | ukonč. kabelů smršť. zákl. nebo páskou do 4x4 | ks | 11 |  |  | 0
12 | 210100258 | ukonč. kabelů smršť. zákl. nebo páskou do 5x4 | ks | 13 |  |  | 0
13 | S | jednopólový svodič přepětí | ks | 1 |  |  | 0
14 | S | dvojpólový svodič přepětí | ks | 7 |  |  | 0
15 | 741210001 | montáž rozváděče do 20 kg | ks | 1 |  |  | 0
16 | 741210002 | montáž rozváděče do 50 kg | ks | 2 |  |  | 0
17 | S | zafouknutí optického kabelu do chráničky | m | 75 |  |  | 0
18 | S | tlakování ochranné trubky | m | 75 |  |  | 0
19 | S | kalibrace ochranné trubky | m | 75 |  |  | 0
20 | S | kompletace a montáž optického rozváděče | ks | 2 |  |  | 0
21 | S | svár optického vlákna | ks | 4 |  |  | 0
22 | S | ukončení optického kabelu v rozváděči | ks | 2 |  |  | 0
23 | S | připevnění tahového prvku k optickému rozváděči | ks | 2 |  |  | 0
24 | 741410041 | uzemňovací vodič do pr. 10 | m | 35 |  |  | 0
25 | 210220020 | pásek FeZn 30x4 v zemi | m | 40 |  |  | 0
26 | 210220302 | hromosvodová svorka nad 2 šrouby | ks | 2 |  |  | 0
27 | S | ochranná svorkovnice | ks | 2 |  |  | 0
28 | S | montáž pohonu na kulový kohout | ks | 4 |  |  | 0
29 | S | montáž ponorného teploměru | ks | 1 |  |  | 0
30 | S | montáž indukčního průtokoměru | ks | 1 |  |  | 0
31 | S | montáž pulzního vysílače k vodoměru | ks | 3 |  |  | 0
32 | S | montáž ponorného tlakového snímače | ks | 4 |  |  | 0
33 | 741310413 | trojpólový spínač do 63 A na omítku | ks | 1 |  |  | 0
0
| čl.13 | zednické výpomoci | Kč | 0 | 1% |  | 0
| čl.26 | PPV | Kč | 0 | 1% |  | 0
|  | montáž celkem |  |  |  |  | 0
pol. | číslo | popis | M.j. | množství | jedn.cena | dodávka | montáž
MATERIÁL
1 |  | kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 100 |  |  | 0
2 |  | kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 430 |  |  | 0
3 |  | kabel CYKY 5Cx4 | m | 40 |  |  | 0
4 |  | kabel JYTY 4Dx1 | m | 310 |  |  | 0
5 |  | optický kabel SM 9/125 12 vláken | m | 80 |  |  | 0
6 |  | vodič CYA 10 mm2 zž | m | 35 |  |  | 0
7 |  | pásek FeZn 30x4 | m | 40 |  |  | 0
8 |  | trubka HDPE40 | m | 75 |  |  | 0
9 |  | vkládací lišta LV18x13 | m | 45 |  |  | 0
10 |  | vkládací lišta LH40x20 | m | 85 |  |  | 0
0
|  | podružný materiál | Kč | 0 | 3% |  | 0
|  | prořez | Kč | 0 | 5% |  | 0
|  | materiál celkem |  |  |  |  | 0
DODÁVKA
1 |  | rozváděč RČS1 | ks | 1 |  | 0
2 |  | rozváděč RČS2 | ks | 1 |  | 0
3 |  | plastový rozváděč šxvxh 500x500x320 | ks | 1 |  | 0
4 |  | svodič přepětí D-275DJ | ks | 1 |  | 0
5 |  | svodič přepětí DM24/1RS | ks | 7 |  | 0
6 |  | optický rozváděč Conteg ORN-01-22/18 | ks | 2 |  | 0
7 |  | teplem smrštitelná ochrana optického sváru | ks | 4 |  | 0
8 |  | patchkabel SM 9/125 SC/SC, 4 m | ks | 4 |  | 0
9 |  | tlak. sonda Siemens 0,6 bar, 4-20 mA, 10 m kab. | ks | 4 |  | 0
10 |  | ind. průtokoměr MAG 5000, DN50, oddělené prov. | ks | 1 |  | 0
11 |  | pulzní vysílač na vodoměry CYBLE NF | ks | 3 |  | 0
12 |  | ponorný teploměr 4-20 mA, 4 m kabel | ks | 1 |  | 0
13 |  | pohon Siemens MP20.20 | ks | 4 |  | 0
14 |  | krabicová rozvodka 6455-11 Acidur | ks | 4 |  | 0
15 |  | krabicová rozvodka Hensel KF2500 G | ks | 7 |  | 0
16 |  | zemní svorka SR3 | ks | 2 |  | 0
17 |  | hlavní ochranná přípojnice EPS1 | ks | 2 |  | 0
18 |  | trojpólový spínač ABB BWW 325 TPN | ks | 1 |  | 0
0
| čl.8 | mimostaveništní doprava | Kč | 0 | 1% | 0
pol. | číslo | popis | M.j. | množství | jedn.cena | dodávka | montáž
| čl.13 | horizontální přesun | Kč | 0 | 0.5% | 0
|  | dodávka celkem |  |  |  | 0
ROZVÁDĚČ RČS1 - MONTÁŽ
1 | C-1162-1 | vypínač 25 A | ks | 1 |  |  | 0
2 | E-2010-1 | motorový spouštěč 25 A | ks | 3 |  |  | 0
3 | E-3010-1 | pomocný kontakt spouštěče | ks | 3 |  |  | 0
4 | E-2000-1 | jednopólový jistič do 25 A | ks | 9 |  |  | 0
5 | E-3010-1 | pomocný kontakt jističe | ks | 7 |  |  | 0
6 | S | čtyřpólový proudový chránič | ks | 1 |  |  | 0
7 | E-0300-1 | výkonová pojistka do 100 A | ks | 3 |  |  | 0
8 | P-2100-1 | svorka s pojistkou | ks | 12 |  |  | 0
9 | S | svodič přepětí jednopólový | ks | 1 |  |  | 0
10 | S | svodič přepětí dvoupólový | ks | 6 |  |  | 0
11 | S | svodič přepětí čtyřpólový | ks | 1 |  |  | 0
12 | J-4010-1 | jednofázová tlumivka do 250 W | ks | 1 |  |  | 0
13 | D-0003-0 | vystřižení otvoru | ks | 3 |  |  | 0
14 | H-2040-1 | napěťové relé 230V | ks | 1 |  |  | 0
15 | F-0230-1 | stykač do 25 A | ks | 3 |  |  | 0
16 | G-5130-1 | signálka | ks | 1 |  |  | 0
17 | R-1140-1 | svítidlo do rozváděče | ks | 1 |  |  | 0
18 | P-0196-1 | řadová svornice do 25 A | ks | 66 |  |  | 0
19 | P-0220-1 | řadová svornice do 60 A | ks | 11 |  |  | 0
20 | R-0100-1 | akumulátorová baterie 12 Ah | ks | 1 |  |  | 0
21 | O-5101-1 | stabilizovaný zdroj | ks | 1 |  |  | 0
22 | S | panel operátora | ks | 1 |  |  | 0
23 | S | řídicí systém | ks | 1 |  |  | 0
24 | S | ethernetový přepínač, převodník etehernet/optika | ks | 1 |  |  | 0
25 | R-5000-1 | topné těleso | ks | 1 |  |  | 0
26 | R-5560-1 | 1fázový ventilátor | ks | 1 |  |  | 0
27 | K-3460-1 | snímač teploty | ks | 1 |  |  | 0
28 | H-3232-1 | pomocné relé | ks | 14 |  |  | 0
29 | D-1033-1 | zásuvka dvoupólová s ochranným kolíkem 10 A | ks | 1 |  |  | 0
30 | P-2000-1 | sběrnice N,PE | ks | 2 |  |  | 0
|  | montáž celkem |  |  |  |  | 0
|  | montáž celkem x koeficient | Kč | 0 | 3 |  | 0
pol. | číslo | popis | M.j. | množství | jedn.cena | dodávka | montáž
ROZVÁDĚČ RČS1 - MATERIÁL
1 |  | plastový rozváděč šxvxh 750x1000x320 | ks | 1 |  |  | 0
2 |  | vypínač OT25ET3 HY7ST1 | ks | 1 |  |  | 0
3 |  | motorový spouštěč MS 116-4 vč. pom. kontaktu | ks | 1 |  |  | 0
4 |  | motorový spouštěč MS 116-2,5 vč. pom. kontaktu | ks | 2 |  |  | 0
5 |  | jednopólový jistič S 201M-B 6; 6 A vč. pom. kont. | ks | 7 |  |  | 0
6 |  | jednopólový jistič S 201M-B 6; 6 A | ks | 2 |  |  | 0
7 |  | válcová pojistka PV10; 0,25 A aM | ks | 3 |  |  | 0
8 |  | trojpólový pojistkový odpínač PV10/3 | ks | 1 |  |  | 0
9 |  | trubičková pojistka ve svorce | ks | 12 |  |  | 0
10 |  | čtyřpólový proud. chránič F 204 AC-25/0.03 AP-R | ks | 1 |  |  | 0
11 |  | tlumivka RTO16 | ks | 1 |  |  | 0
12 |  | svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/4 | ks | 1 |  |  | 0
13 |  | svodič přepětí s filtrem DA275 DF6 | ks | 1 |  |  | 0
14 |  | svodič přepětí DM24/1RS | ks | 6 |  |  | 0
15 |  | napěťové relé G2PM400V | ks | 1 |  |  | 0
16 |  | signální svítidlo Eleco HIS95 | ks | 1 |  |  | 0
17 |  | svítidlo Modus SB118 EP, 18 W | ks | 1 |  |  | 0
18 |  | zdroj 230 VAC/12 VDC/24 VDC BKE JS-51-138-240/DIN | ks | 1 |  |  | 0
19 |  | akumulátorová baterie YUASA 12 V, 12 Ah | ks | 1 |  |  | 0
20 |  | přepínač převodník Oring IES-1041FX-SS-SC | ks | 1 |  |  | 0
21 |  | řídicí systém MLX1400, 1766-L32 BXBA | ks | 1 |  |  | 0
22 |  | karta digitálních výstupů 1762-OW16 | ks | 1 |  |  | 0
23 |  | karta digitálních vstupů 1762-IQ16 | ks | 1 |  |  | 0
24 |  | karta analogových vstupů 1762SC-IF8U | ks | 1 |  |  | 0
25 |  | panel operátora Weintek cMT3072XH | ks | 1 |  |  | 0
26 |  | prostorový teploměr Regmet P10I | ks | 1 |  |  | 0
27 |  | ventilátor NSYCVF85M230PF; 17 W | ks | 1 |  |  | 0
28 |  | topné těleso NSYCR55WU2; 55 W | ks | 1 |  |  | 0
29 |  | stykač AF09-30-10-13; 9 A | ks | 3 |  |  | 0
30 |  | pomocné relé Schrack PT570024 + patice + modul | ks | 8 |  |  | 0
31 |  | pomocné relé Schrack PT570730 + patice + modul | ks | 6 |  |  | 0
32 |  | zásuvka 230 V na DIN lištu ZS203 | ks | 1 |  |  | 0
33 |  | sběrnice N, PE | ks | 2 |  |  | 0
34 |  | řadová svornice RSA2,5 | ks | 66 |  |  | 0
35 |  | řadová svornice RSA4 | ks | 11 |  |  | 0
0
|  | podružný materiál | Kč | 0 | 3% |  | 0
|  | materiál celkem |  |  |  |  | 0
pol. | číslo | popis | M.j. | množství | jedn.cena | dodávka | montáž
|  | rozváděč RČS1 - montáž | Kč |  |  |  | 0
|  | rozváděč RČS1 - materiál | Kč |  |  |  | 0
|  | rozváděč RČS1 - celkem |  |  |  |  | 0
ROZVÁDĚČ RČS2 - MONTÁŽ
1 | C-1162-1 | vypínač 25 A | ks | 1 |  |  | 0
2 | E-2010-1 | motorový spouštěč 25 A | ks | 4 |  |  | 0
3 | E-3010-1 | pomocný kontakt spouštěče | ks | 4 |  |  | 0
4 | E-2000-1 | jednopólový jistič do 25 A | ks | 2 |  |  | 0
5 | E-0300-1 | výkonová pojistka do 100 A | ks | 3 |  |  | 0
6 | P-2100-1 | svorka s pojistkou | ks | 10 |  |  | 0
7 | S | svodič přepětí jednopólový | ks | 1 |  |  | 0
8 | S | svodič přepětí dvoupólový | ks | 4 |  |  | 0
9 | S | svodič přepětí čtyřpólový | ks | 1 |  |  | 0
10 | J-4010-1 | jednofázová tlumivka do 250 W | ks | 1 |  |  | 0
11 | D-0003-0 | vystřižení otvoru | ks | 1 |  |  | 0
12 | H-2040-1 | napěťové relé 230V | ks | 1 |  |  | 0
13 | F-0230-1 | stykač do 25 A | ks | 3 |  |  | 0
14 | R-1140-1 | svítidlo do rozváděče | ks | 1 |  |  | 0
15 | P-0196-1 | řadová svornice do 25 A | ks | 31 |  |  | 0
16 | P-0220-1 | řadová svornice do 60 A | ks | 11 |  |  | 0
17 | R-0100-1 | akumulátorová baterie 12 Ah | ks | 1 |  |  | 0
18 | O-5101-1 | stabilizovaný zdroj | ks | 1 |  |  | 0
19 | S | jednotka vzdálených vstupů/výstupů | ks | 2 |  |  | 0
20 | S | ethernetový přepínač, převodník etehernet/optika | ks | 1 |  |  | 0
21 | R-5000-1 | topné těleso | ks | 1 |  |  | 0
22 | R-5560-1 | 1fázový ventilátor | ks | 1 |  |  | 0
23 | K-3460-1 | snímač teploty | ks | 1 |  |  | 0
24 | H-3232-1 | pomocné relé | ks | 2 |  |  | 0
25 | D-1033-1 | zásuvka dvoupólová s ochranným kolíkem 10 A | ks | 1 |  |  | 0
26 | P-2000-1 | sběrnice N,PE | ks | 2 |  |  | 0
|  | montáž celkem |  |  |  |  | 0
|  | montáž celkem x koeficient | Kč | 0 | 3 |  | 0
ROZVÁDĚČ RČS2 - MATERIÁL
1 |  | plastový rozváděč šxvxh 750x1000x320 | ks | 1 |  |  | 0
pol. | číslo | popis | M.j. | množství | jedn.cena | dodávka | montáž
2 |  | vypínač OT25ET3 HY7ST1 | ks | 1 |  |  | 0
3 |  | motorový spouštěč MS 116-2,5 vč. pom. kontaktu | ks | 4 |  |  | 0
4 |  | jednopólový jistič S 201M-B 6; 6 A | ks | 2 |  |  | 0
5 |  | válcová pojistka PV10; 0,25 A aM | ks | 3 |  |  | 0
6 |  | trojpólový pojistkový odpínač PV10/3 | ks | 1 |  |  | 0
7 |  | trubičková pojistka ve svorce | ks | 10 |  |  | 0
8 |  | tlumivka RTO16 | ks | 1 |  |  | 0
9 |  | svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/4 | ks | 1 |  |  | 0
10 |  | svodič přepětí s filtrem DA275 DF6 | ks | 1 |  |  | 0
11 |  | svodič přepětí DM24/1RS | ks | 4 |  |  | 0
12 |  | napěťové relé G2PM400V | ks | 1 |  |  | 0
13 |  | svítidlo Modus SB118 EP, 18 W | ks | 1 |  |  | 0
14 |  | zdroj 230 VAC/12 VDC/24 VDC BKE JS-51-138-240/DIN | ks | 1 |  |  | 0
15 |  | akumulátorová baterie YUASA 12 V, 12 Ah | ks | 1 |  |  | 0
16 |  | přepínač převodník Oring IES-1041FX-SS-SC | ks | 1 |  |  | 0
17 |  | jednotka vzd. vstupů/ výstupů ICP CON ET-7002 | ks | 2 |  |  | 0
18 |  | prostorový teploměr Regmet P10I | ks | 1 |  |  | 0
19 |  | ventilátor NSYCVF85M230PF; 17 W | ks | 1 |  |  | 0
20 |  | topné těleso NSYCR55WU2; 55 W | ks | 1 |  |  | 0
21 |  | stykač AF09-30-10-13; 9 A | ks | 3 |  |  | 0
22 |  | pomocné relé Schrack PT570024 + patice + modul | ks | 2 |  |  | 0
23 |  | zásuvka 230 V na DIN lištu ZS203 | ks | 1 |  |  | 0
24 |  | sběrnice N, PE | ks | 2 |  |  | 0
25 |  | řadová svornice RSA2,5 | ks | 31 |  |  | 0
16 |  | řadová svornice RSA4 | ks | 11 |  |  | 0
0
|  | podružný materiál | Kč | 0 | 5% |  | 0
|  | materiál celkem |  |  |  |  | 0
|  | rozváděč RČS2 - montáž | Kč |  |  |  | 0
|  | rozváděč RČS2 - materiál | Kč |  |  |  | 0
|  | rozváděč RČS2 - celkem |  |  |  |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE
46-M
1 | 460791112 | plastová trubka pr. 40 do rýhy | m | 75 |  |  | 0
0

## Technologie
Drahovice zahradnictví
[13 empty] | Ex. klapky pn |  | Mezipřír.klapky pneu | [7 empty] | KK nerez pneu |  |  |  | KK nerez el.poh |  | KK PVC pneu |  | KK PVC |  | 3cest ventil PVC Pneu | Solenoid | Mezipřírubové klapky ruční |  |  | Nož. Šoup. | Kulový kohout ruční |  |  |  |  | Odvzd/zavzd ventily |  | Filtry vzduch |  | Filtry voda | ZK |  | ZK PVC |  | Čerpadlo | Kompresor | Odvaděč k. | Sušička | filtr | Regolátor | Vzdušník | Poj. Vent | Separátor | Ultrazvuk | Snímač t. | Cleanfit CPA 450 bez KK | Flowfit CCA250 | DDA 7,5-16 | DDA 120 | DME 940 | sání s kontakty | hladina limit | průsak kap | kapac snímač hl | Stat misič |  | Vodoměr | Rotametr+snim | Indukčáky |  | Kontrola
Pozice č. | Pohon stávající č. | Spotřebič č. | Snímač č. | Stav při výpadku proudu | Počet cyklů O-Z/den | Označ. pneum. rozváděče a terminálu | Označ. el. rozváděče a terminálu | Typ | KS/M | Za MJ | Cena | Cena | [67 empty] | Cena
|  |  |  | ZAV/OTE | symbol definuje chování jednočinného pneupohonu (monostabilní, návrat vzduchovou pružinou)
[11 empty] | Nosné materiály | Instalační materiály | 250 | 150 | 400 | 250 | 200 | 150 | 100R | 100 | 80 | 65 | 2" | 6/4" | 1" | 1/2" | 2" | 3/4" | 32 | 20 | 32 | 20 |  | 1/2" | 250 | 200 | 80 |  | 2" | 1" | 5/4" | 1/2" | 1/2"+vyp | 2" ODV | 2"odv/zavz | 2" | 200 | 200 | 150 | 2" | 32 | 20 | [20 empty] | 250 | 50 | 1/2" |  | 200 | 50 |  | Montáže
ADV1 akumulace dešťové vody 16 m3 1xx
110 |  | M110 | [5 empty] | Ponorné čerpadlo EVGU-16-8-GU-082 | 1
120 |  | M120 | [5 empty] | Ponorné čerpadlo 50 AFU20.8 | 1
130 | [7 empty] | OK pro napouštění cisterny - soubor (mat. výroba, montáž ) | 1
[8 empty] | Soubor výkony | 1
[8 empty] | - potrubní trasy 2" nerez | 20
[8 empty] | - KK 2" nerez | 2
[8 empty] | - rozebiratelné šroubení 2" nerez | 2
[8 empty] | - vodoměr Aquadis Dn 50 a připoj. Šroubení | 1
ADV2 akumulace dešťové vody 35 m3 2xx
210 |  | M210 | [5 empty] | Ponorné čerpadlo EVGU-16-8-GU-082 | 1
220 |  | M220 | [5 empty] | Ponorné čerpadlo EVGU-16-8-GU-082 | 1
222 | [7 empty] | kulový kohout nerez ruční 2" nerez | 2
[8 empty] | - potrubní trasy 2" PE | 20
[8 empty] | - rozebiratelné šroubení 2" nerez | 2
[8 empty] | Soubor výkony | 1
Úprava vody 3xx
310 | [7 empty] | Filtr mechanický sítový s ručním proplachem | 1
311 - 315 | [7 empty] | Soubor výkony | 1
[8 empty] | - KK pr 40mm PPR | 4
[8 empty] | - KK pr 32mm PPR - odpad | 1
[8 empty] | - potrubní trasy pr 32,40" PPR | 15
[8 empty] | - rozebiratelné šroubení pro filtr" | 2
320 |  | M320 | [5 empty] | Filtr pískový OPTIMO P160-2850,s aut. hlavou FLECK 2850 NXT2 | 1
321 |  | M321 | SQ 321 |  |  |  |  | 3-cestnýKK d=xx mm s el. pohonem ER35-90A-M00-100-240V AC, | 1
322 - 325 | [7 empty] | Soubor výkony | 1
[8 empty] | - KK pr 40mm" | 3
[8 empty] | - KK pr 32mm PPR - odpad | 1
[8 empty] | - potrubní trasy " | 15
[8 empty] | - rozebiratelné šroubení pro filtr" | 2
330 |  | M330 | [5 empty] | UV lampa Viqua VH 410, připojení 1", | 1
331 - 333 | [7 empty] | Soubor výkony | 1
[8 empty] | - KK pr 40mm" | 3
[8 empty] | - potrubní trasy pr 32,40" PPR | 10
[8 empty] | - rozebiratelné šroubení " | 2
340 |  | M340 | [5 empty] | Dávkovac komplet H2O2 Grundfos DDA7,5/16 230V, | 1
[8 empty] | Soubor výkony | 1
341 |  |  | FIQ341 |  |  |  |  | vodoměr Aquadis Dn 25 s pulsním snímačem průtoku | 1
[8 empty] | Soubor výkony | 1
350 |  | M350 | [5 empty] | čerpadlo typ SHE32-160/15 | 1
351,352,354 | [7 empty] | Soubor výkony | 1
[8 empty] | - KK pr 40mm" | 2
[8 empty] | - ZK pr 40mm" | 1
[8 empty] | - potrubní trasy pr 40mm PPR | 15
[8 empty] | - rozebiratelné šroubení " | 2
353 |  |  | FIQ353 |  |  |  |  | vodoměr Aquadis Dn 30 s pulsním snímačem průtoku | 1
[8 empty] | Soubor výkony | 1
[8 empty] | - rozebiratelné šroubení " | 1
AUV1 Akumulace a čerpání upravené vody palmový skleník 4xx
410 | [7 empty] | čerpadlo typ 5HM08 | 1
412 |  |  | FIQ412 |  |  |  |  | vodoměr Aquadis Dn 25 s pulsním snímačem průtoku | 1
413 |  | M413 | SQ413 |  |  |  |  | KK d=1"mm s el. pohonem Siemens MP20.20 | 1
414 |  | M414 | SQ414 |  |  |  |  | KK d=1"mm s el. pohonem Siemens MP20.20 | 1
415 | [7 empty] | tlaková nádoba membránová V=50 l, p =10 bar | 1
416 - 422 | [7 empty] | Soubor výkony | 1
[8 empty] | - KK pr.50mm " | 4
[8 empty] | - KK pr 63mm " | 3
[8 empty] | - ZK pr.50mm " | 1
[8 empty] | - potrubní trasy PE, PPR" | 35
[8 empty] | - rozebiratelné šroubení " | 6
AUV2 Akumulace a čerpání upravené vody květinové skleníky 5xx
510 | [7 empty] | čerpadlo typ 5HM08 | 1
512 |  |  | FIQ512 |  |  |  |  | vodoměr Aquadis Dn 25 s pulsním snímačem průtoku | 1
513 |  | M513 | SQ513 |  |  |  |  | KK d=1"mm s el. pohonem Siemens MP20.20 | 1
514 |  | M514 | SQ514 |  |  |  |  | KK d=1"mm s el. pohonem Siemens MP20.20 | 1
515 | [7 empty] | tlaková nádoba membránová V=50 l, p =10 bar | 1
516 - 520 | [7 empty] | Soubor výkony | 1
[8 empty] | - KK pr.50mm " | 4
[8 empty] | - KK pr 40mm " | 3
[8 empty] | - ZK pr.50mm " | 1
[8 empty] | - potrubní trasy PE, PPR" | 25
[8 empty] | - rozebiratelné šroubení " | 4
Přívod pitné vody
611 |  |  | FIQ611 |  |  |  |  | vodoměr s pulsním snímačem průtoku | 1
610,612,613 | [7 empty] | Soubor výkony | 1
[8 empty] | - KK pr 32mm " | 2
[8 empty] | - ZK pr 32mm " | 1
[8 empty] | - potrubní trasy PE, PPR" | 5
[8 empty] | - rozebiratelné šroubení " | 2
VRN
[8 empty] | PD - skutečný stav | 1
[8 empty] | Stavení přípomoc | 1
[8 empty] | Zřízení staveniště | 1
[8 empty] | Doprava soubor | 1
[8 empty] | CELKEM ZA DÍLČÍ SOUBORY |  |  | 0 | 0 | [67 empty] | 0
[8 empty] | CELKEM ZA OBJEKT TECHNOLOGIE |  |  | 0

## Stavební výkony
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zahradnictví Lidická - technologie, elektro, stavební přípomoci
Objekt:
STAVEBNÍ VÝKONY
Místo: |  |  | Lidická, Zahradnictví |  |  | Datum: | 2024-10-01
Zadavatel: |  |  | MMKV |  |  | Projektant: | dle SO
Uchazeč: |  |  | dle PŘ |  |  | Zpracovatel: | dle SO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
1 | K | R položka 001 | Vyčištění nádrže 1 - výplach nádrží, mechanické očištění, vyvezení sedimentů | kpl | 1 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 715799967
2 | K | R položka 002 | Vyčištění nádrže 2 - výplach nádrží, mechanické očištění, vyvezení sedimentů | kpl | 2 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 715799967
3 | K | R položka 003 | Provedení spádovách betonů nádrž 1 - penetrace podkladu, spojovací můstek, spádové betony s min. spádem, dilatace | kpl | 1 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 715799967
4 | K | R položka 004 | Provedení spádovách betonů nádrž 2 - penetrace podkladu, spojovací můstek, spádové betony s min. spádem, dilatace | kpl | 1 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | K | 5 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 715799967
5 | K | R položka 005 | Provedení sedimentačního vtoku 1 - bednění, vložený segment plast, nakotvení pro osazení čerpadel (bloček dle technologie) | kpl | 2 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | K | 6 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 715799967
6 | K | R položka 006 | Provedení sedimentačního vtoku 2 - bednění, vložený segment plast, nakotvení pro osazení čerpadel (bloček dle technologie) | kpl | 2 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 | K | 7 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 715799967
7 | K | R položka 007 | Provedení vstupů do nádrže 1 - průvrty pro strojní část DN 300 mm ŽB konstrukce + osazení krytek | kpl | 2 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 6 | 12 | 6 | 12 | 10 | K | 8 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 715799967
8 | K | R položka 008 | Provedení vstupů do nádrže 2 - průvrty pro strojní část DN 300 mm ŽB konstrukce + osazení krytek | kpl | 2 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 7 | 14 | 7 | 14 | 11 | K | 9 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 715799967
9 | K | R položka 009 | Dodávka a osazení poklopů nádrže 1 - výškové vyrovnání, D+M poklopu pojezdového poklopu bez uzamčení | kpl | 2 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 8 | 16 | 8 | 16 | 12 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 715799967
10 | K | R položka 010 | Dodávka a osazení poklopů nádrže 2 - výškové vyrovnání, D+M poklopu pojezdového poklopu bez uzamčení | kpl | 2 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 9 | 18 | 9 | 18 | 13 | K | 11 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 715799967
11 | K | R položka 011 | Stavební připravenost pro samostatné čerpání do cisteren - příprava pro trubní vedení, průvrt boční DN 125, betonový základ pro osazení konstrukce pro násosku | kpl | 1 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | K | 12 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 715799967
12 | K | R položka 012 | Potrubí pro čerpání do skleníku palmák - doplnění potrubí z trasy pro prodloužení do sklaeníku Palmák | m | 11 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 11 | 121 | 11 | 121 | 15 | K | 13 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 715799967
13 | K | R položka 013 | Vytvoření přepadů a odvodnění z filtru - potrubí DN 150 do stávající jímky dl. 8 m - potrubí KG vč. zemních prací, zásypu a průrazu | kpl | 1 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | K | 14 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 715799967
14 | K | R položka 014 | Stavební výkony pro soubor technologie - filtry - PPV kotevní bločky, samostatné základy, sespádování | kpl | 1 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | K | 15 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 715799967
15 | K | R položka 015 | Stavební výkony pro soubor technologie - dávkovače a UV lampy - kotevní bločky, rampa, stavební připravenost | kpl | 1 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | K | 16 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 715799967
16 | K | R položka 016 | Stavební výkony pro soubor technologie - prostupy pro vyvedení z objektů - stavební připravenost a PPV na prostupy potrubí skrze objekt skleník a Palmák - vybourání, zapravení, průchodka | kpl | 2 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 15 | 30 | 15 | 30 | 19 | K | 17 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 715799967
17 | K | R položka 017 | Stavební výkony pro soubor technologie - vodoměry - stavební připravenost, bločky, niky | kpl | 1 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | K | 18 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 715799967
18 | K | R položka 018 | Stavební výkony pro soubor technologie - prostupy pro připravené chráničky a trubní vedení - vyvrtání prostupů pro trubní vedené a chráničky elektro do stávajícíh akumulací 2 x 3 kusy do DN 125 | kpl | 6 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 17 | 102 | 17 | 102 | 21 | K | 19 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 715799967
19 | K | R položka 019 | Sádrokartonová konstrukce atpy - opláštění - případné doplnění D+M odrazové fólie fixované přímo na nádrž - uvedené dle výstupů technologie a provozních potřeb (vlhkost atp.) | m2 | 25 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 18 | 450 | 18 | 450 | 22 | K | 20 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 715799967
20 | K | R položka 020 | Ochrana nádrží - atyp - odrazová fólie izolační | kpl | 2 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 19 | 38 | 19 | 38 | 23 | K | 21 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 715799967
21 | K | R položka 021 | Příprava konstrukcí před rekonstrukcí - ochrana, zakrytí, zabezpečení přístupy, provozní demontáže a montáže pro přesun technologie a potřeb stavebních | hod | 25 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 20 | 500 | 20 | 500 | 24 | K | 22 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 715799967
22 | K | R položka 022 | Vyčištění prostoru mechanické, vysávání, eliminace prašnosti | kpl | 1 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | K | 23 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 715799967
|  |  | CELKEM BEZ DPH: |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | základní |  | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 68 | K | 66 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 4 | 715799967

## VRN
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zahradnictví Lidická - technologie, elektro, stavební přípomoci
Objekt:
VRN
Místo: |  |  | Lidická, Zahradnictví |  |  | Datum: | 2024-10-01
Zadavatel: |  |  | MMKV |  |  | Projektant: | dle SO
Uchazeč: |  |  | dle PŘ |  |  | Zpracovatel: | dle SO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | K | 0100000R1 | Zařízení staveniště | % | 1.1% |  | 0
2 | K | 0100000R2 | Vytýčení stávajcícíh sítí a rozvodů | kpl | 1 |  | 0
3 | K | 0100000R3 | Geodetické práce na vstupu a výstupu | % | 0.6% |  | 0
4 | K | 0100000R4 | Realizační dokumentace stavby (stavební) | kpl | 1 |  | 0
5 | K | 0100000R5 | Místní vlivy, provoz investora a vliv prostředí | % | 0.7% |  | 0
|  |  | CELKEM VRN BEZ DPH: |  |  | 0

## výkaz výměr (hidden)
pol. | číslo | popis | M.j. | množství | jedn.cena | dodávka | montáž
Zahradnictví Lidická, Karlovy Vary, Čerpání dešťové vody
Elektroinstalace, MaR
REKAPITULACE
| 21-M, 800-741 | MONTÁŽ | Kč
|  | MATERIÁL | Kč
|  | DODÁVKA | Kč
| 46-M | ZEMNÍ PRÁCE | Kč
ZRN
ZRN CELKEM
VRN
| HL XI. | výchozí revize | hod | 16
| HZS | nastavení routerů | hod | 8
| HZS | programování řídicího systému | hod | 100
| HZS | funkční zkoušky | hod | 72
|  | pomocná ocelová konstrukce | ks | 2
|  | výrobní dokumentace | ks | 1
|  | dokumentace skutečného stavu | ks | 1
VRN CELKEM
AKCE CELKEM
pol. | číslo | popis | M.j. | množství | jedn.cena | dodávka | montáž
MONTÁŽ
21-M; 800-741
1 | 741110511 | vkládací lišta šířky do 60 mm | m | 130
2 | 741112111 | plastová krabice pro vodiče do 4 mm2 | ks | 4
3 | 741112113 | plastová krabice pro vodiče do 10 mm2 | ks | 7
4 | 210812011 | kabel CYKY 3x1,5 volně | m | 100
5 | 210812061 | kabel CYKY 5x1,5 volně | m | 430
6 | 210812063 | kabel CYKY 5Cx4 volně | m | 40
7 | 741124703 | kabel JYTY 4Dx1 volně | m | 310
8 | 210100001 | ukončení vodičů v rozváděči do pr.2,5 mm | ks | 31
9 | 210100013 | ukončení vodičů v rozváděči do pr.4 mm | ks | 5
10 | 210100173 | ukonč. kabelů smršť. zákl. nebo páskou do 3x4 | ks | 4
11 | 210100194 | ukonč. kabelů smršť. zákl. nebo páskou do 4x4 | ks | 11
12 | 210100258 | ukonč. kabelů smršť. zákl. nebo páskou do 5x4 | ks | 13
13 | S | jednopólový svodič přepětí | ks | 1
14 | S | dvojpólový svodič přepětí | ks | 7
15 | 741210001 | montáž rozváděče do 20 kg | ks | 1
16 | 741210002 | montáž rozváděče do 50 kg | ks | 2
17 | S | zafouknutí optického kabelu do chráničky | m | 75
18 | S | tlakování ochranné trubky | m | 75
19 | S | kalibrace ochranné trubky | m | 75
20 | S | kompletace a montáž optického rozváděče | ks | 2
21 | S | svár optického vlákna | ks | 4
22 | S | ukončení optického kabelu v rozváděči | ks | 2
23 | S | připevnění tahového prvku k optickému rozváděči | ks | 2
24 | 741410041 | uzemňovací vodič do pr. 10 | m | 35
25 | 210220020 | pásek FeZn 30x4 v zemi | m | 40
26 | 210220302 | hromosvodová svorka nad 2 šrouby | ks | 2
27 | S | ochranná svorkovnice | ks | 2
28 | S | montáž pohonu na kulový kohout | ks | 4
29 | S | montáž ponorného teploměru | ks | 1
30 | S | montáž indukčního průtokoměru | ks | 1
31 | S | montáž pulzního vysílače k vodoměru | ks | 3
32 | S | montáž ponorného tlakového snímače | ks | 4
33 | 741310413 | trojpólový spínač do 63 A na omítku | ks | 1
| čl.13 | zednické výpomoci | Kč
| čl.26 | PPV | Kč
montáž celkem
pol. | číslo | popis | M.j. | množství | jedn.cena | dodávka | montáž
MATERIÁL
1 |  | kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 100
2 |  | kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 430
3 |  | kabel CYKY 5Cx4 | m | 40
4 |  | kabel JYTY 4Dx1 | m | 310
5 |  | optický kabel SM 9/125 12 vláken | m | 80
6 |  | vodič CYA 10 mm2 zž | m | 35
7 |  | pásek FeZn 30x4 | m | 40
8 |  | trubka HDPE40 | m | 75
9 |  | vkládací lišta LV18x13 | m | 45
10 |  | vkládací lišta LH40x20 | m | 85
|  | podružný materiál | Kč
|  | prořez | Kč
materiál celkem
DODÁVKA
1 |  | rozváděč RČS1 | ks | 1
2 |  | rozváděč RČS2 | ks | 1
3 |  | plastový rozváděč šxvxh 500x500x320 | ks | 1
4 |  | svodič přepětí D-275DJ | ks | 1
5 |  | svodič přepětí DM24/1RS | ks | 7
6 |  | optický rozváděč Conteg ORN-01-22/18 | ks | 2
7 |  | teplem smrštitelná ochrana optického sváru | ks | 4
8 |  | patchkabel SM 9/125 SC/SC, 4 m | ks | 4
9 |  | tlak. sonda Siemens 0,6 bar, 4-20 mA, 10 m kab. | ks | 4
10 |  | ind. průtokoměr MAG 5000, DN50, oddělené prov. | ks | 1
11 |  | pulzní vysílač na vodoměry CYBLE NF | ks | 3
12 |  | ponorný teploměr 4-20 mA, 4 m kabel | ks | 1
13 |  | pohon Siemens MP20.20 | ks | 4
14 |  | krabicová rozvodka 6455-11 Acidur | ks | 4
15 |  | krabicová rozvodka Hensel KF2500 G | ks | 7
16 |  | zemní svorka SR3 | ks | 2
17 |  | hlavní ochranná přípojnice EPS1 | ks | 2
18 |  | trojpólový spínač ABB BWW 325 TPN | ks | 1
| čl.8 | mimostaveništní doprava | Kč
pol. | číslo | popis | M.j. | množství | jedn.cena | dodávka | montáž
| čl.13 | horizontální přesun | Kč
dodávka celkem
ROZVÁDĚČ RČS1 - MONTÁŽ
1 | C-1162-1 | vypínač 25 A | ks | 1
2 | E-2010-1 | motorový spouštěč 25 A | ks | 3
3 | E-3010-1 | pomocný kontakt spouštěče | ks | 3
4 | E-2000-1 | jednopólový jistič do 25 A | ks | 9
5 | E-3010-1 | pomocný kontakt jističe | ks | 7
6 | S | čtyřpólový proudový chránič | ks | 1
7 | E-0300-1 | výkonová pojistka do 100 A | ks | 3
8 | P-2100-1 | svorka s pojistkou | ks | 12
9 | S | svodič přepětí jednopólový | ks | 1
10 | S | svodič přepětí dvoupólový | ks | 6
11 | S | svodič přepětí čtyřpólový | ks | 1
12 | J-4010-1 | jednofázová tlumivka do 250 W | ks | 1
13 | D-0003-0 | vystřižení otvoru | ks | 3
14 | H-2040-1 | napěťové relé 230V | ks | 1
15 | F-0230-1 | stykač do 25 A | ks | 3
16 | G-5130-1 | signálka | ks | 1
17 | R-1140-1 | svítidlo do rozváděče | ks | 1
18 | P-0196-1 | řadová svornice do 25 A | ks | 66
19 | P-0220-1 | řadová svornice do 60 A | ks | 11
20 | R-0100-1 | akumulátorová baterie 12 Ah | ks | 1
21 | O-5101-1 | stabilizovaný zdroj | ks | 1
22 | S | panel operátora | ks | 1
23 | S | řídicí systém | ks | 1
24 | S | ethernetový přepínač, převodník etehernet/optika | ks | 1
25 | R-5000-1 | topné těleso | ks | 1
26 | R-5560-1 | 1fázový ventilátor | ks | 1
27 | K-3460-1 | snímač teploty | ks | 1
28 | H-3232-1 | pomocné relé | ks | 14
29 | D-1033-1 | zásuvka dvoupólová s ochranným kolíkem 10 A | ks | 1
30 | P-2000-1 | sběrnice N,PE | ks | 2
montáž celkem
|  | montáž celkem x koeficient | Kč
pol. | číslo | popis | M.j. | množství | jedn.cena | dodávka | montáž
ROZVÁDĚČ RČS1 - MATERIÁL
1 |  | plastový rozváděč šxvxh 750x1000x320 | ks | 1
2 |  | vypínač OT25ET3 HY7ST1 | ks | 1
3 |  | motorový spouštěč MS 116-4 vč. pom. kontaktu | ks | 1
4 |  | motorový spouštěč MS 116-2,5 vč. pom. kontaktu | ks | 2
5 |  | jednopólový jistič S 201M-B 6; 6 A vč. pom. kont. | ks | 7
6 |  | jednopólový jistič S 201M-B 6; 6 A | ks | 2
7 |  | válcová pojistka PV10; 0,25 A aM | ks | 3
8 |  | trojpólový pojistkový odpínač PV10/3 | ks | 1
9 |  | trubičková pojistka ve svorce | ks | 12
10 |  | čtyřpólový proud. chránič F 204 AC-25/0.03 AP-R | ks | 1
11 |  | tlumivka RTO16 | ks | 1
12 |  | svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/4 | ks | 1
13 |  | svodič přepětí s filtrem DA275 DF6 | ks | 1
14 |  | svodič přepětí DM24/1RS | ks | 6
15 |  | napěťové relé G2PM400V | ks | 1
16 |  | signální svítidlo Eleco HIS95 | ks | 1
17 |  | svítidlo Modus SB118 EP, 18 W | ks | 1
18 |  | zdroj 230 VAC/12 VDC/24 VDC BKE JS-51-138-240/DIN | ks | 1
19 |  | akumulátorová baterie YUASA 12 V, 12 Ah | ks | 1
20 |  | přepínač převodník Oring IES-1041FX-SS-SC | ks | 1
21 |  | řídicí systém MLX1400, 1766-L32 BXBA | ks | 1
22 |  | karta digitálních výstupů 1762-OW16 | ks | 1
23 |  | karta digitálních vstupů 1762-IQ16 | ks | 1
24 |  | karta analogových vstupů 1762SC-IF8U | ks | 1
25 |  | panel operátora Weintek cMT3072XH | ks | 1
26 |  | prostorový teploměr Regmet P10I | ks | 1
27 |  | ventilátor NSYCVF85M230PF; 17 W | ks | 1
28 |  | topné těleso NSYCR55WU2; 55 W | ks | 1
29 |  | stykač AF09-30-10-13; 9 A | ks | 3
30 |  | pomocné relé Schrack PT570024 + patice + modul | ks | 8
31 |  | pomocné relé Schrack PT570730 + patice + modul | ks | 6
32 |  | zásuvka 230 V na DIN lištu ZS203 | ks | 1
33 |  | sběrnice N, PE | ks | 2
34 |  | řadová svornice RSA2,5 | ks | 66
35 |  | řadová svornice RSA4 | ks | 11
|  | podružný materiál | Kč
materiál celkem
pol. | číslo | popis | M.j. | množství | jedn.cena | dodávka | montáž
|  | rozváděč RČS1 - montáž | Kč
|  | rozváděč RČS1 - materiál | Kč
rozváděč RČS1 - celkem
ROZVÁDĚČ RČS2 - MONTÁŽ
1 | C-1162-1 | vypínač 25 A | ks | 1
2 | E-2010-1 | motorový spouštěč 25 A | ks | 4
3 | E-3010-1 | pomocný kontakt spouštěče | ks | 4
4 | E-2000-1 | jednopólový jistič do 25 A | ks | 2
5 | E-0300-1 | výkonová pojistka do 100 A | ks | 3
6 | P-2100-1 | svorka s pojistkou | ks | 10
7 | S | svodič přepětí jednopólový | ks | 1
8 | S | svodič přepětí dvoupólový | ks | 4
9 | S | svodič přepětí čtyřpólový | ks | 1
10 | J-4010-1 | jednofázová tlumivka do 250 W | ks | 1
11 | D-0003-0 | vystřižení otvoru | ks | 1
12 | H-2040-1 | napěťové relé 230V | ks | 1
13 | F-0230-1 | stykač do 25 A | ks | 3
14 | R-1140-1 | svítidlo do rozváděče | ks | 1
15 | P-0196-1 | řadová svornice do 25 A | ks | 31
16 | P-0220-1 | řadová svornice do 60 A | ks | 11
17 | R-0100-1 | akumulátorová baterie 12 Ah | ks | 1
18 | O-5101-1 | stabilizovaný zdroj | ks | 1
19 | S | jednotka vzdálených vstupů/výstupů | ks | 2
20 | S | ethernetový přepínač, převodník etehernet/optika | ks | 1
21 | R-5000-1 | topné těleso | ks | 1
22 | R-5560-1 | 1fázový ventilátor | ks | 1
23 | K-3460-1 | snímač teploty | ks | 1
24 | H-3232-1 | pomocné relé | ks | 2
25 | D-1033-1 | zásuvka dvoupólová s ochranným kolíkem 10 A | ks | 1
26 | P-2000-1 | sběrnice N,PE | ks | 2
montáž celkem
|  | montáž celkem x koeficient | Kč
ROZVÁDĚČ RČS2 - MATERIÁL
1 |  | plastový rozváděč šxvxh 750x1000x320 | ks | 1
pol. | číslo | popis | M.j. | množství | jedn.cena | dodávka | montáž
2 |  | vypínač OT25ET3 HY7ST1 | ks | 1
3 |  | motorový spouštěč MS 116-2,5 vč. pom. kontaktu | ks | 4
4 |  | jednopólový jistič S 201M-B 6; 6 A | ks | 2
5 |  | válcová pojistka PV10; 0,25 A aM | ks | 3
6 |  | trojpólový pojistkový odpínač PV10/3 | ks | 1
7 |  | trubičková pojistka ve svorce | ks | 10
8 |  | tlumivka RTO16 | ks | 1
9 |  | svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/4 | ks | 1
10 |  | svodič přepětí s filtrem DA275 DF6 | ks | 1
11 |  | svodič přepětí DM24/1RS | ks | 4
12 |  | napěťové relé G2PM400V | ks | 1
13 |  | svítidlo Modus SB118 EP, 18 W | ks | 1
14 |  | zdroj 230 VAC/12 VDC/24 VDC BKE JS-51-138-240/DIN | ks | 1
15 |  | akumulátorová baterie YUASA 12 V, 12 Ah | ks | 1
16 |  | přepínač převodník Oring IES-1041FX-SS-SC | ks | 1
17 |  | jednotka vzd. vstupů/ výstupů ICP CON ET-7002 | ks | 2
18 |  | prostorový teploměr Regmet P10I | ks | 1
19 |  | ventilátor NSYCVF85M230PF; 17 W | ks | 1
20 |  | topné těleso NSYCR55WU2; 55 W | ks | 1
21 |  | stykač AF09-30-10-13; 9 A | ks | 3
22 |  | pomocné relé Schrack PT570024 + patice + modul | ks | 2
23 |  | zásuvka 230 V na DIN lištu ZS203 | ks | 1
24 |  | sběrnice N, PE | ks | 2
25 |  | řadová svornice RSA2,5 | ks | 31
16 |  | řadová svornice RSA4 | ks | 11
|  | podružný materiál | Kč
materiál celkem
|  | rozváděč RČS2 - montáž | Kč
|  | rozváděč RČS2 - materiál | Kč
rozváděč RČS2 - celkem
ZEMNÍ PRÁCE
46-M
1 | 460791112 | plastová trubka pr. 40 do rýhy | m | 75