# průvodní zpráva

**Akce :** **Objekt občanské vybavenosti Moskevská 2035/21, 360 01 K. Vary. Obnova technologie výtahu**

#### A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě :

a) Název stavby : Objekt občanské vybavenosti Moskevská 2035/21, 360 01 K. Vary. Obnova technologie výtahu.

Jedná se o stavební práce podle zákona 183/2006 v platném znění, které nevyžadují stavební povolení ( podle metodiky „ Údržba a výměna výtahů “ , MMR, duben 2014 ).

b) Místo stavby : Objekt občanské vybavenosti, Moskevská 21, K. Vary, k.ú. K. Vary

c) Předmět projektové dokumentace : Obnova stávajícího hydraulického osobního výtahu se strojem ve strojovně vedle šachty za lanový, se strojem pod stropem šachty, výtah je určen pro dopravu osob, výtah nebude evakuační, obnova napojení na elektrickou energii, obnova výtahové šachty.

A.1.2 Údaje stavebníkovi

Statutární město K. Vary, technický odbor, Moskevská 21, K. Vary

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, IČO 13845357, provozovna Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary.

b) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, číslo v seznamu autorizovaných osob ČKAIT 0300382 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

c)

Iveta Charousková, 0300462 Požárně bezpečnostní řešení

## A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je jedním objektem, jedná se o výměnu technologie výtahu a drobné stavební práce.

## A.3 Seznam vstupních podkladů

Doměření konstrukcí

Vizuální prohlídka

Podklady standardního dodavatele ( výrobce ) technologie.

Informace z internetu

Fotodokumentace

Požárně bezpečnostní řešení

V Karlových Varech, 3.1.2024

**Ing. Roman GAJDOŠ**