## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | REKONSTRUKCE - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - DENNÍ STACIONÁŘ 106 |  | Objednatel: | Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary, p |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | RT-2139-4 |  | Projektant: | Ing Jan Hruška, Josefa Lady 199, K.Vary-Olšová Vra |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | KARLOVY VARY, VÝCHODNÍ 16 - DŮM S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 143
JKSO: |  | 803 |  | Zpracoval: | Volek S |  | Datum: | 08.11.2021
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: |  | REKONSTRUKCE - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - DENNÍ STACIONÁŘ 106 | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary, p
Druh stavby: |  | RT-2139-4 | Začátek výstavby: |  | Projektant: | Ing Jan Hruška, Josefa Lady 199, K.Vary-Olšová Vra
Lokalita: |  | KARLOVY VARY, VÝCHODNÍ 16 - DŮM S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Volek S | Zpracováno dne: | 08.11.2021 | Zpracováno dne: | 08.11.2021
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 34 | Stěny a příčky |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 62 | Úprava povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 781 | Obklady (keramické) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 786 | Čalounické úpravy |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| M21 | Elektroistalace - silnoproud |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| M22 | Elektroinstalace - slaboproud |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| M24 | Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
[5 empty] | Celkem: | 0

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | REKONSTRUKCE - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - DENNÍ STACIONÁŘ 106 | Doba výstavby: |  | Objednatel: |  | Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary, p
Druh stavby: |  | RT-2139-4 | Začátek výstavby: |  | Projektant: |  | Ing Jan Hruška, Josefa Lady 199, K.Vary-Olšová Vra
Lokalita: |  | KARLOVY VARY, VÝCHODNÍ 16 - DŮM S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 803 | Zpracováno dne: | 08.11.2021 | Zpracoval: |  | Volek S
Č | Kód | Zkrácený popis |  |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry |  |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 31 | Zdi podpěrné a volné | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 317944311RU3 | Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů - včetně dodávky profilu U č.12 |  |  | t | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | P | 31
|  | 1,7*11,1/1000 ; mezi P 2 a KO |  |  |  | 0.019
2 | 317941121RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 - včetně dodávky profilu I č.10 |  |  | t | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | P | 31
|  | 1,2*8,34/1000 ; do příčky Př. - P 1 |  |  |  | 0.01
| 34 | Stěny a příčky | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm |  |  | m2 | 3.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | P | 34
|  | 1,914*2,65-0,9*1,97 ; mezi Př a P 1 |  |  |  | 3.299
4 | 342012124R00 | Příčka SDK tl.75 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RFI 12,5mm |  |  | m2 | 3.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | P | 34
|  | 1,189*2,65 ; WC |  |  |  | 3.151
5 | 340271615R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm |  |  | m3 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | P | 34
|  | 0,9*2,05 ; mezi P 1 a P 2 |  |  |  | 1.845
6 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm |  |  | m2 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | P | 34
|  | 1,7*0,12*2 ; mezi P 2 a KO |  |  |  | 0.408
|  | 1,2*0,10*2 ; do příčky Př. - P 1 |  |  |  | 0.24
7 | 342941114R00 | Připojení příček ke stáv.konstr. kotva+hřebíky |  |  | m | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | P | 34
|  | 2,65*2+2,0*2 |  |  |  | 9.3
| 61 | Úprava povrchů vnitřní | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková |  |  | m2 | 10.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | P | 61
|  | (1,914+2,064)*2,65-0,9*1,97*2 ; mezi Př. a P 1 |  |  |  | 6.996
|  | 0,9*2,05*2 ; mezi P 1 a P 2 |  |  |  | 3.69
9 | 612421231RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových (Opravy po instalacích) |  |  | m2 | 69.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | P | 61
|  | (3,45+1,541)*2*2,65-1,4*1,97-1,31*2,06 ; KO |  |  |  | 20.996
|  | (3,235*2+1,404)*2,65-0,961*2,06-0,8*1,97*3 ; Př |  |  |  | 14.158
|  | (4,46+3,45)*2*2,65-0,9*1,97-0,9*2,05-1,5*1,5-0,93*2,2 ; P 1 |  |  |  | 34.009
|  | (6,785+3,45)*2*2,65-3,45*2,65-1,4*1,97-0,9*2,05 P 2 |  |  |  | 0
10 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká |  |  | m2 | 18.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | P | 61
|  | (1,926+1,948)*2*2,0-0,8*1,97 ; sprcha |  |  |  | 13.92
|  | (1,186+0,872)*2*1,5-0,8*1,5 ; WC |  |  |  | 4.974
| 62 | Úprava povrchů vnější | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 622311133RT3 | Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.120 mm - s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact |  |  | m2 | 6.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 1,21*2,76*2 ; boky na lodžii |  |  |  | 6.679
12 | 622311131RT3 | Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 80 mm - s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact |  |  | m2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 7,0 ; podhled lodžie |  |  |  | 7
12 | 622311131RT3 | Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 30 mm - s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact |  |  | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021
|  | 8,0 ; na PVC stěně |  |  |  | 8
13 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny - včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit |  |  | m2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 23,0 ; stěna PVC+ boky lodžie |  |  |  | 23
14 | 602021187RW1 | Stěrka na stěnách silikonová Baumit |  |  | m2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 23,0 ; stěna PVC+boky lodžie |  |  |  | 23
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 632451014R00 | Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.50 mm |  |  | m2 | 3.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | P | 63
|  | 1,926*1,948 ; sprcha |  |  |  | 3.752
| 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 642942111RT5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 - včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | P | 64
|  | 1 ; mezi Př. a P 1 |  |  |  | 1
17 | 642942221RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 - včetně dodávky zárubně 145 x 197 x 11 cm |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | P | 64
18 | 648991113RT3 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm - včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm |  |  | m | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | P | 64
19 | 642942111RU5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 - včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | P | 64
|  | 1 ; vstupní do bytu |  |  |  | 1
| 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka |  |  | m2 | 22.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | P | 711
|  | 1,9236*1,429 ; sprcha |  |  |  | 2.749
|  | 1,186*0,872 ; WC |  |  |  | 1.034
|  | (1,926+1,948)*2*2,0-0,8*1,97 ; sprcha |  |  |  | 13.92
|  | (1,186+0,872)*2*1,5-0,8*1,5 ; WC |  |  |  | 4.974
21 | 711212231R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna FERMACELL |  |  | m | 11.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | P | 711
|  | (1,926+1,948)*2 ; sprcha |  |  |  | 7.748
|  | (1,186+0,872)*2 ; WC |  |  |  | 4.116
22 | 711212611R00 | Těsnicí pás do svislých koutů |  |  | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | P | 711
|  | 2,0*4 ; sprcha |  |  |  | 8
|  | 1,5*4 ; WC |  |  |  | 6
23 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m |  |  | % | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | P | 711
| 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
24 | 23170120 | Soudal PU pěna 750 ml |  |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | M | 713
25 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce |  |  | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | ;tl 80 mm ; 3,0 ; mezi hranoly |  |  |  | 3
26 | 28376304 | Deska polystyrén fasádní EPS 100 F 1000x500x80 mm |  |  | m2 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | M | 713
|  | ;tl 80 mm ; 3,0 *1,02 ; mezi hranoly |  |  |  | 3.06
27 | 713131111R00 | Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci |  |  | m2 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | (2,66*2+3,33*4+0,745*6+0,26*4)*0,06 ; pod hranoly pro zateplení PVC stěny |  |  |  | 1.449
28 | 28376292 | Deska polystyrén fasádní EPS 100 F 1000x500x20 mm |  |  | m2 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | M | 713
|  | (2,66*2+3,33*4+0,745*6+0,26*4)*0,06*1,02 ; pod hranoly pro zateplení PVC stěny |  |  |  | 1.478
29 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m |  |  | % | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | P | 713
| 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 721220802R00 | Demontáž zápachové uzávěrky DN 100 vpusti ve sprše |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | P | 721
| 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
31 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | P | 725
32 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | P | 725
33 | 725310821R00 | Demontáž dřezů jednodílných na konzolách |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | P | 725
34 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | P | 725
35 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | P | 725
36 | 725840850R00 | Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | P | 725
37 | 725590812R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m |  |  | t | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | P | 725
|  | 0,0342+0,0195+0,0171+0,0005+0,0016+0,0023 |  |  |  | 0.075
38 | 725013173R00 | Klozet kombi MIO,nádrž s armat. hl. 715 mm, bílý, včetně sedátka. (zvýšené pro invalidní) |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | P | 725
39 | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | P | 725
40 | 725114921R00 | Odmontování a zpětná montáž sedátka |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | P | 725
41 | 725291113R00 | Madlo rovné bílé Novaservis dl. 500 mm |  |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | P | 725
42 | 725292035R00 | Držák na toaletní papír nerezový |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | P | 725
43 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | P | 725
44 | 725825111RT1 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční - standardní |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | P | 725
45 | 55145352 | Novaservis Retro sprchová souprava chrom |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | M | 725
46 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | P | 725
47 | 725291175R00 | Sedátko sklopné s opěrnou nohou nerez Novaservis |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | P | 725
48 | 615290319 | Zrcadlo na bílé desce DEEP 58x76x2 cm |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | M | 725
49 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap |  |  | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | P | 725
50 | 553 043VD | Drátěný mýdelník 135x93x33 Nimco Open |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | M | 725
51 | 553 044VD | Držák na ručníky otočný, 49 cm |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | M | 725
52 | 725291146R00 | Madlo dvojité sklopné nerez Novaservis dl. 852 mm |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | P | 725
53 | 725291142R00 | Madlo dvojité pevné nerez Novaservis dl. 844 mm |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | P | 725
54 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m |  |  | % | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | P | 725
| 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
55 | 733110803R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 |  |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | P | 733
56 | 733121110R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm |  |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | P | 733
|  | 2,5*2 |  |  |  | 5
57 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | P | 733
58 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m |  |  | % | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | P | 733
| 734 | Armatury | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
59 | 734223122RT2 | Ventil termostatický, přímý, IVAR.VD DN 15 - s termostatickou hlavicí |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | P | 734
60 | 734263312R00 | Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 15 |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | P | 734
61 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m |  |  | % | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | P | 734
| 735 | Otopná tělesa | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
62 | 735 01VD | Úprava - rozšíření stávajícího radiátoru o 6 článků a nová podstavec, montáž vč. dodávky |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | P | 735
63 | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m |  |  | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | P | 735
| 762 | Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
64 | 762123110R00 | Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 |  |  | m | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | P | 762
|  | 2,66*2+3,33*4+0,745*6+0,26*4 ; hranoly pro zateplení PVC stěny |  |  |  | 24.15
65 | 60515810 | Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x60 mm l=5 m |  |  | m3 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | M | 762
|  | (2,66*2+3,33*4+0,745*6+0,26*4)*0,06*0,06*1,1 ; hranoly pro zateplení PVC stěny |  |  |  | 0.096
66 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m |  |  | % | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | P | 762
| 764 | Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
67 | 764521420R00 | Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 150 mm |  |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 4,0 ; nad zateplení |  |  |  | 4
68 | 764521430R00 | Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 200 mm |  |  | m | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 1,25 ; pravá strana |  |  |  | 1.25
69 | 764231420R00 | Lemování Ti Zn plechem zdí,kolem oken,rš 190 mm |  |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 10,0 ; lemování kolem oken |  |  |  | 10
70 | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m |  |  | % | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | P | 764
| 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
71 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | P | 766
72 | 766825811R00 | Demontáž vestavěných skříní 1křídlových |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | P | 766
73 | 766825111R00 | Montáž vestavěné skříně 1křídlové šatní polic. |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | P | 766
|  | 1+1 |  |  |  | 2
74 | 611 71VD | Vestavěná skříň dřevěná, posuvné dveře s uzamykáním , 1500/600/2400 mm (tvar určí investor) |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | M | 766
75 | 611 72VD | Vestavěná skříň dřevěná, posuvné dveře s uzamykáním, 1900/600/2400 mm (tvar určí investor) |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | M | 766
76 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | P | 766
77 | 766661132R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | P | 766
78 | 61160627 | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 2kř. 145x197 (typ určí investor) |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | M | 766
79 | 54914588 | Kliky se štítem mezip s ukazatelem 804 Cr |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | M | 766
80 | 54914585 | Kliky se štítem mezip 804 Cr |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | M | 766
81 | 611601203 | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm (typ určí investor) |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | M | 766
82 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | P | 766
83 | 61160624 | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 90x197 (typ určí investor) |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | M | 766
84 | 61165643 | Dveře vchodové protipožární EI30 plné 90x197 cm HPL 0,8 (typ určí investor) |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | M | 766
85 | 54964014 | Cylindrická vložka oboustranná FAB 200RSG 29+70 mm |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | M | 766
86 | 549146400 | Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | M | 766
87 | 766692314R00 | Demontáž a montáž, repase záclon.krytů, bez lišt,tvr.dřevo,do 360 cm |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | P | 766
88 | 766697123R00 | Montáž dvířek 2křídl.kompl,do 120x82,5cm |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | P | 766
89 | 553476548 | Dvířka revizní 2 křídla 80x60 cm, nerez |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | M | 766
90 | 615 10VD | Jídelní stůl 90/90 cm + 2 židle |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | M | 766
91 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m |  |  | % | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | P | 766
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
92 | 767811120R00 | Montáž větracích mřížek, typ VM |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | P | 767
93 | 5534301661 | Větrací mřížka 155/300 mm nerez |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | M | 767
94 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m |  |  | % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | P | 767
| 771 | Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
95 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby |  |  | m2 | 3.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | P | 771
|  | 1,9236*1,429 ; sprcha |  |  |  | 2.749
|  | 1,186*0,872 ; WC |  |  |  | 1.034
96 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm |  |  | m2 | 3.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | P | 771
|  | 1,9236*1,429 ; sprcha |  |  |  | 2.749
|  | 1,186*0,872 ; WC |  |  |  | 1.034
97 | 597642031 | Dlažba Textile 300x300x9 mm (dle výběru investora) |  |  | m2 | 3.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | M | 771
|  | 1,9236*1,429*1,02 ; sprcha |  |  |  | 2.804
|  | 1,186*0,872*1,02 ; WC |  |  |  | 1.055
98 | 771589791R00 | Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě |  |  | m2 | 3.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | P | 771
99 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m |  |  | % | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | P | 771
| 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
100 | 776511820RT3 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou - z ploch do 10 m2 |  |  | m2 | 10.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | P | 776
|  | 3,45*1,541 ; KO |  |  |  | 5.316
|  | 3,235*1,404+0,961*0,15 ; Př |  |  |  | 4.686
101 | 776511820RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou - z ploch 10 - 20 m2 |  |  | m2 | 15.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | P | 776
|  | 4,46*3,45 ; P 1 |  |  |  | 15.387
102 | 776511820RT1 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou |  |  | m2 | 23.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | P | 776
|  | 6,785*3,45 ; P 2 |  |  |  | 23.408
103 | 776521200R00 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) |  |  | m2 | 48.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | P | 776
|  | 3,45*1,541 ; KO |  |  |  | 5.316
|  | 3,235*1,404+0,961*0,15 ; Př |  |  |  | 4.686
|  | 4,46*3,45 ; P 1 |  |  |  | 15.387
|  | 6,785*3,45 ; P 2 |  |  |  | 23.408
104 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu - včetně dodávky soklíku PVC |  |  | m | 46.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | P | 776
|  | (3,45+1,541)*2-0,961+0,15*2-1,4 ; KO |  |  |  | 7.921
|  | (3,235+1,404)*2-0,961-0,8*2-0,9*2 ; Př |  |  |  | 4.917
|  | (4,46+3,45)*2-0,9 ; P 1 |  |  |  | 14.92
|  | (6,785+3,45)*2-1,4 ; P 2 |  |  |  | 19.07
105 | 284123093 | Podlahovina PVC Textiline tl. 2 mm š. 2 m (dle výběru investora) |  |  | m2 | 51.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | M | 776
|  | 3,45*1,541*1,05 ; KO |  |  |  | 5.582
|  | (3,235*1,404+0,961*0,15)*1,05 ; Př |  |  |  | 4.92
|  | 4,46*3,45*1,05 ; P 1 |  |  |  | 16.156
|  | 6,785*3,45*1,05 ; P 2 |  |  |  | 24.579
106 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m |  |  | % | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | P | 776
| 781 | Obklady (keramické) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
107 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady |  |  | m2 | 18.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | P | 781
|  | (1,926+1,948)*2*2,0-0,8*1,97 ; sprcha |  |  |  | 13.92
|  | (1,186+0,872)*2*1,5-0,8*1,5 ; WC |  |  |  | 4.974
108 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm |  |  | m2 | 18.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | P | 781
|  | (1,926+1,948)*2*2,0-0,8*1,97 ; sprcha |  |  |  | 13.92
|  | (1,186+0,872)*2*1,5-0,8*1,5 ; WC |  |  |  | 4.974
109 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl |  |  | m2 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | P | 781
|  | (1,186+0,872)*2*1,5-0,8*1,5 ; WC |  |  |  | 4.974
110 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích nebo rohová k obkladům |  |  | m | 44.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | P | 781
|  | (1,926+1,948)*2*2+2,0*6 ; sprcha |  |  |  | 27.496
|  | (1,186+0,872)*2*2+1,5*6 ; WC |  |  |  | 17.232
111 | 597813609 | Obkládačka 20x20 lesk |  |  | m2 | 19.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | M | 781
|  | ((1,926+1,948)*2*2,0-0,8*1,97)*1,02 ; sprcha |  |  |  | 14.198
|  | ((1,186+0,872)*2*1,5-0,8*1,5)*1,02 ; WC |  |  |  | 5.073
112 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m |  |  | % | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | P | 781
| 783 | Nátěry | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
113 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email |  |  | m2 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | P | 783
|  | (1,97*2+0,8)*(0,1+0,05*2)*2 + (1,97*2+0,9)*(0,1+0,05*2)*2 + (1,97*2+1,45)*(0,1+0,05*2) |  |  |  | 4.91
| 784 | Malby | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
114 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x |  |  | m2 | 214.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | P | 784
|  | 6,785*3,45 + (6,785+3,45)*2*2,65-3,45*1,45+4,0 ; P 1 |  |  |  | 76.651
|  | 3,45*1,541 + (3,45+1,541)*2*2,65 ; KO |  |  |  | 31.769
|  | 3,235*1,404 + (3,235+1,404)*2*2,65 ; Př |  |  |  | 29.129
|  | 1,926*1,429 + (1,926+1,429)*2*(2,65-2,0)+4,0 ; SP |  |  |  | 11.114
|  | 1,186*0,872 + (1,186+0,872)*2*(2,65-1,5)-0,8*0,47+4,0 ; WC |  |  |  | 9.392
|  | 4,46*1,936+3,86*1,514 + (4,46+3,45)*2*2,65-1,5*1,5-0,93*2,2+4,0 ; P 1 |  |  |  | 56.106
115 | 784195112R00 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x |  |  | m2 | 214.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | P | 784
116 | 784401801R00 | Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m |  |  | m2 | 214.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | P | 784
| 786 | Čalounické úpravy | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
117 | 786622211RT2 | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé - včetně dodávky žaluzie |  |  | m2 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 786_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | P | 786
|  | 1,5*1,45+0,93*2,15 + 1,65*1,45*2 |  |  |  | 8.96
| 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
118 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m |  |  | m2 | 54.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 6,785*3,45+1,541*3,45+3,235*1,404+1,926*1,429+1,926*0,875+4,46*1,936+3,86*1,514 |  |  |  | 52.183
|  | 1,2*1,0*2 |  |  |  | 2.4
119 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m |  |  | m2 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | (6,0+1,0*2)*5,6 |  |  |  | 44.8
120 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 |  |  | m2 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | P | 94
121 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m |  |  | m2 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | P | 94
| M21 | Elektroistalace - silnoproud | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
122 | 210 02VD | Rekonstrukce silnoproudých rozvodů - demontáže, montáže, doplnění |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | P | M21
| 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
123 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm |  |  | m2 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1,404*2,65-0,775*2,07 ; mezi Př. a P 1 |  |  |  | 2.116
124 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 |  |  | m2 | 4.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1,926*1,948 ; sprcha |  |  |  | 3.752
|  | 1,186*0,872 ; WC |  |  |  | 1.034
125 | 965041341RT1 | Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2 |  |  | m3 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1,926*1,948*0,05 ; sprcha |  |  |  | 0.188
|  | 1,186*0,872 ; WC |  |  |  | 1.034
126 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 |  |  | m2 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 0,9*1,97 ; vchodové |  |  |  | 1.773
127 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | P | 96
128 | 968083033R00 | Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2 |  |  | m2 | 9.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 3,45*2,65 ; v P 2 |  |  |  | 9.143
129 | 968062746R00 | Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2 |  |  | m2 | 2.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 0,872*2,65 ; WC |  |  |  | 2.311
130 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC |  |  | m2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 2,0*0,1*2 ; špaleta u KO |  |  |  | 0.4
131 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm |  |  | m | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1,7 ; mezi P 2 a KO |  |  |  | 1.7
132 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC |  |  | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1,5*2,0 ; mezi P 2 a KO |  |  |  | 3
133 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 |  |  | m2 | 17.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | (1,926+1,948)*2*2,0-0,8*1,97 ; sprcha |  |  |  | 13.92
|  | (1,186*2+0,872)*1,5-0,8*1,5 ; WC |  |  |  | 3.666
134 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% |  |  | m2 | 17.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | (1,926+1,948)*2*2,0-0,8*1,97 ; sprcha po obkladech |  |  |  | 13.92
|  | (1,186*2+0,872)*1,5-0,8*1,5 ; WC |  |  |  | 3.666
135 | 976082131R00 | Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1+1 ; sedačka + madlo |  |  |  | 2
136 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením |  |  | t | 7.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | ;suť ; 6,5876 |  |  |  | 6.588
|  | ;odd 725 ; 0,075 |  |  |  | 0.075
|  | ;odd 766 ; 0,174+0,174 |  |  |  | 0.348
137 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  |  | t | 7.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | ;suť ; 6,5876 |  |  |  | 6.588
|  | ;odd 725 ; 0,075 |  |  |  | 0.075
|  | ;odd 766 ; 0,174+0,174 |  |  |  | 0.348
138 | 979082113R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m |  |  | t | 7.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | ;suť ; 6,5876 |  |  |  | 6.588
|  | ;odd 725 ; 0,075 |  |  |  | 0.075
|  | ;odd 766 ; 0,174+0,174 |  |  |  | 0.348
139 | 979082119R00 | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m |  |  | t | 133.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | ;suť ; 6,5876*19 |  |  |  | 125.164
|  | ;odd 725 ; 0,075*19 |  |  |  | 1.425
|  | ;odd 766 ; (0,174+0,174)*19 |  |  |  | 6.612
140 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904 |  |  | t | 7.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | ;suť ; 6,5876 |  |  |  | 6.588
|  | ;odd 725 ; 0,075 |  |  |  | 0.075
|  | ;odd 766 ; 0,174+0,174 |  |  |  | 0.348
| H99 | Ostatní přesuny hmot | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
141 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m |  |  | t | 4.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | P | H99
|  | 0,0317+1,9380+1,5888+0,3841+0,1022+0,0631+0,0463 |  |  |  | 4.154
| M22 | Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
142 | 220 01VD | SLABOPROUDY - připojení TV |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | P | M22
| M24 | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
143 | 240 02VD | Demontáže a propojení odvěrávajícího zařízení WC a sprchy |  |  | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M24_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | P | M24
[8 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka: