Příloha č.2. – seznam prací

Komunikace (včetně chodníků a schodišť)

| č. | Kód ÚRS | Popis činnosti | MJ | Cena (bez DPH) | Cena (včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 56690-3112 | Vyspravení podkladu po překopech pro inženýrské sítě se zhutněním kamenivem hrubým drceným | m3 |  |  |
| 2. | 59621-1110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. Do 40 mm, tl. 60 mm, skupiny A do 50 m2 | m2 |  |  |
| 3. | 59121-1111 | Kladení dlažby z kostek, lože do tl. 50 mm, drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | m2 |  |  |
| 4. | 11310-7143 | Odstranění podkladu živičných v ploše do 50 m2 o tl. vrstvy 100 až 150 mm | m2 |  |  |
| 5. | 91973-5113 | Řezání stávajícího živičného krytu do 100 – 150 mm | m |  |  |
| 6. | 57715-4111 | Asfaltový beton vrstva obrusná (ACO11 (ABS) z nemodifikovaného asfaltu šířky do 3m tl. 60 mm | m2 |  |  |
| 7. | 96302-3612 | Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně | m |  |  |
| 8. | 46521-0112 | Schody z lomového kamene na sucho se zalitím spár tl. kamene 250 mm | m2 |  |  |
| 9. | 91624-1113 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného, ležatého do lože z betonu prostého* | m |  |  |

Dešťová kanalizace

| č. | Kód ÚRS | Popis činnosti | MJ | Cena (bez DPH) | Cena (včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 59716-1111 | Rygol dlážděný do lože z betonu tl. 100 mm s vyplněním spár, z lomového kamene tl. do 250 mm | m2 |  |  |
| 2. | 89910-2111 | - osazení poklopů litin. a ocel. včetně rámů do 100 kg ** | ks |  |  |
| 3. | 89920-2111 | - osazení mříží litinových vč. rámů a košů na bahno do 100 kg ** | ks |  |  |
| 4. | 13330-2011 | - hloubení zapažených i nezapažených šachet ručním nebo pneumatickým nářadím, tř. 4, plocha výkopu do 4 m² | m³ |  |  |
| 5. | 89410-2251 | - stěny šachet z cihel vápenopískových, kyselinovzdorných na cem. maltu MC10, tl. 240 mm | m³ |  |  |
| 6. | 93890-4111 | - odstranění usazeného bahna ze šachet s naložením na dopravní prostředek | m³ |  |  |
| 7. | 97608-5311 | - vybourání kanal. rámů litinových nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m² | ks |  |  |
| 8. | 89923-1111 | - výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže | ks |  |  |

Ostatní

| č. | Kód ÚRS | Popis činnosti | MJ | Cena (bez DPH) | Cena (včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 11220-1103 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm | ks |  |  |
| 2. | 91138-1812 | Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m výšky 1 m | m |  |  |
| 3. | 12090-1122 | Bourání konstrukcí v odkopávkách z betonu prostého prokládaného kamenem | m3 |  |  |
| 4. | 46551-3156 | Dlažba svahu u mostních podpěr z lomového žulového kamene s vyspárováním do betonového lože C25/30, plochy přes 10m | m2 |  |  |
| 5. | 78382-1113 | Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické, 2 x základní, 2 x email | m2 |  |  |
| 6. | 97701-3511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a vyložením do 1km | t |  |  |
| 7. | 62863-5512 | Vyplnění spár dosavadní konstrukcí zdiva cementovou maltou hloubky do 70 mm z lomového kamene s vyspárováním | m2 |  |  |
| 8. | 95290-4121 | Čištění mostních objektů, odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m | m3 |  |  |
| 9. |  | - zajištění SDZ - (sestava 6 ks - 15,Z2,Z4a,A6a,A6b,B20a) | sestava/den |  |  |
| 10. |  | Pohotovost nepřetržitá (24 hod) celkové měsíční náklady | náklady/měsíc |  |  |

Celkem

| Součet položek (Komunikace, Dešťová kanalizace, Ostatní): |  |  |
| --- | --- | --- |

*       do ceny nezahrnovat náklady na dodání obrubníků

**     do ceny nezahrnovat náklady na dodání poklopů, rámů a  mříží, košů