A. Úvodní údaje

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, čísla pozemků)

c) předmět dokumentace

Název stavby	: 	Karlovy Vary, Slovenská p.č. 793/1

Rozváděčový pilíř Štěpánka

Místo stavby	:	Karlovy Vary, Slovenská p.č. 793/1

Předmět dokumentace	:	Výstavba rozváděčového pilíře

A.1.2 údaje o žadateli

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo

b) jméno příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Investor	: 	Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád,

Lázeňská 2, 360 01 Karlovy Vary

IČO 008 72 113

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popř. specializací jeho autorizace

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popř. specializací jeho autorizace

Hlavní inženýr projektu	: 	Ing. Alexandr Lupíšek,

a stavební část		Terezínská 18, 360 07 K.Vary - Doubí

IČO 103 44 845, ČKAIT 0300 411,

obor pozemní stavby

Část elektro	: 	Pavel Rubín – Elektroprojekty

Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary

IČO100 46 453, ČKAIT 0300 538

A.2 Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování této dokumentace byly použity zejména tyto vstupní podklady:

- jednání se zástupcem investora

- jednáni se zpracovatelem PD přívodního kabelu

- Podklady správců sítí

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území

Jedná se o výstavbu nového rozváděčového pilíře u pavilonu Štěpánka v parku před hotelem Richmond při ulici Slovenská, p.č. 793/1, k.ú. Karlovy Vary.

Jedná se o stavbu v intravilánu Karlových Varů.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Lázeňský park

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Stavba leží ve vnitřním lázeňském území.

Stavba leží v rozsáhlém chráněném území ochrany přírodních minerálních vod a zřídel

d) údaje o odtokových poměrech

Nemění se

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů vyjádřené v dokladové části byly do projektové dokumentace zapracovány.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou

i) seznam podmiňujících a souvisejících investic

Související investicí je provedení podzemního NN kabelu ČEZ.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

č.pozem.	vlastník	druh pozemku

793/1	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21	ostatní plocha

360 01 Karlovy Vary

vše k.ú. Karlovy Vary

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Nová stavba

b) účel užívání stavby

Stavba infrastruktury - elektroměrový pilíř

c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Ochranné pásmo v šíři 1,00 m od pilíře na všechny strany.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Nejsou

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Nejsou

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

- zastavěná plocha pilíře			     1,07 m2

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství odpadů, emisí apod.)

Neřeší se.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládaný termín zahájení stavby 04/2015

Předpokládaný termín ukončení stavby 12/2015

k) orientační náklady stavby

145,- tis.Kč