B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku,

Jedná se o výstavbu nového rozváděčového pilíře u pavilonu Štěpánka v parku před hotelem Richmond při ulici Slovenská, p.č. 793/1, k.ú. Karlovy Vary.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Nebyly provedeny nějaké zvláštní průzkumy.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

V přilehlém chodníku je uloženo plynovodní potrubí a v okolí altánu Štěpánka jsou kanalizační potrubí. Obě sítě mají běžné ochranné pásmo.

Stavba leží ve vnitřním lázeňském území.

Stavba leží v rozsáhlém chráněném území ochrany přírodních minerálních vod a zřídel

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Mimo záplavové a poddolované území

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Nemění se.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Nejsou

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Nejsou

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Do navrhovaného pilíře bude zaveden podzemní NN kabel ČEZ.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Související investicí je provedení podzemního NN kabelu ČEZ.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o stavbu elektroměrového, atypického, zděného pilíře.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Zděný pilíř bude mít zdivo z lícových cihel Klinker. Zdivo bude doplněno kamennými, žulovými prvky.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Pilíř bude oboustranný. Z jedné strany bude přípojný a elektroměrový rozváděč ČEZ, z druhé strany bude rozváděč ve správě SPLZaK.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Neřeší se

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba může být užívána po doložení potřebných dokladů, jako jsou revize, doklady o shodě a pod.

B.2.6 Základní technický popis staveb

Základy budou betonové, vrchní zdivo lícové. Stříšku pilíře bude tvořit žulová deska.

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

Neřeší se

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

- výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů,

- zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,

- předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby,

- zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany.

Neřeší se

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení.

Neřeší se

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Neřeší se

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Neřeší se

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Do navrhovaného pilíře bude zaveden podzemní NN kabel ČEZ

B.4 Dopravní řešení

- popis dopravního řešení,

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

- doprava v klidu.

Neřeší se

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Bude deponovaná  humózní vrstva zeminy. tato bude použita pro konečné terénní úpravy. Povrch terénu okolo pilíře bude upraven zatravňovacími tvárnicemi a bude vyseto travní semeno.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Vliv stavby na životní prostředí bude, vzhledem k charakteru a velikosti stavby zanedbatelný.

Stavbou nebude dotčena stávající vzrostlá zeleň.

Před zahájením výkopových prací bude sejmuta humózní vrstva zeminy, tato bude deponována, a po dokončení stavby bude použita na konečnou úpravu terénu. V závěru prací bude plocha po výkopu oseta travním semenem.

S ohledem na umístění staveniště v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů v Karlových Varech a ve vnitřním území lázeňského místa Karlovy Vary je při veškerých zemních a stavebních pracích v rámci stavby nutné dodržovat zásady účinné ochrany zdrojů ve vývěrové zóně karlovarské zřídelní struktury.

Prvořadým úkolem všech subjektů, které se budou podílet na stavbě pilíře je eliminovat či alespoň minimalizovat vliv zemních a stavebních prací na přírodní zdroje, potažmo na celou zřídelní strukturu a všechny složky životního prostředí.

Veškeré výkopové práce budou prováděny ručně s co největší obezřetností. V případě objevení divokého vývěru termálních vod je nutné práce okamžitě zastavit a spojit se s odpovědným hydrogeologem.

Zásady preventivní a reparativní ochrany karlovarských přírodních léčivých zdrojů a ostatních volně se vyskytujících zdrojů termální vody a plynu, jejichž ustálený režim a vlastnosti mohou být při stavebních pracích rekonstrukce strojovny negativně ovlivněny či ohroženy, vycházejí ze zákona č. 164/2001 Sb., vyhlášky MZ č. 423/2001 Sb. a Směrnice pro provádění vrtných prací, prací podléhajících hornímu zákonu a jiných zemních prací v oblastech přírodních léčivých zdrojů, Úřední list 23.06. 1959, částka 51. Podrobněji jsou zásady provádění prací v zájmovém území popsány v Havarijním plánu stavby (Vylita, 2006) v části 3. „Riziková místa stavby z hlediska ochrany PLZ“. Tento havarijní plán je zpracován s ohledem na prevenci provozních nehod, resp. na rychlé a efektivní sanace v rámci stavby případně vzniklých nehod a jejich vlivů na složky životního prostředí.

Vzhledem k blízkosti termálních pramenů a řeky Teplé nesmí být při realizaci stavby použito stacionárních mechanizmů na tekutá paliva. V případě mobilních mechanismů na tekutá paliva musí být pod každé soustrojí, z něhož by mohly unikat odkapy ropných látek, podložena vana z ocelového plechu dostatečné tloušťky a o takovém obsahu, který zaručí zachycení nejen odkapů, ale i případně uniklého paliva z provozní nádrže. Na staveništi nesmí být skladovány zásoby pohonných hmot a olejů. Přednostně musí být použity mechanizmy poháněné  elektrickou energií.

Při stavbě je třeba zabránit šíření nadměrného hluku a prachu

Odpady a navržený způsob likvidace:

Při výstavbě vznikne dále uvedené množství odpadů, jejichž zatřídění je provedeno dle „kategorizace a katalogu odpadů“:

Katalogové číslo 170504 – Zemina a kamení, neuvedené pod číslem 170503  – původ přebytečná zemina (vytlačená kubatura) z provádění zemních prací. Navržený způsob likvidace – odvoz a uložení na řízenou skládku.

Předpokládané množství:			   	   0,55 m3

Katalogové číslo 170107 – Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, neuvedené pod číslem 170106 – původ: stavební odpad při provádění stavby. Navržený způsob likvidace – odvoz a uložení na řízenou skládku.

Předpokládané množství:				0,25 m3

Za nakládání s odpady, vzniklými v průběhu realizace stavby bude odpovídat dodavatel stavby. Tato povinnost bude uvedena ve smlouvě, uzavřené mezi investorem stavby a dodavatelem stavby.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Neřeší se

B.8 Zásady organizace výstavby

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště bude dopravně přístupné z ulice Slovenská.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Výkop na staveništi bude ohrazen bezpečnostní páskou.

Asanace, demolice ani kácení dřevin se nevyskytují.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Nejsou.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Oddělené deponie humózní vrstvy zeminy a výkopku budou mimo staveniště.