## výkaz výměr ZT
doda- | pořad. | číslo položky | zkrácený popis | m. j. | množství | jednotková | cena
vatel | číslo | ceníku |  |  |  | cena | celková
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
800-721 Zařízení zdravotně technických instalací
KARLOVY VARY -T. G. MASARYKA 3/541, KINO ČAS
Obnova střešního pláště, zateplení stávajícího stropu kina
a odvodnění plochy pasáže
800 – 721 A 01 Vnitřní kanalizace
|  | 721 17 4025 | potr z Pps HT systém+tvarovky pro vnitřní kanaliz, odpadní svislé DN100 | m | 2 | 0
|  | 721 17 4026 | potr z Pps HT systém+tvarovky pro vnitřní kanaliz, odpadní svislé DN125 | m | 10 | 0
|  | R | těsnící manžeta s továrně připojeným asf izolačním límcem např. HL800 DN125, včetně montáže | sb | 2 | 0
|  | 721 11 11XX | přechod PVC – klempířské potrubí DN125 | kus | 5 | 0
|  | 721 24 211X | Lapač stř splavenins pohledovými díly z litiny DN125 s košem na nečistoty, s otočným kulovým kloubem na odtoku, suchá klapka proti zápachu, Qn=6,67l/s | sb | 4 | 0
|  | 721 21 162X | Velkokapacitní vtok HL606.1 s mech zu klapkou, DN110/160 sQn=4,30l/s, svislý odtok, třída zatížení B 125, s litinovým rámem 260/260, litinová vtoková mříž 226/226 | sb | 1 | 0
|  | 721 24 2803 | demontáž lapačů střešních splavenin DN100 | kus | 1 | 0
|  | 721 10 0911 | zazátkování hrdla kanalizačního potrubí | kus | 1 | 0
|  | 721 19 4109 | vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN100 | kus | 2 | 0
|  | 721 19 4110 | vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN125 | kus | 4 | 0
|  | 721 29 0111 | zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 | m | 6 | 0
|  | 721 29 0112 | zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 | m | 30 | 0
|  | 721 29 0123 | zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300 | m | 12 | 0
|  | R | dodávka média-koure | m | 12 | 0
|  | 998 72 1202 | přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v ob výšky do 12 m | %×100 | 0.0177 | 0
|  |  | KANALIZACE CELKEM |  |  | 0
821 – 1 B 01 Vedení trubní, dálková a přípojná-vodovod a kanalizace
demontáž konstrukcí objektů pro kanalizaci
|  | 899 10 3211 | demontáž poklopů litinových u dvorních vpustí do 150kg | kus | 2 | 0
|  | 899 10 32XX | demontáž dvorních vpustí typových betonových DN300 | kpl | 2 | 0
|  | 899 10 32XX | demontáž venkovního kanalizačního potrubí do DN200 | m | 4 | 0
|  | R | zazátkování hrdla kanalizačního potrubí | kus | 2 | 0
|  | 998 27 4101 | přesun hmot pro práce na kanalizaci v otevřeném výkopu | %×100 | 0.09 | 0
|  |  | DEMONTÁŽ KANALIZACE CELKEM |  |  | 0
827 – 1 A01 Zřízení konstrukcí pro venkovní kanalizaci
Žlab 1 dl.4,5m nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou. Konstrukce je vyztužená příčnými žebry. Výrobek v souladu s ČSN EN 1433, pro zatížení třídy C250kN
|  | R | Referenční výrobek: Mearin Plus 100.0 žlab bez spádu 1m | kus | 4 | 0
|  | R | Referenční výrobek Mearin Plus 100.1 žlab bez spádu 0,5m | kus | 1 | 0
|  | R | Referenční výrobek Mearin Plus/Expert 100 čelo plné | kus | 1 | 0
|  | R | Referenční výrobek Rošt Mearin Plus/Expert 100 litinový můstkový 12/96; C250; dl.0,5m Starfix | kus | 9 | 0
Žlab 2 dl.24,0m nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou. Konstrukce je vyztužená příčnými žebry. Výrobek v souladu s ČSN EN 1433, pro zatížení třídy C250kN
|  | R | Referenční výrobek: Mearin Plus 100.0 žlab bez spádu 1m | kus | 22 | 0
|  | R | Referenční výrobek Mearin Plus 100.1 žlab bez spádu 0,5m | kus | 2 | 0
|  | R | Referenční výrobek Mearin Plus 100 vpust 0,5m | kus | 2 | 0
|  | R | Referenční výrobek Mearin Plus/Expert 100 čelo plné | kus | 2 | 0
|  | R | Referenční výrobek Rošt Mearin Plus/Expert 100 litinový můstkový 12/96; C250; dl.0,5m Starfix | kus | 48 | 0
|  |  | montáž žlabů a roštů, pokládka do připraveného lože, montáž kotevních trnů, osazení a napojení vpustí | m | 29 | 0
|  | 452 11 1151 | podkladní mazanina tl.100 pod drobné objekty (žlaby) z betonu prostého C 20/25 | m3 | 4 | 0
|  | 452 11 XXXX | lože pod drobné objekty ( žlaby) z mokré malty 1:3 (cement : říční písek) tl.50mm | m3 | 1.5 | 0
|  | 452 35 1101 | bednění podkladních konstr v otevřeném výkopu pod drobné objekty | m2 | 12 | 0
|  | 452 36 11XX | trny kotevní (armovací ocel) chemické kotvy M10-dl.15cm, počet 8ks/m, včetně podložek, matic, vrtání, lepidla | t | 0.03 | 0
|  | 451 54 1111 | lože pod drobné objekty ( žlaby) z štěrkodrtě 0-63 mm tl.100mm | m3 | 2.9 | 0
|  | 998 27 51XX | přesun hmot pro venkovní kanalizaci v otevřeném výkopu | %x100 | 0.09 | 0
|  |  | ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ PRO VENKOVNÍ KANALIZACI CELKEM |  |  | 0
800 – 721 A 02 Vnitřní vodovod – tepelná izolace kanalizačního potrubí
|  | 722 18 XXXX | ochr potr tepelně izolač minerálními trubicemi např. z Rockwool Pipo Als s kašírováním AL foliíí se samolepícím přesahem tl.izolace 40,0 mm DN125 pro potrubí kanalizace dešťové a větrací | m | 12 | 0
|  | 722 18 | samolepící hliníková ALS páska | m | 40 | 0
|  | 998 72 2202 | přesun hmot pro vnitřní vodovod v obj výšky do 12 m | %×100 | 0.0107 | 0
|  |  | VODOVOD TEPELNÁ IZOLACE KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ CELKEM |  |  | 0
827 - 1 Dešťové kanalizační potrubí
|  | 871 26 5211 | kanal potr PVC KG DN100 systém SN4 v otevř výkopu ve skl do 20% | m | 8 | 0
|  | 871 27 5211 | kanal potr PVC KG DN125 systém SN4 v otevř výkopu ve skl do 20% | m | 8 | 0
|  | 871 31 5211 | kanal potr PVC KG DN150 systém SN4 v otevř výkopu ve skl do 20% | m | 26 | 0
|  | 837 26 5211 | Montáž tvarovek jednoosých z PVC KG v otevřeném výkopu DN100 | kus | 9 | 0
|  | 837 27 5211 | Montáž tvarovek jednoosých z PVC KG v otevřeném výkopu DN125 | kus | 5 | 0
|  | 837 31 5211 | Montáž tvarovek jednoosých z PVC KG v otevřeném výkopu DN150 | kus | 20 | 0
|  | 837 36 1221 | Montáž tvarovek dvouosých z PVC KG v otevřeném výkopu DN150 | kus | 2 | 0
|  | 837 36 1221 | Montáž tvarovek dvouosých z kameniny v otevřeném výkopu na potr DN250 | kus | 3 | 0
|  | R | dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN100 – atypická zápach uzávěra | kus | 2 | 0
|  | R | dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN100 – koleno 30° | kus | 1 | 0
|  | R | dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN100 – koleno 87° | kus | 8 | 0
|  | R | dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN125 – koleno 45° | kus | 4 | 0
|  | R | dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN150 – redukce R100/150 | kus | 2 | 0
|  | R | dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN150 – redukce R125/150 | kus | 4 | 0
|  | R | dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN150 – koleno 15° | kus | 1 | 0
|  | R | dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN150 – redukce 30° | kus | 2 | 0
|  | R | dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN150 – redukce 45° | kus | 13 | 0
|  | R | dodávka tvarovek z PVC KG dvouosých DN150 – odbočka 150/150 | kus | 2 | 0
|  | R | dodávka tvarovek z kameniny dvouosých DN250/150 – odbočka 150/150 | kus | 3 | 0
|  | 837 xx 41xx | výsek a montáž útesu na betonové šachtě DN1000 | kus | 1 | 0
|  | 837 35 5121 | výsek a montáž odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN250 | kus | 3 | 0
|  | R | přechodka na potrubí z PVC KG na kameninové potrubí DN150 | kus | 3 | 0
|  | R | potrubní zátka s těsněním dle typu stávajícího potrubí | kus | 3 | 0
|  | 359 90 1111 | vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 55 | 0
|  | 359 90 1211 | monitoring stok jakékoliv výšky – nová kanalizace | m | 35 | 0
|  | 359 90 1212 | monitoring stok jakékoliv výšky – stávající kanalizace | m | 20 | 0
|  | R | zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 | m | 36 | 0
|  | 998 27 6101 | přesun hmot pro trubní vedení z PVC v otevřeném výkopu | %x100 | 0.09 | 0
|  |  | KANALIZAČNÍ POTRUBÍ CELKEM |  |  | 0
800 – 767 Doplňkové konstrukce
|  | 767 99 510xx | objímky na potrubí s pryžovou výstelkou, upevň.matice, stopka | kus | 18 | 0
|  | 998 72 7201 | přesun hmot pro doplň.konstr. v objektech výšky do 24 m | %x100 | 0.0119 | 0
|  |  | DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  | 0
800 - 1 Zemní práce pro vnější kanalizaci
|  | 132 30 1201 | Hloubení rýh šířky do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného spádu do 100m3, prům.hloubka 1,60m, šířka 1,00m v hor.tř.4-100% 35mx1,60x1,0 | m3 | 56 | 0
|  | 132 30 1209 | Příplatek za lepivost horniny | m3 | 56 | 0
|  | 151 10 1101 | Zřízení pažení příložné hloubky do 2m 35x1,60x2 | m2 | 112 | 0
|  | 151 10 1111 | Odstranění pažení příložné hloubky do 2m | m2 | 112 | 0
|  | 161 10 1101 | Svislé přemístění výkopku z hor. tř. 1-4 a hloubce do 2,5m | m3 | 56 | 0
|  | 162 70 1105 | Vodorovné přemístění výkop z hor tř.1-4 do 10 000m 35 x 1,00 x 0,5 | m3 | 17.5 | 0
|  | 162 70 1109 | Přípl za přem každých dalších 1000m přes10000m výkop hor tř.1-4 do 10 000m | m3 | 175 | 0
|  | 167 10 1101 | Nakládání výkopku z hor.tř. 1-4 do 100m3 | m3 | 17.5 | 0
|  | 171 20 1101 | Uložení sypaniny do násypů bez zhutnění | m3 | 17.5 | 0
|  | 174 10 1101 | Zásyp rýh sypaninou z horniny se zhutněním | m3 | 38.5 | 0
|  | 171 20 1211 | Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 17,5m3 x 1,9t | t | 33.25 | 0
|  | 174 10 1101 | zásyp jam sypaninou z horniny se zhutněním (demontované dvorní vpusti) | m3 | 0.75 | 0
|  | 119 00 1401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ocel nebo litina, PVC DN do 200 | m | 3 | 0
|  | 119 00 1421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti kabelů do 3ks | m | 1 | 0
|  | 120 00 1101 | Příplatek k cenám vykopávek za v blízkosti podz vedení horkovodu a vodovodu | m | 4 | 0
|  |  | ZEMNÍ PRÁCE CELKEM |  |  | 0
822 - 1 Komunikace pro dešťovou kanalizaci
|  | 113-10-7126 | Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem do tl vrstvy 450mm 0,56t 35m x1,3 | m2 | 45.5 | 0
|  | 113 10 8441 | rozrytí vrstvy podkladu z kameniva, bez živičného pojiva | m2 | 45.5 | 0
|  | 979-08-2213 | vodorovná doprava suti do 1km | t | 25.48 | 0
|  | 979-08-2219 | příplatek k ceně za každých dalších 1km 20km x 25,48 | t | 509.9 | 0
|  | 979 08 7213 | nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 25.48 | 0
|  | 566-90-1111 | vyspr podkl po překopech pro inž sítě kamenivem těženým se zhutněním tl.350 45,5m2 x0,35 x1,9t | t | 30.26 | 0
|  | 5451 57 7877 | podklad pod dlažbu, vodorovná plocha, tl.100mm ze štěrkopísku 35mx1,3 | m2 | 45.5 | 0
|  | 919 73 1112 | zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél pokládaného žlabu z betonu prostého tl. Do 150mm | m | 60 | 0
|  |  | KOMUNIKACE PRO DEŠŤOVOU KANALIZACI CELKEM |  |  | 0
827 - 1 Podkladní konstrukce pro domovní ležatou kanalizaci
|  | 451 57 3111 | lože pod potrubí z písku 35m x 0,15 x 0,80 | m3 | 4.2 | 0
|  | 451 57 3111 | obsyp potrubí z písku 35m x 0,30 x 0,80 | m3 | 8.4 | 0
|  | R | Přesun hmot pro práce v otevřeném výkopu | 0% | 0.09 | 0
|  |  | PODKLADNÍ KONSTRUKCE CELKEM |  |  | 0
|  | R | pomocné stavební a bourací práce | %x100 | 0.06 | 0
|  |  | ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ CELKEM |  |  | 0