## ROZPOCET ZT
doda- | pořad. | číslo položky | zkrácený popis | m. j. | množství | jednotková | cena
vatel | číslo | ceníku |  |  |  | cena | celková
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
800-721 Zařízení zdravotně technických instalací
KARLOVY VARY -T. G. MASARYKA 3/541, KINO ČAS
obnova střešního pláště, zateplení stávajícího stropu kina
800 – 721 A 01 Vnitřní kanalizace
|  | 721 17 4025 | potr z Pps HT systém+tvarovky pro vnitřní kanaliz, odpadní svislé DN100 | m | 2
|  | 721 17 4026 | potr z Pps HT systém+tvarovky pro vnitřní kanaliz, odpadní svislé DN125 | m | 10
|  | R | těsnící manžeta s továrně připojeným asf izolačním límcem např. HL800 DN125, včetně montáže | sb | 2
|  | 721 11 11XX | přechod PVC – klempířské pottrubí DN125 | kus | 1
|  | 721 24 211X | Lapač stř splavenins pohledovými díly z litiny DN125 s košem na nečistoty, s otočným kulovým kloubem na odtoku, suchá klapka proti zápachu, Qn=6,67l/s | sb | 3
|  | 721 21 162X | Velkokapacitní vtok HL606.1 s mech zu klapkou, DN110/160 sQn=4,30l/s, svislý odtok, třída zatížení B 125, s litinovým rámem 260/260, litinová vtoková mříž 226/226 | sb | 1
|  | 721 24 2803 | demontáž lapačů střešních splavenin DN100 | kus | 1
|  | 721 10 0911 | zazátkování hrdla kanalizačního potrubí | kus | 1
|  | 721 19 4109 | vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN100 | kus | 1
|  | 721 19 4110 | vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN125 | kus | 3
|  | 721 29 0111 | zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 | m | 6
|  | 721 29 0112 | zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 | m | 30
|  | 721 29 0123 | zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300 | m | 12
|  | R | dodávka média-koure | m | 12
|  | 998 72 1202 | přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v ob výšky do 12 m | %×100 | 0.0177
KANALIZACE CELKEM
800 – 721 A 02 Vnitřní vodovod
|  | 722 18 XXXX | ochr potr tepelně izolač minerálními trubicemi např. z Rockwool Pipo Als s kašírováním AL foliíí se samolepícím přesahem, tl.izolace 40,0 mm DN125 pro potrubí kanalizace dešťové zavěšené | m | 12
|  | 722 18 | samolepící hliníková ALS páska | m | 40
|  | 998 72 2202 | přesun hmot pro vnitřní vodovod v obj výšky do 12 m | %×100 | 0.0107
VODOVOD CELKEM
827 - 1 Dešťové kanalizační potrubí
|  | 871 27 5211 | kanal potr PVC KG DN125 systém SN4 v otevř výkopu ve skl do 20% | m | 6
|  | 871 31 5211 | kanal potr PVC KG DN150 systém SN4 v otevř výkopu ve skl do 20% | m | 30
|  | 837 27 5211 | Montáž tvarovek jednoosých z PVC KG v otevřeném výkopu DN125 | kus | 5
|  | 837 31 5211 | Montáž tvarovek jednoosých z PVC KG v otevřeném výkopu DN150 | kus | 3
|  | 837 31 5221 | Montáž tvarovek dvouosých z PVC KG v otevřeném výkopu DN150 | kus | 2
|  | R | dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN125 | kus | 5
|  | R | dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN150 | kus | 3
|  | R | dodávka tvarovek PVC KG dvouosých DN150 | kus | 2
|  | 837 xx 41xx | výsek a montáž útesu na betonové šachtě DN1000 | kus | 1
|  | 998 27 6101 | přesun hmot pro trubní vedení z PVC v otevřeném výkopu | %x100 | 0.09
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ CELKEM
800 – 767 Doplňkové konstrukce
|  | 767 99 510xx | objímky na potrubí s pryžovou výstelkou, upevň.matice, stopka | kus | 18
|  | 998 72 7201 | přesun hmot pro doplň.konstr. v objektech výšky do 24 m | %x100 | 0.0119
DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM
800 - 1 Zemní práce pro vnější kanalizaci
|  | 132 30 1201 | Hloubení rýh šířky do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného spádu do 100m3, prům.hloubka 1,60m, šířka 1,00m v hor.tř.4-100% 35mx1,60x1,0 | m3 | 56
|  | 132 30 1209 | Příplatek za lepivost horniny | m3 | 56
|  | 151 10 1101 | Zřízení pažení příložné hloubky do 2m 35x1,60x2 | m2 | 112
|  | 151 10 1111 | Odstranění pažení příložné hloubky do 2m | m2 | 112
|  | 161 10 1101 | Svislé přemístění výkopku z hor. tř. 1-4 a hloubce do 2,5m | m3 | 56
|  | 162 70 1105 | Vodorovné přemístění výkop z hor tř.1-4 do 10 000m 35 x 1,00 x 0,5 | m3 | 17.5
|  | 162 70 1109 | Přípl za přem každých dalších 1000m přes10000m výkop hor tř.1-4 do 10 000m | m3 | 175
|  | 167 10 1101 | Nakládání výkopku z hor.tř. 1-4 do 100m3 | m3 | 17.5
|  | 171 20 1101 | Uložení sypaniny do násypů bez zhutnění | m3 | 17.5
|  | 174 10 1101 | Zásyp rýh se zhutněním | m3 | 38.5
|  | 171 20 1211 | Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 17,5m3 x 1,9t | t | 33.25
|  | 119 00 1401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ocel nebo litina, PVC DN do 200 | m | 3
|  | 119 00 1421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti kabelů do 3ks | m | 1
|  | 120 00 1101 | Přípl k cenám vykopávek za v blízkosti podz vedení horkovodu | m | 3
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM
822 - 1 Komunikace pro dešťovou kanalizaci
|  | 113 10 6121 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic 0,138t 35x1,3 | m2 | 45.5
|  | 113-10-7126 | Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem do tl vrstvy 450mm 0,56t 35x1,3 | m2 | 45.5
|  | 113-20-1111 | vytrhání obrub chodníkových ležatých 0,23t | m | 0
|  | 979-08-2213 | vodorovná doprava suti do 1km | t | 31.75
|  | 979-08-2219 | příplatek k ceně za každých dalších 1km 20km x 31,75 | t | 635.18
|  | 979 08 7213 | nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 31.75
|  | 566-90-3111 | vyspravení podkladu po překopech pro inž sítě kamenivem hrubým 45,5m2 x 0,30 x 1,9t | t | 25.94
|  | 979 07 1122 | očištění vybouran dlažebních kostek od spojovacího materiálu z živice | m2 | 45.5
|  | 596 91 1232 | kladení betonové dlažby pozemních komunikací s provedením lože z kameniva drceného do tl.50mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním skupiny C pro plochy do 300m2 | m2 | 45.5
KOMUNIKACE CELKEM
827 - 1 Podkladní konstrukce pro domovní ležatou kanalizaci
|  | 451 57 3111 | lože pod potrubí z písku 35m x 0,15 x 0,80 | m3 | 4.2
|  | 451 57 3111 | obsyp potrubí z písku 35m x 0,30 x 0,80 | m3 | 8.4
|  | R | Přesun hmot pro práce v otevřeném výkopu | 0% | 0.09
PODKLADNÍ KONSTRUKCE CELKEM
|  | R | pomocné stavební a bourací práce | %x100 | 0.06
ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ CELKEM