## List1
MODERNIZACE ELEKTROINSTALACE HZ KOSTELNÍ 10, K.VARY - STARÁ ROLE
REKAPITULACE SILNOPROUDU
Dodávky
Doprava
Materiál
Pomocný materiál
Montáže
| Demontáže stáv. elektroinstalace | HZS | 30
PPV
ZÁKLADNÍ CENA SILNOPROUDU CELKEM
| Revize | HZS | 30
| druh materiálu | jedn. | počet
DODÁVKY
Eaton | rozvaděč RH1 dle výkresu č.F.1.4.3 | ks | 1
Eaton | rozvaděč R2 dle výkresu č.F.1.4.4 | ks | 1
Eaton | rozvaděč Rpo dle výkresu č.F.1.4.4 | ks | 1
DCK Holoubkov | SP100/PVP1P | ks | 1
Elfetex | pojistková vložka nožová 40A | ks | 3
Elplast KPZ | typový elektroměrový rozvaděč PER 1/3f/40 vestavný s jističem 3x32A | ks | 1
Elektrodesign | ventilátor Mixvent TD-350/125 do potrubí | ks | 1
Elektrodesign | ventil IT 125 | ks | 2
Elektrodesign | VZT potrubí kruhové 125mm | m | 3
Elektrodesign | odbočka na potrubí 125mm | ks | 1
Elektrodesign | mřížka plastová PER 125 Wodbočka na potrubí 125mm | ks | 1
Stamp | Záložní zdroj UPS ASTIP 7,5 3f/3f 7500VA pro tvrdý rozběh | ks | 1
dodávky součet
doprava
MATERIÁL
svítidla včetně světelných zdrojů
A | svítidlo zářivkové Elkovo Čepelík ZC 258/12LOS ZK | ks | 5
B | svítidlo zářivkové Elkovo Čepelík ZC UNI T5 235/LOS | ks | 7
C | svítidlo zářivkové Lucis Charon S29.211.T35 EVG | ks | 11
D | svítidlo zářivkové Elkovo Čepelík ZC KP T5 254/LOS | ks | 3
E | svítidlo zářivkové průmyslové Vyrtych 2V58 SOKOL-EP | ks | 18
F | reflektor Greenlux ST150 s pohybovým čidlem a žárovkou J78, patice R7s | ks | 3
NO | sv. nouzové Vyrtych TOSA 113-1h | ks | 15
| recyklace svítidla | ks | 62
| recyklace světelného zdroje | ks | 94
Kopos Kolín | vodič AY 2,5 | m | 50
Kopos Kolín | trubka pancéř. z PH, 4032LA | m | 8
Kopos Kolín | trubka Kopoflex KF09040 | m | 5
Kopos Kolín | krabice KU68, 1901 | ks | 86
Kopos Kolín | krabice KU 68 - 1903 | ks | 80
Kopos Kolín | krabice 8130 | ks | 1
ABB | zásuvka Tango dvojitá s clonkami 5513A-C02357C | ks | 51
ABB | zásuvka Tango dvojitá s clonkami 5513A-C02357D | ks | 3
ABB | zásuvka Tango s clonkami 5519A-A02357H | ks | 1
ABB | dvojzás.Tango s clonkami 5593A-C02357D přep. ochr.D | ks | 1
ABB | zásuvka nástěnná 16A/400V,3P+N+PE 416RS6 | ks | 2
ABB | zásuvka nástěnná 32A/400V,3P+N+PE 432RS6 | ks | 1
Moeller | Tlačítko M22_DRP-R216745 + nosič štítku M225-ST-X +
Moeller | upevňovací adapter M22-a216374 + kryt M22-H1 216548 | ks | 2
Moeller | štítek M225-ST-X s nápisem CENTRÁL STOP | ks | 1
Moeller | štítek M225-ST-X s nápisem TOTAL STOP | ks | 1
Elfetex | AB svorka | ks | 5
Elfetex | vodič CYA 16zž | m | 35
ABB | spínač 1 pól. řaz.1So, 3559-A01345 | ks | 6
ABB | přep. sériový řaz.5, 3559-A05345* | ks | 7
ABB | přepínač střídavý řaz.6So, 3559-A25345 | ks | 10
ABB | přepínač střídavý dvojitý řaz.6+6, 3559-A52340 | ks | 4
ABB | přepínač křížový řaz.7, 3558-A07340 | ks | 2
ABB | kryt jednoduchý s průzorem 3558A-A653 C | ks | 18
ABB | kryt dvojitý 3558A-A652C | ks | 11
ABB | doutnavka orientační univerzální 3916-12220 | ks | 16
ABB | rámeček Tango 3901A-B10C | ks | 31
Kopos | ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 | ks | 1
Kopos | krabice KO125E | ks | 1
Elfetex | kabel CYKY 2Ax1,5* | m | 60
Elfetex | kabel CYKY 3Ax1,5* | m | 110
Elfetex | kabel CYKY 3Cx1,5* | m | 345
Elfetex | kabel CYKY 3Cx2,5* | m | 545
Elfetex | kabel CYKY 4Cx1,5* | m | 145
Elfetex | kabel CYKY 7Cx1,5* | m | 45
Elfetex | kabel CYKY5Cx2,5* | m | 50
Elfetex | kabel CYKY 3Cx6* | m | 18
Elfetex | kabel CYKY 5Cx6* | m | 55
Elfetex | kabel CYKY 5Cx10* | m | 20
Elfetex | kabel NOPOVIC 1CXKH-V P60-R 3x1,5 RE180 B2s1d0 | m | 160
Elfetex | kabel NOPOVIC 1CXKH-V P60-R 5x4 RE180 B2s1d0 | m | 32
Elfetex | kabel NOPOVIC 1CXKH-V P60-R 5x1,5 RE180 B2s1d0 | m | 65
Kopos | hmoždinka HM8/1 | ks | 150
Kopos | pásek stahovací 160x2,5 | ks | 50
| sádra štukatérská | kg | 10
Elfetex | svorka BOKO 25 | ks | 2
Promat | pevné požární přepážky odolnost 60 minut | m2 | 1
Promat | požární tmel odolnost 60 minut | kg | 2
materiál součet
pomocný materiál
montáže