***ZÁPIS***

**ze 4. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná",**

**který se konal dne 25. září 2013 v 10.00 hod v místě stavby.**

**Přítomni**: dle presenční listiny (v příloze)

**PROGRAM :**

1. Zahájení a přivítání účastníků
2. Kontrola úkolů z 3. KD
3. Průběh stavebních prací a výhled na další období
4. Různé
5. Úkoly ze 4. KD
6. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Kontrola úkolů z 3. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

 1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

 - zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průběžně**

 1.5. Předložit odsouhlasený havarijní a povodňový plán

 - zodpovídá: Colas,a.s. + projekční kanc. Ing.Škubalová

- **termín:** **nový termín 25.9 2013 splněno**

3.1. Svolat 4. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

**- termín**: **25.9.2013 v 9.00 hodin v místě stavby splněno**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 25.9.2013 seznámil přítomné stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**

Byl upřesněn způsob napojení okapových svodů v ulici Prašná.

Při výkopu v ulici Prašná bylo objeveno vyústění stávající drenáže. Tato bude pročištěna a napojena na potrubí zaústěné do stávající kanalizace.

Dle kamerové zkoušky je kanalizační přípojka od domu č.p. 1 v havarijním stavu. Z tohoto důvodu bude obnažena a po dohodě se Sdružením nájemníků na jejich náklady opravena.

**Úkoly ze 4. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

 1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

 - zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průběžně**

4.1. Svolat 5. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

**- termín**: **2.10.2013 v 9.00 hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr