***ZÁPIS***

**ze 5. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná",**

**který se konal dne 2. října 2013 v 10.00 hod v místě stavby.**

**Přítomni**: dle presenční listiny (v příloze)

**PROGRAM :**

1. Zahájení a přivítání účastníků
2. Kontrola úkolů z 4. KD
3. Průběh stavebních prací a výhled na další období
4. Různé
5. Úkoly z 5. KD
6. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Kontrola úkolů z 4. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

- zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průběžně**

4.1. Svolat 5. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

**- termín**: **2.10.2013 v 9.00 hodin v místě stavby splněno**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 2.10.2013 seznámil přítomné stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**

Bylo dohodnuto,že po demontáži schodiště u domu č.p.161/14 bude provedena kontrola stavu odvodnění ve vztahu k tomuto domu. Tento stav bude posouzen a následně bude navrženo řešení.

Kácení stromu v km 0,500 LS,který je vychýlen nad nově realizovaný chodník, proběhne

v pátek 4.10. 2013.

1. **Úkoly z 5. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

- zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průběžně**

5.1. Svolat 6. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

**- termín**: **9.10.2013 v 9.00 hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr