***ZÁPIS***

**ze 8. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná",**

**který se konal dne 23. října 2013 v 9.00 hod v místě stavby.**

**Přítomni**: dle presenční listiny (v příloze)

**PROGRAM :**

1. Zahájení a přivítání účastníků
2. Kontrola úkolů z 7. KD
3. Průběh stavebních prací a výhled na další období
4. Různé
5. Úkoly z 8. KD
6. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering Plus a.s.(TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Kontrola úkolů z 7. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

- zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průběžně**

7.1. Svolat 7. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

**- termín**: **23.10.2013 v 9.00 hodin v místě stavby splněno**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 23.10.2013 seznámil přítomné stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**
2. Na dnešním KD bylo provedeno místní šetření ve věci přeložky kabelů ČEZ a to

za účasti zástupců ČEZ Distribuce, a.s. a ICT Services a.s., kteří jsou správci výše uvedených kabelů. Na základě tohoto šetření byl upřesněn způsob přeložení těchto

kabelů.

2) Dále byla provedena kontrola realizace schodiště SO 102.

1. **Úkoly z 8. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

- zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průběžně**

8.1. Svolat 9. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

**- termín**: **30.10.2013 v 9.00 hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr