***ZÁPIS***

**ze 12. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná",**

**který se konal dne 20. listopadu 2013 v 9.00 hod v místě stavby.**

**Přítomni**: dle presenční listiny (v příloze)

**PROGRAM :**

1. Zahájení a přivítání účastníků
2. Kontrola úkolů z 11. KD
3. Průběh stavebních prací a výhled na další období
4. Různé
5. Úkoly z 12. KD
6. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl stavbyvedoucí p. Zoubek (Colas a.s.) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Kontrola úkolů z 11. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

 1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

 - zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průběžně**

11.1. Předložit objednateli k odsouhlasení typ povrchového nátěru schodiště.

 - zodpovídá: Colas a.s.

**- termín :** do 20.11. 2013 **splněno**

11.2. Svolat 12. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

**- termín**: **20.11.2013 v 9.00 hodin v místě stavby splněno**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 20.11.2013 seznámil přítomné stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**
2. Bylo projednáno umístění lamp VO v chodníku v ul. Vítězná PS ( lampa v km 0,430

bude posunuta za stávající opěrnou zeď).

1. Zhotovitelem byl předán k odsouhlasení typ nátěrové hmoty schodiště.
2. Byl projednán způsob opravy kanalizační přípojky č.p.150/10 a to bezvýkopovou technologií (vyvložkování stáv. kanalizační trasy). Práce spojené s touto opravou budou provedeny na náklady majitele domu (p. Lokvenc).
3. Na základě dnešního projednání bylo dohodnuto,že betonové obruby v ul. Kysibelská budou nahrazeny obrubami kamennými(starými).

Staré kamenné obruby v délce cca 100 m, které měly být použity při realizaci nových obrub v ul. Vítězná ,budou nahrazeny novými a to zejména z estetických důvodů.

1. Zástupce zhotovitele požádal objednatele o projednání možnosti prodloužení termínu výstavby ,a to zejména z důvodu,že pro některé práce (např. torkret),které mají být realizovány v následujícím období již nejsou vhodné klimatické podmínky.(dodržení TKP).
2. Veškeré změny dohodnuté v průběhu výstavby budou uvedeny v DSPS.

.

1. **Úkoly z 12. KD**

1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.

* Colas, a.s.
* **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

1.2. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.

- zodpovídá: Colas, a.s. **- termín: po celou dobu výstavby**

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.

- zodpovídá: Colas, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

 1.4. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací

 - zodpovídá: Colas, a.s.

- **termín:** **průbě**

12.1. Svolat 13. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s

**- termín**: **27.11.2013 v 9.00 hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr