***ZÁPIS***

**z 14. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ",**

**který se konal dne 26. dubna 2012 v místě stavby.**

**Přítomni**: dle prezenční listiny

**PROGRAM :**

1. Zahájení a přivítání účastníků
2. Prohlídka stavby
3. Připomínky k zápisu z 13. KD
4. Kontrola úkolů z 13. KD
5. Průběh stavebních prací a výhled na další období
6. Různé
7. Úkoly z 14. KD
8. **Zahájení a přivítání účastníků**

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

1. **Prohlídka stavby**
2. **Připomínky k zápisu z 13. KD**

K zápisu z 13. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

1. **Kontrola úkolů z 13. KD**

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

 - zodpovídá: Členové Sdružení - termín: **úkol trvalý**

 10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci

 - zodpovídá: členové sdružení - termín: **úkol trvalý**

 11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti

- zodpovídá: Eurovia - termín: **do konce stavby**

 13.1. Přespárovat nově vybudovaný chodník v místě napojení na stávající chodník

 (u č.p. 314/2)

 - zodpovídá: Eurovia - termín: **splněno, bude nadále sledováno**

13.2. Vybudovat vedle domu č.p. 314/2 stání pro kontejner na odpad (osazením vegetačních

 tvárnic)

 - zodpovídá: Eurovia - termín: **úkol trvá, nutno upřesnit místo**

13.3. Provést odvodnění stavby v místě odtěžení na parapláň (Drahomířino nábř.)

 - zodpovídá: Strabag - termín: **splněno**

13.2. Svolat 14. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.

 - termín: **splněno**

1. **Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 26. 4. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p.Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

1. **Různé**

 **p. Kořán (Magistrát města K.V.) –**

* Požaduje po projektantovi vytypovat místa pro umístění kontejnerů pro separovaný odpad v ulici Mattoniho nábřeží.

**p. Hudlický (Strabag a.s.) –**

* Seznámil přítomné s tím, že po odtěžení stávající komunikace nebyly nalezeny příčiny jejího lokálního sedání.

.

1. **Úkoly z 14. KD**

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.

 - zodpovídá: Členové Sdružení - termín: **úkol trvalý**

 10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci

 - zodpovídá: členové sdružení - termín: **úkol trvalý**

 11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti

- zodpovídá: Eurovia - termín: **do konce stavby**

 14.1. Vytypovat místa pro umístění kontejnerů pro separovaný odpad v ulici Mattoniho nábřeží.

 - zodpovídá: PGP - termín: **do 10.5.2012**

14.2. Svolat 15. KD

 - zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.

 - termín: **ve čtvrtek 3.5. 2012 v 9:00** **hodin v místě stavby**

Zapsal: Spilka Petr