# průvodní zpráva

#### Akce: Magistrát města K. Vary. Objekt U Spořitelny 2. Obnova venkovních vstupních ploch a schodišť. 2. etapa

Jedná se o stavební úpravy podle čtvrté části zákona 183/2006 ( stavební řád ). Vyžaduje se stavební povolení.

a)

#### Identifikace stavby : Magistrát města K. Vary. Objekt U Spořitelny 2. Obnova venkovních vstupních ploch a schodišť. 2. etapa

Stavebník : Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21 , 361 20 Karlovy Vary

Vlastník pozemků a staveb na nich : Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21 , 361 20 Karlovy Vary

Dotčené pozemky : K.Ú. Rybáře : 999/1 ( ostatní plocha ) a 1/1, 1/3 ( zastavěná plocha a nádvoří ) – ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21 , 361 20 Karlovy Vary

Způsob ochrany nemovitostí : Není

Vizte informace v příloze.

Projektant : Ing. Roman Gajdoš, Kontaktní adresa : Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary. Číslo v seznamu autorizovaných osob ČKAIT 0300382 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

Základní charakteristika a účel stavby :

Objekt slouží jako správní budova Statutárního města Karlovy Vary, v předchozí etapě byly obnoveny schody a nástupní plochy. Ve 2. etapě je nutno obnovit okolní plochy, jejichž stav je nevyhovující. Rozšíří se odstavné a parkovací plochy. Přemístí se parkovací místa pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu tak, že jsou v sousedství chodníku a nově vytvořeného bezbariérového vstupu do budovy. Vybavení pro imobilní se provede podle nyní platných předpisů.

Odstraní se nevyužité schodiště v levé části, přebuduje se chodník podél objektu a doplní se nová parkovací místa.

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

b)

Údaje o území, stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích :

Pozemek parc. č. 999/1, 1/1 a 1/3 jsou v majetku Statutárního města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21 , 361 20 Karlovy Vary.

Okolní pozemky a stavby jsou rovněž v majetku Statutárního města K. Vary a nejsou realizací stavby dotčeny.

Je doložen snímek pozemkové mapy s vyznačením pozemků pro stavbu a sousedních pozemků v blízkosti plánované stavby.

Majetkové vztahy jsou uvedeny v Informacích o parcele a jsou doloženy v části C – celková situace.

c)

Údaje o průzkumech a napojení dopravní a technické infrastruktury :

Stavba nemění poměry a napojení. Byly provedeny a vyhodnoceny základní vizuální průzkumy současného stavu.

Stavba nemění napojení na sítě. Dešťové vody jsou svedeny do štěrbinových betonových žlabů a napojeny na jednotnou kanalizaci.

Dopravní připojení se nemění.

d)

Splnění požadavků dotčených orgánů :

Vzhledem k rozsahu a typu stavby jsou dotčeny orgány státní správy : Policie ČR – dopravní inspektorát, odbor dopravy MM KV, odbor životního prostředí MM KV a případně další, které stanoví stavební úřad v stavebním řízení.

Jsou dotčeny sítě : Telekomunikace O2 a plynovod RWE.

e)

Dodržení obecných požadavků na výstavbu :

Jsou dodrženy obecné požadavky vyhlášky 268/2009 na výstavbu daného typu a rozsahu stavby. Dále je dodržena vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f)

Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. územně plánovací informace u staveb dle § 104 odst. 1 zákona :

Pro daný rozsah stavby nejsou vazby na územní plánování.

g)

Věcné a časové vazby stavby na okolí a na související investice :

Nejsou žádné požadavky.

h)

Předpokládaná lhůta realizace včetně popisu postupu :

Stavba proběhne v letním období r. 2013. Staveniště je na pozemku stavebníka, postup je popsán v technické zprávě v části E.

i)

Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí, ostatní v tis. Kč, údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových :

Náklady lze odhadnout na 1,5 mil. Kč. Skutečné náklady budou známy po vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby.

V Karlových Varech, 17.4.2013

**Ing. Roman GAJDOŠ**