## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: | [25 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,01
|  | Kód: |  |  |  |  | SONA5811 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Volnočasový areál Rolava, přivaděč vody - čerpání (ČS) | [25 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 8.2.2016 | [14 empty] | 10
100
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Alfa projekt Otovice | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | SONA5811
| Stavba: | [6 empty] | Volnočasový areál Rolava, přivaděč vody - čerpání (ČS)
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 8.2.2016
| Objednatel: | [13 empty] | Projektant: |  | Alfa projekt Otovice |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {313d235a-761a-4775-851c-e429764fa3d1} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | S5811-1 |  |  |  | část vodohospodářská | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {62f20530-2bbb-4ff6-8906-7c55bc26ddb8} | {313d235a-761a-4775-851c-e429764fa3d1}
|  | S5811-2 |  |  |  | část elektro (viz samostatný rozpočet) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ae337d7b-41b6-46eb-b762-ea18e490d565} | {313d235a-761a-4775-851c-e429764fa3d1}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## S5811-1 - část vodohospod...
| List obsahuje: | [9 empty] | Zpět na list:
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {62f20530-2bbb-4ff6-8906-7c55bc26ddb8}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Volnočasový areál Rolava, přivaděč vody - čerpání (ČS)
| Objekt: |  | S5811-1 - část vodohospodářská
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 8.2.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Alfa projekt Otovice | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Volnočasový areál Rolava, přivaděč vody - čerpání (ČS)
Objekt: |  |  | S5811-1 - část vodohospodářská
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 8.2.2016
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Alfa projekt Otovice
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku | [8 empty] | 0
| 46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků | [8 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [8 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných | [8 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce | [8 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [8 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [8 empty] | 0
| 99 - Přesuny hmot a suti | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Volnočasový areál Rolava, přivaděč vody - čerpání (ČS)
Objekt: |  |  | S5811-1 - část vodohospodářská
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 8.2.2016
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Alfa projekt Otovice
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 37.2422 |  | 7.3959 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 37.2407 |  | 7.3959 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1834 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 |  |  | m2 | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1995733689
3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min |  |  | hod | 45 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1857003414
4 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min |  |  | den | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830860294
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 |  |  | m | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.1302 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -957422653
|  |  | vodovodní litinové potrubí | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2+8 |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | plynovod | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 15 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 |  |  | m | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.01269 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -99495086
7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů |  |  | m | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.0369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1875122300
9 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m |  |  | m3 | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742004158
|  |  | po dokončení se ornice rozprostře zpět | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | přebytek se odveze | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | v místě výtlaku | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0*20,0*0,15 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | v místě čerpací stanice | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 80*0,15 |  |  |  | 12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 15 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení |  |  | m3 | 31.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -793755779
|  |  | v blízkosti sítí | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 210*0,15 |  |  |  | 31.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 131101102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 |  |  | m3 | 36 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150420181
|  |  | 20% zatřídění | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ((2,8+5,7)/2*(2,8+8,5)/2*5,70)*0,20 |  |  |  | 27.37 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,60*(2,8+8,8)/2*6,0*0,20 |  |  |  | 4.18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,5*3,5/2*5,0*0,20 |  |  |  | 6.13 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,8*1,5/2*5,0*0,20 |  |  |  | 0.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1*1*0,30+0,32)*0,20 |  |  |  | 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | méně sejmutá ornice | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -12*0,20 |  |  |  | -2.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 36 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 |  |  | m3 | 108 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1228454962
|  |  | 60% zatřídění | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 180*0,60 |  |  |  | 108 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 131301102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 |  |  | m3 | 36 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1735933717
|  |  | 20% zatřídění | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 180*0,20 |  |  |  | 36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 132101202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 |  |  | m3 | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1783381962
|  |  | 20% zatřídění | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | výkop pro výtlak | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,80*1,1*(55,4-13-3,5)*0,20 |  |  |  | 6.85 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (-0,80*0,15*20-0,80*0,30*4)*0,20 |  |  |  | -0.67 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (-0,80*0,25*2,0-0,8*0,15*12+0,96)*0,20 |  |  |  | -0.18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 |  |  | m3 | 18 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1536301840
|  |  | 60% zatřídění | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 30*0,60 |  |  |  | 18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 |  |  | m3 | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1203932901
|  |  | 20% zatřídění | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 30*0,20 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  |  | m3 | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1346427439
|  |  | 50% objemu rýhy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 30*0,50 |  |  |  | 15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 161101103 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m |  |  | m3 | 43.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818366782
|  |  | 24% objemu jámy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 180*0,24 |  |  |  | 43.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 18.01 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -601900898
|  |  | "přemístění materiálu pro podsypy a obsypy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "po stavbě k místu upotřebení | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "náhrada přesunu hmot dle 827-1 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "dle ÚRS Praha | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 16,83+1,18 |  |  |  | 18.01 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm |  |  | m2 | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -334955155
|  |  | celkem 10km | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 15*2 |  |  |  | 30 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 48.84 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1297495773
|  |  | přebytečná zemina a ornice | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | na placenou skládku | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 180+30 |  |  |  | 210 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -165,66 |  |  |  | -165.66 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 15-10,50 |  |  |  | 4.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 48.84 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 171000001 | Zřízení a odstranění provizorní hrázky z dřevěných fošen s jílovým těsněním dl.cca10m jako ochrana vnikání vody z řeky do výkopu |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -134008093
22 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky |  |  | m3 | 48.84 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1629658898
23 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  |  | t | 83.03 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -690219290
|  |  | 48,84*1,7 |  |  |  | 83.03 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 165.66 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -86366358
|  |  | zpětný zásyp jámy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | výkop | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 180 |  |  |  | 180 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | méně vytlačená zemina | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -1,18*2-3,14*0,9*0,9*5,3 |  |  |  | -15.84 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -9,0-0,3-0,3-1,0*0,5*4,5-0,31 |  |  |  | -12.16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 152 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | zpětný zásyp rýhy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | výkop | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 30 |  |  |  | 30 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | méně vytlačená zemina | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -16,34 |  |  |  | -16.34 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 165.66 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m |  |  | m3 | 16.83 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -443424854
|  |  | obsyp a podsyp nátokového potrubí štěrkopískem | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0*0,50*4,5 |  |  |  | 2.25 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -3,14*0,14*0,14*4,5 |  |  |  | -0.28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | obsyp a podsyp výtlaku | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,80*0,525*38,90 |  |  |  | 16.34 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -3,14*0,11*0,11*38,90 |  |  |  | -1.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 16.83 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583373320 | štěrkopísek frakce 0-22 |  |  | t | 34.33 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1707267059
|  |  | pro obsyp a podsyp potrubí | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 16,83*1,7*1,20 |  |  |  | 34.33 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
|  |  | na zhutnění 20% | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 |  |  | m2 | 70 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1370651843
|  |  | zpětné rozprostření ornice | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | v místě rýhy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20 |  |  |  | 20 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | v místě jámy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 50 |  |  |  | 50 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 70 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 |  |  | m2 | 70 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -73889360
26 | M | 005724800 | osivo směs jetelotravní |  |  | kg | 3.61 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00361 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 729376117
|  |  | 70*0,05*1,03 |  |  |  | 3.61 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.344 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 113106241 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců |  |  | m2 | 18 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 7.344 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -148945261
|  |  | stávající 3ks panelů se přemístí vedle rýhy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | po dokončení se osadí zpět | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,0*3,0*3 |  |  |  | 18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km |  |  | t | 14.68 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108711748
|  |  | panely na deponii a zpět | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7,34*2 |  |  |  | 14.68 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu |  |  | t | 7.34 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2061018218
|  |  | panely z deponie na zpětné osazení | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7,34 |  |  |  | 7.34 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.96 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 3201011R1 | Montáž prefabrikované jímky, nástavce a víka DN 1500 |  |  | KPL | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750497387
33 | M | 592000001 | Dodávka prefabrikované jímky DN 1500, tl.stěny 150mm, tl.dna 200mm (výška cca 2900mm) |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7.21 | 7.21 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1784865948
34 | M | 592000002 | Dodávka prefabrikovaného nástavce DN 1500, tl.stěny 150mm (výška cca 2500mm) |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4.82 | 4.82 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758506658
35 | M | 592000003 | Dodávka prefabrikovaného víka DN 1500, tl.200mm s otvorem 600x900mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414507374
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.95 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 4520000R1 | Osazení, výroba a dodávka staveništního prefabrikátu z betonu C25/30 (1,18m3), vyztuženého 2xKari sítí 8/100x100 opatřeného 4xmanipulačními úchyty |  |  | KUS | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -635908606
|  |  | pod čerpací stanici | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.7287 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 451541111 | Lože pod objekty otevřený výkop ze štěrku |  |  | m3 | 1.18 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704501150
|  |  | stěrk pod čerpací stanici | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,80*2,80*0,15 |  |  |  | 1.18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 452313161 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop |  |  | m3 | 0.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.429 | 0.7287 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -169139704
|  |  | u paty pohozu do výkopu | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0*1,0*0,30 |  |  |  | 0.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 17.3753 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 464511111 | Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu |  |  | m3 | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.848 | 16.632 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -314855083
|  |  | 6,0*5,0*0,30 |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 4655100R1 | Přerovnání kamenné žulové dlažby s případným doplněním kamene cca 3m2 (upřesní se při realizaci) |  |  | m2 | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1513288445
|  |  | v místě výtlaku | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | započtena i přilehlá dlažba | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,0 |  |  |  | 8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 465513127 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm |  |  | m2 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.74327 | 0.74327 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -31162990
|  |  | u vtokového objektu | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 5 - Komunikace pozemní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.503 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 580000001 | Rozebrání a obnova asfaltové cesty vč.odvozu suti na placenou skládku |  |  | m2 | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882318308
|  |  | v místě výtlaku | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | započten větší rozsah cesty | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 60 |  |  |  | 60 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 584121111 | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm |  |  | m2 | 18 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0835 | 1.503 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -552313577
|  |  | zpětné osazení panelů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 18 |  |  |  | 18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.488 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 871000001 | Příplatek za přikotvení potrubí PE 225 ke stěně mostu závitovou tyčí 12 |  |  | m | 16.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -315738053
44 | K | 871251221 | Montáž potrubí z PE100 SDR 17 svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm |  |  | m | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1737654528
|  |  | pro vstup do ČS | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,50 |  |  |  | 0.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 286136990 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, 110 x 6,6 mm |  |  | m | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00216 | 0.00108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -619059204
|  |  | pro vstup do ČS | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,50 |  |  |  | 0.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 871351222 | Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 225 x 13,4 mm |  |  | m | 55.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -720398584
|  |  | výtlak | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 55,4 |  |  |  | 55.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 286137020 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, 225 x 13,4 mm |  |  | m | 56 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00886 | 0.49616 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406803756
|  |  | 55*1,015+0,17 |  |  |  | 56 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 871360410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného do SN 10 z polypropylenu DN 250 |  |  | m | 5.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2027905077
|  |  | potrubí nátoku | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,5 |  |  |  | 5.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 286147270 | trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 6m |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0307 | 0.0307 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1217505666
56 | K | 8770000R1 | Montáž a dodávka elektrokolena do 15° d 225 (upřesní se při realitaci) |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036452547
46 | K | 877261101 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72362931
47 | M | 286159750 | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.000716 | 0.000716 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1690283308
57 | K | 877321101 | Montáž redukce na potrubí z PE trub D 160 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -248638650
|  |  | redukce PE 160/110 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 286149800 | elektroredukce, PE 100, PN 16, d 160-110 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -705459191
59 | K | 877321112 | Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub D 160 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24157894
60 | M | 286149390 | elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 160 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003433 | 0.003433 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1175885911
51 | K | 877351102 | Montáž elektrospojek a redukcí na potrubí z PE trub D 225 |  |  | kus | 11 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370620790
|  |  | spojky | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | redukce 225/160 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 11 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 286149260 | elektrospojka SDR 17, PE 100, PN 10, d 225 |  |  | kus | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002385 | 0.02385 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828873463
53 | M | 286149830 | elektroredukce, PE 100, PN 16, d 225-160 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1709412744
54 | K | 877351112 | Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub D 225 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1236710808
55 | M | 286149420 | elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 225 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01122 | 0.01122 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1450651978
63 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 |  |  | m | 56 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2048203667
64 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.46005 | 0.9201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1434434316
| 89 - Ostatní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05134 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 8900000R1 | Osazení a dodávka mříže 400x400mm z kompozitu, mezerovitost 20mm, přikotvení k betonovému čelu |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140805718
|  |  | u vtokového objektu | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 8900000R2 | Osazení a dodávka manipulační lávky vč.zábradlí z kompozitu vč přikotvení ke stěně ČS |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -104090347
|  |  | v čerpací stanici | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 8900000R3 | Osazení a dodávka žebříku výšky 1700mm z kompozitu vč přikotvení ke stěně ČS |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141432990
|  |  | v čerpací stanici | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 8900000R4 | Montáž a dodávka požární hadice s bajonetovou spojkou DN 100 vč.sestavy (ocelové nerez koleno DN 100 vč.2ks nerez návarků, X-příruba + LN + TP 100) pro napojení na potrubí PE 110/6,3 |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -242783421
|  |  | vybavení v čerpací stanici | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 899101111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00468 | 0.00468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1812285528
|  |  | ve víku ČS | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 5534027R2 | poklopy ocelové pozinkované s těsněním 600 x 900 mm uzamykatelné |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -107865794
66 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí plastové |  |  | m | 55 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.01045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1515725369
67 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm |  |  | m | 55 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00715 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1101651073
65 | K | 899911171 | Kluzná objímka vnějšího průměru potrubí do 267 mm |  |  | kus | 13 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00806 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -926415944
|  |  | pro uložení potrubí na stěně u mostu | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 13 |  |  |  | 13 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 9500000R1 | Zdvihací zařízení ruční, přenosné, otočné, s výsuvným ramenem, vč.patky navijáku, nosnost do 150kg - ocel tř.11 - žárově pozinkované - montáž a dodávka |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -96843844
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0010215 |  | 0.0519 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 977151112 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů |  |  | m | 0.15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00073 | 0.0001095 | 0.005 | 0.00075 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 809689335
|  |  | prostup ve stěně žb jímky ČS | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | pro el.ovládání | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,15 |  |  |  | 0.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 977151116 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů |  |  | m | 0.15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.000126 | 0.02 | 0.003 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846399100
|  |  | prostup ve stěně žb jímky ČS | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | pro el.napájení | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,15 |  |  |  | 0.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů |  |  | m | 0.15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.0001605 | 0.038 | 0.0057 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110105073
|  |  | prostup ve stěně žb jímky ČS | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | pro výtlak | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,15 |  |  |  | 0.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů |  |  | m | 0.15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00417 | 0.0006255 | 0.283 | 0.04245 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2052345902
|  |  | prostup ve stěně žb jímky ČS | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | pro nátok | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,15 |  |  |  | 0.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 99 - Přesuny hmot a suti | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 998144471 | Přesun hmot pro montované betonové jímky v do 25 m |  |  | t | 37.24 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1393814209
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00144 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00144 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg |  |  | kg | 24 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089321552
|  |  | montáž madla pro ČS | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 12*2 |  |  |  | 24 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 553000001 | Dodávka madla ocelového z trubek DN 50 (12kg), povrch žárově pozinkován |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -149879282
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 350000001 | Montáž ponorného čepadla vč.doplňků a příslušenství |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -185663182
83 | M | 426000001 | Dodávka ponorného čerpadla o výkonu 2,0 kW, napětí 400 V vč.doplňků a příslušenství |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 263596999
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 012002000 | Vytýčení stavby a sítí, zaměření skutečného provedení |  |  | kč | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -157839520
85 | K | 030001000 | Zařízení staveniště |  |  | Kč | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1065660722
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0

## S5811-2 - část elektro (v...
| List obsahuje: | [9 empty] | Zpět na list:
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ae337d7b-41b6-46eb-b762-ea18e490d565}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Volnočasový areál Rolava, přivaděč vody - čerpání (ČS)
| Objekt: |  | S5811-2 - část elektro (viz samostatný rozpočet)
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 8.2.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Alfa projekt Otovice | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Volnočasový areál Rolava, přivaděč vody - čerpání (ČS)
Objekt: |  |  | S5811-2 - část elektro (viz samostatný rozpočet)
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 8.2.2016
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Alfa projekt Otovice
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| ELE - Elektroinstalace | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Volnočasový areál Rolava, přivaděč vody - čerpání (ČS)
Objekt: |  |  | S5811-2 - část elektro (viz samostatný rozpočet)
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 8.2.2016
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Alfa projekt Otovice
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| ELE - Elektroinstalace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Přenos | Elektroinstalace viz samostatný rozpočet |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2124024877
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0