## rozpočet silnoproud
SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
Objekt ZUŠ Dvořákova K.Vary,Šmeralova ul.
propočet z PD -upřesnění dle skutečné realizace
REKAPITULACE
Dodávky |  |  | 0
| doprava % | 3,6 | 0
| přesun % | 1,0 | 0 | 0
Montáže |  |  |  | 0
| podr.mat.% | 3 |  | 0
| prořez % | 5 |  | 0
| PPV % | 6 |  | 0
součet |  |  | 0 | 0
Kč
HZS | manipulace v síti, program hodin |  |  | 2 | 0 | 0
| koordinace se stavbou, uživatelem |  |  | 1 | 0 | 0
| projekt provedení a skutečný stav |  |  | 3 | 0 | 0
| výchozí revize |  |  | 5 | 0 | 0
součet |  |  | 0 | 0 |  | 0
celkem | bez DPH |  |  |  | 0
Výkaz výměr | [6 empty] | ocenění
[7 empty] | materiál | Kč | montáž | Kč
[5 empty] | jednotka | počet ks/m | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
Dodávka
jistič na DIN 1x10A |  |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
digitální časový spínač(hodiny) na DIN-týdenní program |  |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Montáže | [6 empty] | material | Kč | montáž | Kč
Budou upraveny dle následných průzkumů a finančních nákladů | [6 empty] | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
Elektroinstalace-napojení vzt:
kabely | CYKY | 5x1,5 |  |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| ukončení kabelů |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
vkládací lišta vč uchycení pevně na zdi |  |  |  |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
průrazy zdí |  | zednické přípomoce |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
tlačítko S1/0 -komplet |  |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
krabice přístrojová |  |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
krabice rozvodná |  |  |  |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
úpravy v rozvaděčích:
| jistič 10A/1f,char.C |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| jistič 16A/1f,char.C |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| práce v rozvaděčích |  |  |  | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0