Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace , Lázeňská 2,

360 01 Karlovy Vary, IČO 00872113

**Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie**

(Veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie dle platných Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary, účinných od 1.10.2024)

*Předmět zakázky*: **Tržní kolonáda – těsnění divokých pramenů**

* rozsah prací dle slepého rozpočtu
* ***termín obhlídky místa realizace se zástupcem zadavatele 18. 04. 2025 v 11:00 hodin u objektu Tržní kolonády na Tržišti.***

**Zakázka se skládá z několika kapitol souvisejících s těsněním divokých pramenů při objektu Tržní kolonády a v souvisejících lokacích, jako jsou kolektory od Tržní kolonády k Mlýnské kolonádě a pavilonu pramene Svobody.**

* **SO 01 Tržní kolonáda**

Poslední odstraňování odpadního sintru u pramenů pod Tržní kolonádou bylo provedeno v měsíci dubnu roku 2024. Jak je patrné, tak již opět dochází k hromadění odpadního sintru díky záchytům v odtokových cestách, které je opět ucpávají a způsobují tak hromadění odpadního sintru a zamezení odtoku vody.

Během provádění odklizení odpadního sintru bude muset dojít k přečerpávání vody po jednotlivých úsecích v kterých bude odstranění probíhat

Dále bude muset zhotovitel zajistit monitorování CO2 v místech kde se budou pohybovat pracovníci stavby. Údaje z monitorování CO2 bude zaneseno do stavebního deníku.

Zhotovitel bude muset zajistit ochranu podkladu – stávající dlažby v místě kde bude uložen kontejner pro shromažďování a odvoz odpadního sintru.

* **SO 03 – Od Tržní kolonády k Mlýnské kolonádě**

Poslední odstraňování odpadního sintru u pramenů pod Mlýnskou kolonádou bylo provedeno v roce 2022 a 2023. Jak je patrné, tak již opět dochází k hromadění odpadního sintru díky záchytům v odtokových cestách, které je opět ucpávají a způsobují tak hromadění odpadního sintru a zamezení odtoku vody a podporují vznik nových divokých pramenů.

Během provádění odklizení odpadního sintru bude muset dojít k přečerpávání vody po jednotlivých úsecích v kterých bude odstranění probíhat

Dále bude muset zhotovitel zajistit monitorování CO2 v místech kde se budou pohybovat pracovníci stavby. Údaje z monitorování CO2 bude zaneseno do stavebního deníku

* **SO 04 Od Tržní kolonády k Pramen Svoboda**Stejně jako v předcházejících kapitolách provádění úprav k eliminaci vzniků divokých pramenů včetně provedení výměny kanalizačního poklopu, který se nachází u přelivné mísy pramene Svoboda. Stávající poklop je propadnutý o 4,5 cm pod úrovní stávající dlažby.

*Plnění zakázky a místo plnění*: na základě písemné objednávky / smlouvy, místo dodání Tržní kolonáda a její přímé okolí, Karlovy Vary

*Předpokládaná hodnota zakázky:*  1,9 mil. Kč bez DPH

*Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:*

* Vyplnění a předložení „Krycího listu nabídky“ vč. uvedení celkové a konečné nabídkové ceny díla
* Předložení čestného prohlášení o kvalifikaci
* Vyplnění nabídkového rozpočtu
* Prohlášení o střetu zájmů
* Prohlášení o pravdivosti údajů
* Kopie pojistné smlouvy

*Způsob zpracování nabídkové ceny*: cena bude uvedena v Kč bez DPH i včetně DPH

*Předpokládaná doba plnění zakázky*: do 02. 06. 2025

*Kvalifikační a technické požadavky na potenciálního dodavatele:* Dodavatel je povinen splnit a prokázat svoji způsobilost a kvalifikaci k plnění veřejné zakázky v rozsahu, jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

*Kritérium pro vyhodnocení výzvy*: rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení je výše nabídkové ceny za dílo bez DPH

*Platební podmínky*: platební styk bude proveden bezhotovostním způsobem z účtu zadavatele na účet zájemce na základě předložených faktur. První faktura bude zálohová na 40% ceny díla po podpisu smlouvy či po vystavení objednávky, druhá fakturace po předání díla na základě předávacího protokolu.

*Práva zadavatele*: - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo nevybrat žádného ze zájemců.

* Zadavatel neposkytuje náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů, které dodavatel vynaloží na účast v zadávacím řízení.
* Zadavatel je oprávněn změnit nebo upravit podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Případná změna obsahu ZD bude provedena v souladu se ZZVZ.
* Zadavatel je oprávněn požadovat od účastníků řízení doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách u třetích osob, k čemuž mu je dodavatel povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
* Zadavatel v rámci nabídky připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných či lepších řešení.

*Lhůta, místo a způsob podání nabídek:*

- lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 04. 2025 v 11:00 hod - nabídky dodané po této lhůtě budou vyřazeny

- povinnou součástí nabídky je přiložený krycí list nabídky a

vyplněný přiložený rozpočet

*Nabídky zasílejte na adresu:*

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o.

Lázeňská 2

360 01 Karlovy Vary

nebo osobně doručte na recepci příspěvkové organizace Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Lázeňská 2, 360 01 Karlovy Vary v pracovních dnech a to v době : Po a St od 8:00 do 17:00 hod, Út a Čt od 8:00 do 16:00 hod, Pá od 8:00 do 14:00 hod.

nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu: [reditel@splzak.com](mailto:reditel@splzak.com)

V Karlových Varech, dne 14. 04. 2025

Ing. Václav Benedikt

ředitel organizace