Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace , Lázeňská 2,

 360 01 Karlovy Vary, IČO 00872113

**Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie**

*Předmět zakázky*: ***VK veřejné sociální zařízení – udržení provozu - turnikety***
***Osazení turniketů – Vřídelní kolonáda – Karlovy Vary****.*

* rozsah prací dle přiložené dokumentace a slepého rozpočtu

**2 ks turniketů s průchodem 650 mm**

**2 ks turniketů s průchodem min 900 mm** (pro vozíčkáře), tyto dva turnikety musí umožňovat ovládání automatických dveří, resp. signalizaci otevírání křídel, a to pouze ve směru dovnitř bezpotenciálovým kontaktem relé.

**Společné parametry turniketů**

* Akceptování mincí nominálních hodnot 1;2;5;10;20 a 50Kč s vracením
* Bezhotovostní platby platebním terminálem ONYX od společnosti NYAX s komunikací  MBD protokolem (vlastní terminály dodá SPLZaK)
* Dvě skleněná dveřní křídla s osvětlením
* Rozhraní pro akceptování QR kodů
* Čtečka pro RFID karty Mifare + druhá samostatná čtečka HID Signo 20, úzká, Stand.profil, svorkovnice (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/Prox/BT) pro připojení do systému třetí strany.
* Integrovaná tiskárna dokladů
* Automatické nouzové otevření turniketu v případě výpadku napájení
* Rozhraní R232 – s upravenými datovými pakety pro monitorovací systém shodného formátu se stávajícím turniketem
* SW pro centrální správu včetně statistik, SW správa ID karet, SW pro správu přístupu samostatně prostřednictvím integrované čtečky a odděleně čtečkou integrovanou v turniketu. SW bude slučitelný se stávajícím turniketem a bude obsahovat plnohodnotnou integraci stávajícího turniketu v rámci této zakázky.
* Motorový sběrač karet s funkcí vracení neplatné karty, včetně validátoru EM karet, minimální kapacitou zásobníku na 200 karet RFID EM. Prostor pro odebírání vhozených karet musí být oddělený od ostatních prostorů turniketu zejména prostoru vezených mincí)
* Nástřik turniketu černou barvou shodného odstínu jako mají kovové prvky v kolonádě (sloupy, fasádní profily)

Součástí dodávky bude zpracování výkresové dokumentace pro realizaci zakázky a dodání návodů a bezpečnostních pokynů v českém jazyce.

Prohlídka pro soutěžitele této zakázky proběhne dne: 29. 04. 2025 sraz v 10:00 ve Vřídelní kolonádě u vstupu na veřejná WC.

*Plnění zakázky a místo plnění*: na základě písemné objednávky / smlouvy, místo dodání Vřídelní kolonáda, Karlovy Vary

*Předpokládaná hodnota zakázky:*  2,4 mil. Kč bez DPH

*Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:*

* Vyplnění a předložení „Krycího listu nabídky“ vč. uvedení celkové a konečné nabídkové ceny díla
* Čestné prohlášení ke kvalifikaci.
* Podepsaný návrh smlouvy.
* Čestné prohlášení k Ruským sankcím
* Čestné prohlášení k SOVZ
* Nabídkový rozpočet – slepý rozpočet

*Způsob zpracování nabídkové ceny*: cena bude uvedena v Kč bez DPH i včetně DPH

*Předpokládaná doba plnění zakázky*: do 15. 08. 2025

*Kvalifikační a technické požadavky na potenciálního dodavatele:*Zadavatel upozorňuje, že je možné prokázat kvalifikace čestným prohlášením.

Způsobilý není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Profesní způsobilost ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Technická kvalifikace - Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení rozsahu služeb a doby jejich poskytování a identifikace objednatele.
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení poskytl:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce uvedl seznam významných dodávek, jehož předmětem je dodání turniketů v hodnotě min. 1 mil. Kč bez DPH pro jednoho odběratele.

Vše dle specifikací v zadávací dokumentaci.

*Kritérium pro vyhodnocení výzvy*: rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení je výše nabídkové ceny za DSP bez DPH

*Platební podmínky*: platební styk bude proveden bezhotovostním způsobem z účtu zadavatele na účet zájemce na základě předložených faktur. První faktura bude zálohová na 40% ceny díla po podpisu smlouvy či po vystavení objednávky, druhá fakturace po předání díla na základě předávacího protokolu bez vad a nedodělků.

*Práva zadavatele*: zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo nevybrat žádného ze zájemců.

* Zadavatel neposkytuje náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů, které dodavatel vynaloží na účast v zadávacím řízení.
* Zadavatel je oprávněn změnit nebo upravit podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Případná změna obsahu ZD bude provedena v souladu se ZZVZ.
* Zadavatel je oprávněn požadovat od účastníků řízení doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách u třetích osob, k čemuž mu je dodavatel povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
* Zadavatel v rámci nabídky připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných či lepších řešení.

*Lhůta, místo a způsob podání nabídek:*

 - lhůta pro podání nabídek končí dne 06. 05. 2025 v 11.00 hod - nabídky dodané po této lhůtě budou vyřazeny

- povinnou součástí nabídky je přiložený krycí list nabídky a

 vyplněný přiložený rozpočet

*Nabídky zasílejte na adresu:*

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o.

Lázeňská 2

360 01 Karlovy Vary

nebo osobně doručte na recepci příspěvkové organizace Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Lázeňská 2, 360 01 Karlovy Vary v pracovních dnech a to v době : Po a St od 8:00 do 17:00 hod, Út a Čt od 8:00 do 16:00 hod, Pá od 8:00 do 14:00 hod.

nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu: reditel@splzak.com

V Karlových Varech, dne 22. 04. 2025

 Ing. Václav Benedikt

 ředitel organizace