VÝKAZ VÝMĚR STAVEBNÍHO OBJEKTU 
A PŘEDPOKLÁDANÝCH PRACÍ	

			 Náz. stavby:	Opěrná zeď na ppč 72/1 u byt domu Petřín 1166/5, K. Vary			
							
			 Náz. objednatele:	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
			
			 Náz. proj. org.:	Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, Dalovice			

			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY v Kč	O S T A T N Í   N Á K L A D Y   v  Kč	
 
1
 	 "M"  -  dodávka celkem			14	 zábor území, provizorní dopr opatření			
 
2
 	 "M"  -  montáž celkem			15	 vedlejší rozpočtové náklady			
 
3
 	 H S V  -  celkem			16	 autorský dozor			
 
4
 	 P S V  -  celkem			17				
 
5
 	 Hodinové zúčtovací ceny			18				
 
6
 	 Přirážky/srážky patřící do ZRN			19				
 
7
 	 Základní rozpočtové náklady			20				
 
8
 	 Přirážky/srážky nepatřící do ZRN			21				
 
9
 	 Náklady dle hlavy III SR			22				
 
10
 	 Náklady dle hlavy  VI  SR			23	SDRUŽENÉ SAZBY OSTATNÍCH NÁKLADŮ V %	
 
11	 
 Celkové náklady objektu					 
odstavec (10 / 7) * 100	 
		
	 hlavy III+VI+XI  (bez DPH)
  					odstavec (11 - 7)/7 * 100			
12	 Daň z přidané hodnoty			24	ÚČELOVÉ MĚRNÉ JEDNOTKY	
						MĚRNÁ JEDNOTKA	POČET MJ	NÁKLAD NA MJ	
	 21 %  z										
	 DPH celkem									
13	 Celkové náklady objektu								
	 (včetně DPH)									
	 
 Vypracoval : 
 	
D. Kryštovová	 
Dne:	
27.09.2012	 
Razítko, podpis :	

				

			S O U P I S   P R A C Í   A   D O D Á V E K									

			H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A									
Poř.	Kód	Cen. č.	Z k r á c e n ý  p o p i s	Měrná	Množ.		Ceny v Kč		Hmotnost	Va	Va	
č.	cen.	položky	c e n í k o v é  p o l o ž k y	jedn.	položky	Jedn.	Montáž	Dodávka	celkem [t]	př	ph	
			 1 Zemní práce									
   1	221	113107143	Odstraň.podkladu <200m2 živice 15cm	m2	26,800							
				
			 //úsek č 1	
		Výměra=26,80	 33,5*0,8	
				
   2	001	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí  <DN 200mm	m	96,000				0,83429			
				
			 //část 1	
		Výměra=96,00	 32*3	
				
   3	001	119001422	Dočasné zajištění podzemních kabelů 3-6 kabelů	m	96,000				5,76998			
				
			 //část 1	
		Výměra=96,00	 32*3	
				
   4	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení  pro jakoukoliv třídu horniny	m3	37,360							
				
			 //část 1	
		Výměra=37,36	 0,8*1,0*(3,5+9,6)	
			 +0,8*2,0*16,8	
				
   5	001	132301201	Hloub.rýh 60-200cm hor.4 do 100m3	m3	44,800							
				
			 //část 1	
		Výměra=44,80	 0,8*1,5*14	
			 +0,8*2,0*17,5	
				
   6	001	132301209	Přípl.za lepivost	m3	44,800							
   7	001	162201102	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV 20-50m	m3	64,880							
				
		Výměra=64,88	 32,44*2	
				
   8	001	162701105	Vodorovné přem.výkopku do 10000m 1-4	m3	12,360							
   9	001	162900000	poplatek za skládku - zemina	t	21,010							
				
		Výměra=21,01	 12,36*1,7	
				
  10	001	167101101	Nakládání výkopku do 100m3 hor.1-4	m3	32,440							
  11	001	174101101	Zásyp zhutnění jam, rýh a kolem obj.	m3	32,440							
  12	001	181201102	Úprava pláně násyp hor.1-4 se zhut.	m2	34,000							
				
			 //část 2	
		Výměra=34,00	 17*2,0	
				
			 1  Zemní práce CELKEM Kč :						6,60427			
			 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin									
  13	002	216341112	Beton stříkaný C 20/25 XC4 XD3 XF2 ploch stěn tl.>5-10cm	m2	38,380				17,59668			
				
		Výměra=38,38	 Plocha‑stěny‑část‑2	
				
  14	002	262401171	Vrty inj.povrch.klad.D56mm hl.10m hor.IV	m	69,000				0,00145			
				
			 //část 2 - severní úsek 	
		Výměra=69,00	 6*4,0	
			 //jižní úsek	
			 +9*5,0	
				
  15	002	285947112	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování průměr 16-20mm, dl.3-5m	kus	15,000				0,53098			
				
			 //část 2 - severní úsek 	
			 6	
		Výměra=15,00	 //jižní úsek	
			 +9	
				
  16	002	285947211	Opěrné desky z oceli <40x40cm	kus	15,000				0,16800			
				
			 //část 2 - severní úsek 	
			 6	
		Výměra=15,00	 //jižní úsek	
			 +9	
				
  17	002	285947311	Napnutí trnů z betonářské oceli jakéhokoliv průměru <0,20MN	kus	15,000							
				
			 //část 2 - severní úsek 	
			 6	
		Výměra=15,00	 //jižní úsek	
			 +9	
				
  18	002	289361123	Výztuž torkretového pláště nebo stříkaného betonu ze svařovaných sítí, na stěny zděné, průměr drátu D 6,30mm	m2	38,380				0,27898			
				
		Plocha‑stěny‑část‑2=38,38	 Plocha‑stěny‑část‑2=	
			 (2,13+1,54)/2*(4,205+4,11)	
			 +(1,54+1,16)/2*(1,645+0,195)	
			 +(3,97+0,5+1,16+4,71)/2*2,405	
			 +4,71*0,395	
			 +(2,105+1,99)/2*3,1;	
		Výměra=38,38	 Plocha‑stěny‑část‑2	
				
  19	002	289362318	Výztuž torkretového pláště nebo stříkaného betonu příčná a podélná z oceli 10505 stěn, průměr prutů D>16mm	t	0,100				0,14679			
				
			 //část 2 - severní úsek - žebro	
		Výměra=0,10	 2*2,47*10,25*1,1*0,001	
			 //jižní úsek	
			 +2*2,47*(2,405+0,395+5,9)*1,1*0,001	
				
  20	002	289363211	Kotvičky pro výztuž torkretového pláště nebo stříkaného betonu osazené do tmelu epoxy, na hloubku 0-200mm, z oceli 10216, D <6mm	kus	153,530				0,14873			
				
		Výměra=153,53	 Plocha‑stěny‑část‑2*4	
				
			 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč :						18,87161			
			 3 Svislé a komplet konstrukce									
  21	011	311351192	Bednění stěn - příplatek za vytvoření prostupu	kus	5,000							
				
			 //část 1 - odvod otvory	
		Výměra=5,00	 5	
				
  22	015	317321017	Římsy zdí a valů z betonu železového C 25/30 XC4 XD3 XF2	m3	2,850				7,05273			
				
			 //část 1	
		Výměra=2,85	 0,165*0,4*(3,425+9,575+14,095)	
			 //část 2	
			 +0,165*0,4*(10,25+5,9)	

  23	015	317353111	Bednění říms zdí a valů zřízení	m2	18,600				0,29833			
				
			 //část 1	
		Výměra=18,60	 (0,165*2+0,10)*(3,425+9,575+14,095)	
				
			 //část 2	
			 +(0,165*2+0,10)*(10,25+5,9)	
				
  24	015	317353112	Bednění říms zdí a valů odbednění	m2	18,600							
  25	015	317361016	Výztuž říms zdí a valů z oceli 10505	t	0,400				0,40492			
				
		Výměra=0,40	 2,85*140*0,001	
				
  26	014	317941331	Lepená kotva Hilti  10mm	kus	58,000				0,00931			
				
			 //část 1	
		Výměra=58,00	 36	
			 //část 2	
			 +22	

  27	015	327323127	Zdi a valy z betonu železového C25/30 XC4 XD3 XF2	m3	23,320				57,30494			
				
			 //část 1	
		Výměra=23,32	 3,425*1,1*0,3	
			 +3,425*0,3*(1,3+2,0)/2	
			 +9,575*0,6*0,3	
			 +9,575*0,3*1,2	
			 +14,095*1,4*0,3	
			 +14,095*0,3*(1,35+3,1)/2	
				
  28	015	327351211	Zeď a val bed.zříz.	m2	120,530				0,40739			
				
			 //část 1	
		Výměra=120,53	 3,425*2*0,3+1,1*0,3*2	
			 +3,425*2*(1,3+2,0)/2+0,3*(1,3+2,0)	
			 +9,575*2*0,3+0,6*0,3*2	
			 +9,575*2*1,2+0,3*1,2*3	
			 +14,095*0,3*2+1,4*0,3*2	
			 +14,095*2*(1,35+3,1)/2+0,3*(1,35+3,1)/2*5	
				
  29	015	327351221	Zeď a val bed.odbed.	m2	120,530							
  30	015	327361016	Výztuž zdí a valů  z oceli 10505	t	2,800				2,85001			
				
		Výměra=2,80	 23,32*120,0*0,001	
				
			 3  Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč :						68,32762			
			 4 Vodorovné konstrukce									
  31	211	423321113	Zabetonování dutin a otvorů <0,1m3 vč.bednění a odbednění	m3	0,230				0,58046			
				
		Výměra=0,23	 Plocha‑stěny‑část‑2*0,03*0,20	
				
  32	221	451577877	Podklad pod dlažbu štěrkpís.tl.<10cm	m2	26,800				4,33954			
				
			 //úsek č 1	
		Výměra=26,80	 33,5*0,8	
				
			 4  Vodorovné konstrukce CELKEM Kč :						4,92000			
			 5 Komunikace									
  33	221	572942112	Vyspr. krytu vozovky po překopech pro inženýrské sítě litým asfaltem po zutnění tl. 40 až 60 mm	m2	26,800				3,39288			
				
			 //úsek č 1	
		Výměra=26,80	 33,5*0,8	
				
			 5  Komunikace CELKEM Kč :						3,39288			
			 6 Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů									
  34	015	622903111	Očištění zdiva nebo betonu, zdí a valů před započetím oprav	m2	38,380							
				
		Výměra=38,38	 Plocha‑stěny‑část‑2	
				
  35	011	624491220	Nátěr vnější betonové konstrukce ochranný hydrofobní	m2	134,270				0,08728			
				
			 //část 1	
		Výměra=134,27	 +3,425*(1,3+2,0)/2	
			 +9,575*2*1,2	
			 +14,095*(1,35+3,1)/2	
			 +(0,165*2+0,10+0,4)*(3,425+9,575+14,095)	
			 +Plocha‑stěny‑část‑2	
			 //plocha římsy část 2	
			 +16,15*(0,4+0,1+0,165*2)	
				
  36	012	627991019	Těs.spár.tmel. trvale pružným tmelem	m	36,000				0,07740			
				
			 //část 1	
		Výměra=36,00	 36	
				
			 6  Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč :						0,16468			
			 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání									
  37	221	919731123	Zarov.styčné pl.podkl./krytu živič.tl.<20cm	m	35,000							
  38	221	919735113	Řezání živič.krytu tl.=100-150mm	m	35,000				0,00235			
				
			 //část 1	
		Výměra=35,00	 35	
				
  39	011	931971111	Vložky do dilatačních spár svislé, včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, z lepenky jednoduché	m2	5,410				0,01340			
				
			 //část 1	
		Výměra=5,41	 0,3*(1,3+2,0)	
			 +0,3*1,2*3	
			 +0,3*(1,35+3,1)/2*5	
				
  40	013	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC nebo vybourání otvorů ve zdivu plochy > 4 m2	m3	11,300				0,01295			
				
			 //část1 - východní úsek	
		Výměra=11,30	 9,575*0,5*0,3	
			 //část 1 - západní úsek	
			 +14,095*(0,5+3,0)/2*0,4	
				
  41	013	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC nebo vybourání otvorů ve zdivu  plochy >4m2	m3	1,260				0,00172			
				
			 //část1 - východní úsek	
		Výměra=1,26	 3,5*1,2*0,3	

  42	015	966067111	Demontáž stávající oplocení vč.sloupků  v<2,5m, s uložením na skládku <20m nebo na dopravní prostředek	m	47,550							
				
			 //část 1	
		Výměra=47,54	 3,5+9,5+4,3+14,095	
			 //část 2	
			 +10,25+5,9	
				
  43	013	971042251	Vyvrtání odvodňovacích otvorů prům 150mm	kus	5,000				0,00342			
				
			 //část 2	
		Výměra=5,00	 3+2	

  44	013	978021191	Otlučení omítek cementových vnitřních stěn v rozsahu <100 %	m2	38,380							
				
		Výměra=38,38	 Plocha‑stěny‑část‑2	
				
  45	013	979081111	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1km	t	16,000							
  46	013	979081121	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku za každý další 1 km	t	400,000							
				
		Výměra=400,00	 16,0*25	
				
  47	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot do 10 m	t	16,000							
  48	006	979093190	Poplatek za skládku - stavební suť	t	16,000							
  49	015	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy z cihel, kamene, tvárnic, monolit.betonu do 20m	t	102,31488							
			 9  Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč :						0,03383			
												
			HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						102,31488			
				
			REKAPITULACE :   H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A	
			 1  Zemní práce CELKEM Kč :						6,60427			
			 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč :						18,87161			
			 3  Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč :						68,32762			
			 4  Vodorovné konstrukce CELKEM Kč :						4,92000			
			 5  Komunikace CELKEM Kč :						3,39288			
			 6  Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč :						0,16468			
			 9  Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč :						0,03383			
												
			HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						102,31488			

			P Ř I D R U Ž E N Á   S T A V E B N Í   V Ý R O B A									
Poř.	Kód	Cen. č.	Z k r á c e n ý  p o p i s	Měrná	Množ.		Ceny v Kč		Hmotnost	Va	Va	
č.	cen.	položky	c e n í k o v é  p o l o ž k y	jedn.	položky	Jedn.	Montáž	Dodávka	celkem [t]	př	ph	
			767  Konstrukce doplňkové kovové stavební									
  50	767	767914120	Kdk mtž oploc.rámového na oc.sloupky V<1,5m	m	49,000							
				
			 //část 1	
		Výměra=49,00	 32	
			 //část2	
			 +17	
				
  51		5533000031	Dodávka rámového ocel. plotu v.1,3m	m	49,000				1,47000			
  52	767	767920120	M+D posuvné brány a branky	soubor	1,000							
  53	767	767920810	Kdk dmtž vrat/vrátek k oplocení <2m2	kus	1,000							
  54	767	767920860	Kdk dmtž vrat/vrátek k oplocení <20m2	kus	1,000							
  55	767	767995102	Kdk mtž ostatních atypů hmotnosti <10kg	kg	390,000				0,02953			
				
			 //plotové sloupky	
		Výměra=390,00	 26*15	

  56		5923112200	Sloup.plot.- dodávka	kus	26,000				4,75800			
  57	767	998767101	Přesun hmot pro kovové stavební a doplň.konstr. v objektech výše do 6m	t	6,25753							
			767  Konstrukce doplňkové kovové stavební CELKEM  Kč :						6,25753			
												
			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						6,25753			
				
			REKAPITULACE :   P Ř I D R U Ž E N Á   S T A V E B N Í   V Ý R O B A	
			767  Konstrukce doplňkové kovové stavební CELKEM  Kč :						6,25753			
												
			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						6,25753