SLEPÝ ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU 	

			 Náz. stavby:	Opěrná zeď na parcele č.638, Pražská ulice. Karlovy Vary
			
			 Náz. objektu:	Oprava a sanace
			
			 Náz. objednatele:	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary
			
			 Náz. proj. org.:	Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, Dalovice			

			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY v Kč	O S T A T N Í   N Á K L A D Y   v  Kč	
 
1
 	 "M"  -  dodávka celkem			14	 vedlejší rozpočtové náklady			
 
2
 	 "M"  -  montáž celkem			15				
 
3
 	 H S V  -  celkem			16				
 
4
 	 P S V  -  celkem			17				
 
5
 	 Hodinové zúčtovací ceny			18				
 
6
 	 Přirážky/srážky patřící do ZRN			19				
 
7
 	 Základní rozpočtové náklady			20				
 
8
 	 Přirážky/srážky nepatřící do ZRN			21				
 
9
 	 Náklady dle hlavy III SR			22				
 
10
 	 Náklady dle hlavy  VI  SR			23	SDRUŽENÉ SAZBY OSTATNÍCH NÁKLADŮ V %	
 
11	 
 Celkové náklady objektu					 
odstavec (10 / 7) * 100	 
		
	 hlavy III+VI+XI  (bez DPH)
  					odstavec (11 - 7)/7 * 100			
12	 Daň z přidané hodnoty			24	ÚČELOVÉ MĚRNÉ JEDNOTKY	
						MĚRNÁ JEDNOTKA	POČET MJ	NÁKLAD NA MJ	
	 20 %  z										
	 DPH celkem									
13	 Celkové náklady objektu								
	 (včetně DPH)									
	 
 Vypracoval : 

Dne:	
	 
Razítko, podpis :	

					

			S O U P I S   P R A C Í   A   D O D Á V E K									

			H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A									
Poř.	Kód	Cen. č.	Z k r á c e n ý  p o p i s	Měrná	Množ.		Ceny v Kč		Hmotnost	Va	Va	
č.	cen.	položky	c e n í k o v é  p o l o ž k y	jedn.	položky	Jedn.	Montáž	Dodávka	celkem [t]	př	ph	
			 1 Zemní práce									
   1	001	114203202	Očištění dlažeb z lomového kamene a betonových tvárnic od malty	m3	16,490							
				
		Výměra=16,49	 2,66+2,48+7,72+3,63	
				
			 1  Zemní práce CELKEM Kč :									
			 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin									
   2	002	216341122	Beton stříkaný B25 V8 T100 tl. 5-10cm	m2	681,730				308,81199			
				
		Výměra=681,73	 262,17+419,56	
				
   3	002	216411111	Vrstva spojovací na základové spáře z cementového mléka z 200kg cementu/m3 vody	m2	681,730				2,33152			
				
		Výměra=681,73	 262,17+419,56	
				
   4	002	216904113	Otryskání opěrné stěny vysokotlakým vodním paprskem do hloubky 100mm	m2	681,730				0,40904			
				
		Výměra=681,73	 262,17+419,56	
				
   5	002	216904115	Otryskání opěrné stěny vysokotlakým vodním paprskem do hloubky max 30mm	m2	148,560				0,08914			
				
		Výměra=148,56	 56,72+91,84	
				
   6	002	289361123	Výztuž torkretového pláště nebo stříkaného betonu ze svařovaných sítí, na stěny zděné, průměr drátu D 6,30mm	m2	681,730				4,95541			
				
		Výměra=681,73	 262,17+419,56	
				
   7	002	289363111	Kotvičky pro výztuž torkretového pláště nebo stříkaného betonu osazené do malty, na hloubku 0-400 mm, z oceli 10216, D <6mm	kus	3178,650				2,93639			
				
		Výměra=3178,65	 1080,85+2097,8	
				
   8		5539619900	Chemická kotva - dodávka	kus	3179,000				0,03179			
				
		Výměra=3179,00	 1081+2098	
				
   9	002	289472213	Spárování jednovrstvé hloubkové zdiva hrubého z lomového kamene nebo cihel, do hloubky spárování přes 3cm aktivovanou cementovou maltou	m2	112,290				9,96727			
				
		Výměra=112,29	 11,27+101,02	
				
			 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč :						329,53254			
			 3 Svislé a komplet konstrukce									
  10	011	311261111	Blok betonový pro konstrukci nadzákladových zdí - osazení <0,10m3 na maltu MC 25	kus	301,000				38,66766			
				
		Výměra=301,00	 45+45+145+66	
				
			 3  Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč :						38,66766			
			 6 Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů									
  11	211	622211111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel mostů od mechu a jiné vegetace - tlakovou vodou	m2	239,000							
				
		Výměra=239,00	 112,73+126,27	
				
  12	011	622421202	Omítka vnější zdí ze suchých směsí vápenocementová ruční ze suché směsi tl.20mm - štuková	m2	86,200				2,54290			
				
		Výměra=86,20	 31,2+55,0	
				
  13	011	622478121	Omítka vnější stěn uzavírací hydrofobizační vrstva	m2	681,730				4,97095			
				
		Výměra=681,73	 262,17+419,56	
				
  14	011	622492311	Nátěr fasádní silikátový-podklad štuková omítka	m2	86,200				0,06034			
				
		Výměra=86,20	 31,2+55,0	
				
  15	015	622903111	Mechanické očištění zdiva nebo betonu, zdí a valů před započetím oprav	m2	239,000							
				
		Výměra=239,00	 112,73+126,27	
				
  16	012	627991019	Těsnění spár tvrvale pružným tmelem do 12 cm2	m	7,800				0,01677			
  17	011	632451023	Potěr vyrovnávací z malty MC 15 provedený v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech apod., tl.40mm	m2	69,220				6,83063			
				
		Výměra=69,22	 19,5+49,72	
				
			 6  Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč :						14,42159			
			 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání									
  18	221	919723111	Poříznutí svislých trhlin	m	7,800				0,00010			
  19	003	943944125	Montáž lešení prostorového bez podlážek<výška 20 m, při max. zatížení 12-14kPa	m3	716,760				20,06928			
				
		Výměra=716,76	 262,5+454,26	
				
  20	003	943944395	Příplatek za první a každý další započatý měsíc použití lešení k ceně ..... -4185	m3	716,760				0,04098			
				
		Výměra=716,76	 262,5+454,26	
				
  21	003	943944825	Demontáž lešení prost. těžkého, bez podlážek,<výška  20m, pro max. zatížení 12-14kPa podlahové plochy	m3	716,760				20,06928			
				
		Výměra=716,76	 262,5+454,26	
				
  22	003	943955021	Montáž lešenové podlahy s příčníky nebo podélníky výška <10m	m2	376,200				6,77166			
				
		Výměra=376,20	 105+271,2	
				
  23	003	943955191	Příplatek za první a každý další měsíc k cenám -5021, -5022 -5023, -5141	m2	376,200				0,15029			
				
		Výměra=376,20	 105+271,2	
				
  24	003	943955821	Demontáž lešenové podlahy s příčníky nebo podélníky výška <10m	m2	376,200				6,77160			
				
		Výměra=376,20	 105+271,2	
				
  25	011	953943111	Osazení výrobků ostatních, bez dodání, do kapes zdiva, se zalitím MC, hmotnosti <1kg/kus	kus	124,000				1,45080			
				
		Výměra=124,00	 12+20+24+68	
				
  26		2861052500	Trubka kanalizační z tvrd PVC DN 100	m	136,400				0,15959			
				
		Výměra=136,40	 124,00*1,1	
				
  27	013	971042261	Vybourání otvorů v beton.příčkách a zdech plochy <0,0225m2 tl.<600mm	kus	239,000				0,16324			
				
		Výměra=239,00	 112,73+126,27	
				
  28	013	976047331	Vybourání  beton. nebo železobeton.krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, tl.>100mm	m	147,850							
				
		Výměra=147,85	 22,2+22,5+70,15+33,0	
				
  29	013	978023251	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného z lomového kamene	m2	112,290							
  30	013	979081111	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku <1km	t	105,590							
				
			 //suť z bouracích prací	
		Výměra=105,59	 64,7	
			 // + suť po otryskání	
			 +15,75+25,14	
				
  31	013	979081121	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku za každý další 1 km	t	2534,160							
				
		Výměra=2534,16	 105,59*24	
				
  32	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot <10 m	t	152,790							
				
			 //suť z bouracích prací	
		Výměra=152,79	 64,7	
			 // + suť po otryskání	
			 +15,75+25,14	
			 // + manipulace s římsovými bloky	
			 +8,63*2	
			 +14,97*2	
				
  33	013	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot za každých dalších 5 m	t	527,950							
				
			 //suť z bouracích prací	
		Výměra=527,95	 64,7*5	
			 // + suť po otryskání	
			 +(15,75+25,14)*5	

  34	221	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředek	t	23,600							
				
		Výměra=23,60	 14,97+8,63	
				
  35	001	979089000	poplatek za skládku - suť	t	105,590							
				
			 //suť z bouracích prací	
		Výměra=105,59	 64,7	
			 // + suť po otryskání	
			 +15,75+25,14	
				
  36	015	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy z cihel, kamene, tvárnic, monolit.betonu do 20m	t	438,26862							
			 9  Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč :						55,64682			
												
			HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						438,26862			
				
			REKAPITULACE :   H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A	
			 1  Zemní práce CELKEM Kč :									
			 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč :						329,53254			
			 3  Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč :						38,66766			
			 6  Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč :						14,42159			
			 9  Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč :						55,64682			
												
			HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						438,26862			

			P Ř I D R U Ž E N Á   S T A V E B N Í   V Ý R O B A									
Poř.	Kód	Cen. č.	Z k r á c e n ý  p o p i s	Měrná	Množ.		Ceny v Kč		Hmotnost	Va	Va	
č.	cen.	položky	c e n í k o v é  p o l o ž k y	jedn.	položky	Jedn.	Montáž	Dodávka	celkem [t]	př	ph	
			783  Nátěry									
  37	783	783225100	Nátěr syntetický kdk 2+1E	m2	148,560				0,04601			
				
		Výměra=148,56	 56,72+91,84	
				
			783  Nátěry CELKEM  Kč :						0,04601			
												
			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						0,04601			
				
			REKAPITULACE :   P Ř I D R U Ž E N Á   S T A V E B N Í   V Ý R O B A	
			783  Nátěry CELKEM  Kč :						0,04601			
												
			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :						0,04601