## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Výkaz výměr | [18 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | K.Vary, ZŠ Šmeralova, modernizace elektroinstalace v 1. a 2.PP | [16 empty] | STA
O: | [18 empty] | OBJ
R: | [18 empty] | ROZ
C: | [18 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 272.0124 |  | 0 |  |  |  | 15465.63 |  |  | DIL
1 | 210810045R00 | Kabel CXKH-V-J 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 42 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 4.18 |  |  | POL1_0
2 | 341118515R | Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 3x1,5mm2 | m | 42 |  |  | 21 | 0 | 0.00013 | 0.00546 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
3 | 210810045R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 628 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 62.52 |  |  | POL1_0
4 | 34111030R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 628 |  |  | 21 | 0 | 0.00015 | 0.0942 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 210810046R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 155 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 15.43 |  |  | POL1_0
6 | 34111036R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 155 |  |  | 21 | 0 | 0.0002 | 0.031 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
7 | 210810055R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 268 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 26.68 |  |  | POL1_0
8 | 34111090R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 268 |  |  | 21 | 0 | 0.00021 | 0.05628 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
9 | 210810058R00 | Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 48 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 4.78 |  |  | POL1_0
10 | 34111110R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 7 x 1,5 mm2 | m | 48 |  |  | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01248 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
11 | 210800024R00 | Uložení stávajícího kabelu do drážky ve zdi | m | 96 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06415 | 6.16 |  |  | POL1_0
12 | 210010301R00 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová | kus | 77 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1413 | 10.88 |  |  | POL1_0
13 | 34571518R | Krabice přístrojová z PH | kus | 77 |  |  | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00231 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
14 | 210010304RV1 | Zapojení svorky pod přístrojem do 5x4 | kus | 258 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 23.22 |  |  | POL1_0
15 | 34561406R | Svorka 273-105 5x2,5 | kus | 258 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
16 | 210010311R00 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová | kus | 15 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1413 | 2.12 |  |  | POL1_0
17 | 34571521R | Krabice univerzální z PH KU 68-1903 | kus | 15 |  |  | 21 | 0 | 9e-05 | 0.00135 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
18 | 210010511RT1 | Montáž lustrového háku do usazeného špalíčku, včetně dodávky lustrového háku | kus | 3 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.09 |  |  | POL1_0
19 | 210010502R00 | Osazení lustrové svorky včetně zapojení do 3x4 | kus | 3 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 0.27 |  |  | POL1_0
20 | 34562449R | Svorkovnice keramická 6311-07 2,5 mm2 3 póly | kus | 3 |  |  | 21 | 0 | 3e-05 | 9e-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
21 | 211010002R00 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 | kus | 355 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 21.3 |  |  | POL1_0
22 | 345718065R | Hmoždinka HM8 s vrutem | kus | 355 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
23 | 58541250R | Sádra stavební bilá 1 kg | kg | 270 |  |  | 21 | 0 | 1 | 270 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
24 | 31412818R | Hřebík stavební zápust. hlava 022825 3,15/70 | kg | 3 |  |  | 21 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
25 | 210201202RV1 | Svítidlo zářivkové 2 zdroje interiérové přisaz. | kus | 58 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 39.15 |  |  | POL1_0
26 | 348152211R | Svítidlo stropní zářivkové IP40, s EP,prism.kryt , např.FOX -221-EP-2x21W | kus | 10 |  |  | 21 | 0 | 0.0038 | 0.038 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
27 | 348152213R | Svítidlo stropní zářivkové s nouz. modulem, s EP, IP40, pris.kryt, např.MULTIFOX -221-EP-2x21W | kus | 13 |  |  | 21 | 0 | 0.0038 | 0.0494 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
28 | 348152361R | Svítidlo stropní zářivkové IP40, s EP,prism.kryt , např.FOX -236-EP-2x36W | kus | 10 |  |  | 21 | 0 | 0.0049 | 0.049 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
29 | 348152363R | Svítidlo stropní zářivkové s nouz. modulem, s EP, IP40, pris.kryt, např.MULTIFOX -236-EP-2x36W | kus | 3 |  |  | 21 | 0 | 0.0049 | 0.0147 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 348162581R | Svítidlo stropní zářivkové s EP, leštěná parabol., mřížka, IP20, např.FALCON-258-BAP-EP-2x58W | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0.0079 | 0.0158 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 34832868R | Svítidlo stropní zářivkové IP23, pro tělocvičny, např.FORK-258-WR1-EP, 2x58W | kus | 20 |  |  | 21 | 0 | 0.0026 | 0.052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 210200006RV0 | Svítidlo přisazené interiérové, 1xE27 | kus | 8 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54817 | 4.39 |  |  | POL1_0
33 | 34888010R | Svítidlo nástěnné, interiérové, IP20, 1xE27 | kus | 8 |  |  | 21 | 0 | 0.0034 | 0.0272 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
34 | 210200107R00 | Svítidlo průmysnlové, nástěnné, E27, 100 W | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.80117 | 0.8 |  |  | POL1_0
35 | 3488805R | Svítidlo přisazené, průmyslové, IP44, 1xE27 | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0.0034 | 0.0034 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
36 | 210200043RV0 | Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem interiérové | kus | 7 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54817 | 3.84 |  |  | POL1_0
37 | 34892012R | Svítidlo nouzové, dočasné, 1h, IP40, 1x8W, např. SKOPOS 1X8W | kus | 7 |  |  | 21 | 0 | 0.0034 | 0.0238 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 34752243R | Trubice zářivk. 21W/840 pr.16 mm denní bílá | kus | 46 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 34752125R | Trubice zářivk. 36W/840 denní bílá | kus | 26 |  |  | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00468 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 34752130R | Trubice zářivk. 58W/840 denní bílá | kus | 44 |  |  | 21 | 0 | 0.00022 | 0.00968 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 34792000R | LED žárovka E27, 15W, 4100K | kus | 9 |  |  | 21 | 0 | 0.0034 | 0.0306 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 210110041R00 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 | kus | 17 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1475 | 2.51 |  |  | POL1_0
43 | 34535400R | Strojek spínače 1pólového řaz.1 | kus | 17 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 210110045R00 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 | kus | 18 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16867 | 3.04 |  |  | POL1_0
45 | 34535406R | Strojek přepínače střídavého, řaz.6 | kus | 18 |  |  | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00072 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210110046R00 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 | kus | 7 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18967 | 1.33 |  |  | POL1_0
47 | 34535407R | Strojek přepínače křížového, řaz.7 | kus | 7 |  |  | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00035 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
48 | 210110051R00 | Ovladač zapuštěný s doutnavkou | kus | 5 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1475 | 0.74 |  |  | POL1_0
49 | 34535435R | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 5 |  |  | 21 | 0 | 6e-05 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
50 | 34536490R | Kryt spínače plný | kus | 42 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00042 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
51 | 34536494R | Kryt spínače s okénkem pro doutnavku | kus | 5 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
52 | 34536600R | Doutnavka orientační | kus | 5 |  |  | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
53 | 210140261R00 | Ovladač pomocných obvodů - 3 tlačítkový | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54817 | 1.1 |  |  | POL1_0
54 | 34535913R | 3 ovládací hlavice 6A, v kovové krabici | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
55 | 210111011R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE | kus | 30 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 7.8 |  |  | POL1_0
56 | 34551610R | Zásuvka 230V/16A zapuštěná, s clonkami | kus | 29 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00029 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
57 | 34551633R | Zásuvka 230V/16A zapuštěná, s clonkami, s ochranou před přepětím | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
58 | 34536700R | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 77 |  |  | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00385 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
59 | 210190004R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.65 | 5.3 |  |  | POL1_0
60 | 35715053R | Rozvaděč RS02 s požárním uzávěrem odolnosti , EI-S30DP1, dle výkresu D.1.4.2.6 | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
61 | 35715054R | Rozvaděč RB dle výkresu D.1.4.2.7 | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
62 | 35715850R | Rozvaděč RS01-úprava dle výkresu D.1.4.2.8 | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
63 | 210100251R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 | kus | 26 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.24233 | 6.3 |  |  | POL1_0
64 | 210100252R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4955 | 0.5 |  |  | POL1_0
65 | 210100258R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 3 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.348 | 1.04 |  |  | POL1_0
66 | 210100259R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 | kus | 3 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42167 | 1.27 |  |  | POL1_0
67 | 210100260R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 7x4 mm2 | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.44283 | 0.89 |  |  | POL1_0
68 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 92 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 4.65 |  |  | POL1_0
69 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 30 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.5 |  |  | POL1_0
70 | 210100004R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 | kus | 5 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17917 | 0.9 |  |  | POL1_0
71 | 210290011R00 | Zjištění stávající elektroinstalace | kus | 10 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 2 |  |  | POL1_0
72 | 005125010R | Práce neobsažené v ceníku | Soubor | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
73 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
74 | 210201202D | Demontáž svítidla zářivkového do 2 zdrojů | kus | 27 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 18.23 |  |  | POL1_0
75 | 210200006D | Demontáž žárovkového svítidla 1xE27 | kus | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54817 | 11.51 |  |  | POL1_0
76 | 210110045D | Demontáž spínačů a tlačítek | kus | 30 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16867 | 5.06 |  |  | POL1_0
77 | 210110082D | Demontáž třáfázového vypínače do 3x25A | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4005 | 0.4 |  |  | POL1_0
78 | 210111011D | Demontáž zásuvek | kus | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 4.94 |  |  | POL1_0
79 | 210010105D | Demontáž lišty elektroinstalační PVC š.do 40 mm | m | 45 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17083 | 7.69 |  |  | POL1_0
80 | 210100001D | Odpojení vodičů v rozvaděči do 4 mm2 | kus | 32 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 1.62 |  |  | POL1_0
81 | 210100002D | Odpojení vodičů v rozvaděči do 6 mm2 | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.1 |  |  | POL1_0
82 | 210100004D | Odpojení vodičů v rozvaděči do 25 mm2 | kus | 4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18967 | 0.76 |  |  | POL1_0
83 | 210190004D | Demontáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.65 | 5.3 |  |  | POL1_0
84 | 210010301D | Demontáž přístrojové krabice | kus | 49 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1413 | 6.92 |  |  | POL1_0
85 | 210010321D | Demontáž krabice odbočné | kus | 38 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.39017 | 14.83 |  |  | POL1_0
86 | 210800022D | Demontáž původních vodičů a kabelů | m | 435 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06415 | 27.91 |  |  | POL1_0
87 | 005125005R | Demontáže neobsažené v ceníku | Soubor | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
88 | 460680022R00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm | kus | 32 |  |  | 21 | 0 | 0.00587 | 0.18784 | 0 | 0 |  |  | 1.204 | 38.53 |  |  | POL1_0
89 | 460680024R00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 60 cm | kus | 3 |  |  | 21 | 0 | 0.00816 | 0.02448 | 0 | 0 |  |  | 1.921 | 5.76 |  |  | POL1_0
90 | 460680402RV1 | Vysekání kapsy 10x10x8cm pro krabice v cihlové zdi, plochy do 1,00 m2 | kus | 92 |  |  | 21 | 0 | 0.01321 | 1.2153 | 0 | 0 |  |  | 8.679 | 798.47 |  |  | POL1_0
91 | 460680593RV1 | Vysekání drážky 5x7cm pro kabely v cihlové zdi | m | 821 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.679 | 7125.46 |  |  | POL1_0
92 | 460710043RV1 | Zahození a omítnutí drážky 5x7cm vč. výmalby | m | 821 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.679 | 7125.46 |  |  | POL1_0
[17 empty] | 15 | 21
END