## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Výkaz výměr | [18 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | K.Vary, ZŠ Šmeralova, modernizace elektroinstalace v 1. až 3.NP | [16 empty] | STA
O: | [18 empty] | OBJ
R: | [18 empty] | ROZ
C: | [18 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 458.5823 |  | 0 |  |  |  | 58690.47 |  |  | DIL
1 | 210810045R00 | Kabel CXKH-V-J 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 187 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 18.62 |  |  | POL1_0
2 | 341118515R | Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 3x1,5mm2 | m | 187 |  |  | 21 | 0 | 0.00013 | 0.02431 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
3 | 210810045R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 2081 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 207.16 |  |  | POL1_0
4 | 34111030R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 2081 |  |  | 21 | 0 | 0.00015 | 0.31215 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 210810046R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 2048 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 203.88 |  |  | POL1_0
6 | 34111036R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 2048 |  |  | 21 | 0 | 0.0002 | 0.4096 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
7 | 210810047R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 pevně uložený | m | 127 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 12.64 |  |  | POL1_0
8 | 34111042R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 4 mm2 | m | 127 |  |  | 21 | 0 | 0.00029 | 0.03683 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
9 | 210810055R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 1164 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 115.88 |  |  | POL1_0
10 | 34111090R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 1164 |  |  | 21 | 0 | 0.00021 | 0.24444 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
11 | 210810056R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 42 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 4.18 |  |  | POL1_0
12 | 34111094R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 42 |  |  | 21 | 0 | 0.0003 | 0.0126 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
13 | 210810057R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 pevně uložený | m | 84 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.10431 | 8.76 |  |  | POL1_0
14 | 34111098R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 84 |  |  | 21 | 0 | 0.00041 | 0.03444 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
15 | 210800024R00 | Uložení stávajícího kabelu do drážky ve zdi | m | 288 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06415 | 18.48 |  |  | POL1_0
16 | 210010301R00 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová | kus | 385 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1413 | 54.4 |  |  | POL1_0
17 | 34571518R | Krabice přístrojová z PH | kus | 385 |  |  | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
18 | 210010304RV1 | Zapojení svorky pod přístrojem do 5x4 | kus | 1289 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 116.01 |  |  | POL1_0
19 | 34561406R | Svorka 273-105 5x2,5 | kus | 1289 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
20 | 210010311R00 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová | kus | 24 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1413 | 3.39 |  |  | POL1_0
21 | 34571521R | Krabice univerzální z PH KU 68-1903 | kus | 24 |  |  | 21 | 0 | 9e-05 | 0.00216 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
22 | 211010002R00 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 | kus | 1816 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 108.96 |  |  | POL1_0
23 | 345718065R | Hmoždinka HM8 s vrutem | kus | 1816 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
24 | 58541250R | Sádra stavební bilá 1 kg | kg | 450 |  |  | 21 | 0 | 1 | 450 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
25 | 31412818R | Hřebík stavební zápust. hlava 022825 3,15/70 | kg | 5 |  |  | 21 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
26 | 210201202RV1 | Svítidlo zářivkové 2 zdroje interiérové přisaz. | kus | 103 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 69.53 |  |  | POL1_0
27 | 348152211R | Svítidlo stropní zářivkové IP40, s EP,prism.kryt , např.FOX -221-EP-2x21W | kus | 15 |  |  | 21 | 0 | 0.0038 | 0.057 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
28 | 348152213R | Svítidlo stropní zářivkové s nouz. modulem, s EP, IP40, pris.kryt, např.MULTIFOX -221-EP-2x21W | kus | 8 |  |  | 21 | 0 | 0.0038 | 0.0304 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
29 | 348152361R | Svítidlo stropní zářivkové IP40, s EP,prism.kryt , např.FOX -236-EP-2x36W | kus | 23 |  |  | 21 | 0 | 0.0049 | 0.1127 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 348152363R | Svítidlo stropní zářivkové s nouz. modulem, s EP, IP40, pris.kryt, např.MULTIFOX -236-EP-2x36W | kus | 12 |  |  | 21 | 0 | 0.0049 | 0.0588 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 348162580R | Svítidlo stropní zářivkové s EP, leštěná parabol., mřížka, IP20, např.FALCON-236-BAP-EP-2x36W | kus | 10 |  |  | 21 | 0 | 0.0079 | 0.079 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 348162581R | Svítidlo stropní zářivkové s EP, leštěná parabol., mřížka, IP20, např.FALCON-258-BAP-EP-2x58W | kus | 35 |  |  | 21 | 0 | 0.0079 | 0.2765 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
33 | 210201037R00 | Svítidlo zářivkové 1x36 závěsné | kus | 26 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.80117 | 20.83 |  |  | POL1_0
34 | 3481625210R | Svítidlo stropní zářivkové asymetrické, IP40, , 1x36W, např.FALCON-AS-136-EP | kus | 26 |  |  | 21 | 0 | 0.0079 | 0.2054 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
35 | 210203813R00 | Montáž závěsu svítidla | kus | 52 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.73783 | 38.37 |  |  | POL1_0
36 | 348162530R | Lankový závěs pro svítidlo | kus | 52 |  |  | 21 | 0 | 0.0079 | 0.4108 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
37 | 210200006RV0 | Svítidlo přisazené interiérové, 1xE27 | kus | 7 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54817 | 3.84 |  |  | POL1_0
38 | 34888010R | Svítidlo nástěnné, interiérové, IP20, 1xE27 | kus | 7 |  |  | 21 | 0 | 0.0034 | 0.0238 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 210200043RV0 | Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem interiérové | kus | 15 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54817 | 8.22 |  |  | POL1_0
40 | 34892012R | Svítidlo nouzové, dočasné, 1h, IP40, 1x8W, např. SKOPOS 1X8W | kus | 15 |  |  | 21 | 0 | 0.0034 | 0.051 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 34752243R | Trubice zářivk. 21W/840 pr.16 mm, denní bílá | kus | 46 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 34752125R | Trubice zářivk. 36W/840 denní bílá | kus | 116 |  |  | 21 | 0 | 0.00018 | 0.02088 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 34752130R | Trubice zářivk. 58W/840 denní bílá | kus | 70 |  |  | 21 | 0 | 0.00022 | 0.0154 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 34792000R | LED žárovka E27, 15W, 4100K | kus | 7 |  |  | 21 | 0 | 0.0034 | 0.0238 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 210201202RV1 | Opětovná montáž stávajících zářivkových svítidel, 2 zdroje | kus | 160 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 108 |  |  | POL1_0
46 | 210201204RV1 | Opětovná montáž stávajících zářivkových svítidel, 4 zdroje | kus | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 13.5 |  |  | POL1_0
47 | 210110041R00 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 | kus | 46 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1475 | 6.79 |  |  | POL1_0
48 | 34535400R | Strojek spínače 1pólového řaz.1 | kus | 46 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00046 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
49 | 210110045R00 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 | kus | 34 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16867 | 5.73 |  |  | POL1_0
50 | 34535406R | Strojek přepínače střídavého, řaz.6 | kus | 34 |  |  | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00136 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
51 | 210110046R00 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 | kus | 15 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18967 | 2.85 |  |  | POL1_0
52 | 34535407R | Strojek přepínače křížového, řaz.7 | kus | 15 |  |  | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00075 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
53 | 210110043R00 | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 | kus | 22 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16867 | 3.71 |  |  | POL1_0
54 | 34535405R | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 22 |  |  | 21 | 0 | 5e-05 | 0.0011 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
55 | 210110054R00 | Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6 | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.293 | 0.59 |  |  | POL1_0
56 | 34535425R | Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
57 | 210110051R00 | Ovladač zapuštěný s doutnavkou | kus | 17 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1475 | 2.51 |  |  | POL1_0
58 | 34535435R | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 17 |  |  | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00102 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
59 | 34536490R | Kryt spínače plný | kus | 95 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00095 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
60 | 34536492R | Kryt spínače dělěný | kus | 24 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
61 | 34536494R | Kryt spínače s okénkem pro doutnavku | kus | 17 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
62 | 34536600R | Doutnavka orientační | kus | 17 |  |  | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00085 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
63 | 210110082R00 | Spínač sporákový | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4005 | 0.4 |  |  | POL1_0
64 | 34536398R | Spínač 25A páčkový 3pólový nástěnný, IP55 | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0.00039 | 0.00039 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
65 | 210110021R00 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.39 | 0.78 |  |  | POL1_0
66 | 34535560R | Spínač do vlhka, zapuštěný, řazení 01, IP44 | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
67 | 210111021R00 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE, IP44 | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.426 | 0.85 |  |  | POL1_0
68 | 34551622R | Zásuvka do vlhka, zapuštěná, 230V/16A, IP44 | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
69 | 210111011R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE | kus | 251 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 65.26 |  |  | POL1_0
70 | 34551610R | Zásuvka 230V/16A zapuštěná, s clonkami | kus | 167 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00167 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
71 | 34551633R | Zásuvka 230V/16A zapuštěná, s clonkami, s ochranou před přepětím | kus | 42 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00042 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
72 | 34551620R | Zásuvka domovní dvojtá 230V/16A, otočené zdířky , s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 31 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00031 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
73 | 34551634R | Zásuvka dvojtá 230V/16A, otočené zdířky, s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím | kus | 11 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
74 | 34536700R | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 343 |  |  | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01715 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
75 | 210111062R00 | Zásuvka domovní nástěnná 16A, 400V 3P+N+PE | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.506 | 1.01 |  |  | POL1_0
76 | 35811071R | Zásuvka nástěnná 5p, 16A, 400V, IP44 | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0.00028 | 0.00056 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
77 | 210190004R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg | kus | 6 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.65 | 15.9 |  |  | POL1_0
78 | 35715012R | Rozvaděč RS1 s požárním uzávěrem odolnosti, EI-S30DP1, dle výkresu D.1.4.3.6 | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
79 | 35715013R | Rozvaděč RS2 s požárním uzávěrem odolnosti, EI-S30DP1, dle výkresu D.1.4.3.7 | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
80 | 35715014R | Rozvaděč RS3 s požárním uzávěrem odolnosti, EI-S30DP1, dle výkresu D.1.4.3.8 | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
81 | 35715015R | Rozvaděč RS4 s požárním uzávěrem odolnosti, EI-S30DP1, dle výkresu D.1.4.3.9 | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
82 | 35715016R | Rozvaděč RS5 s požárním uzávěrem odolnosti, EI-S30DP1, dle výkresu D.1.4.3.10 | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
83 | 35715017R | Rozvaděč RS6 s požárním uzávěrem odolnosti, EI-S30DP1, dle výkresu D.1.4.3.11 | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
84 | 210190001R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | POL1_0
85 | 35715018R | Rozvaděč R4.2pc dle výkresu D.1.4.3.12 | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
86 | 210100251R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 | kus | 91 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.24233 | 22.05 |  |  | POL1_0
87 | 210100252R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 | kus | 10 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4955 | 4.96 |  |  | POL1_0
88 | 210100258R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 7 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.348 | 2.44 |  |  | POL1_0
89 | 210100259R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42167 | 0.42 |  |  | POL1_0
90 | 210100260R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 7x4 mm2 | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.44283 | 0.89 |  |  | POL1_0
91 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 283 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 14.29 |  |  | POL1_0
92 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 25 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.25 |  |  | POL1_0
93 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 13 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08217 | 1.07 |  |  | POL1_0
94 | 210100004R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 | kus | 40 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17917 | 7.17 |  |  | POL1_0
95 | 210193032RV1 | Připojení klimatizační jednotky 230V do 3kW | kus | 4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02517 | 0.1 |  |  | POL1_0
96 | 210290011R00 | Zjištění stávající elektroinstalace | kus | 30 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 6 |  |  | POL1_0
97 | 005125010R | Práce neobsažené v ceníku | Soubor | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
98 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
99 | 210201202D | Demontáž svítidla zářivkového do 2 zdrojů | kus | 254 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 171.45 |  |  | POL1_0
100 | 210201204D | Demontáž svítidla zářivkového do 4 zdrojů | kus | 12 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 8.1 |  |  | POL1_0
101 | 210201224D | Demontáž svítidla zářivkového vestavného, do 4 zdrojů | kus | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 13.5 |  |  | POL1_0
102 | 210200006D | Demontáž žárovkového svítidla 1xE27 | kus | 11 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54817 | 6.03 |  |  | POL1_0
103 | 210200017D | Demontáž žárovkového závěsného svítidla 1xE27 | kus | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.31617 | 6.32 |  |  | POL1_0
104 | 210110045D | Demontáž spínačů a tlačítek | kus | 111 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16867 | 18.72 |  |  | POL1_0
105 | 210110082D | Demontáž třáfázového vypínače do 3x25A | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4005 | 0.4 |  |  | POL1_0
106 | 210111011D | Demontáž zásuvek | kus | 135 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 35.1 |  |  | POL1_0
107 | 210111062D | Demontáž nástěnné zásuvky 16A, 400V, 3P+N+PE | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.506 | 1.01 |  |  | POL1_0
108 | 210010105D | Demontáž lišty elektroinstalační PVC š.do 40 mm | m | 45 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17083 | 7.69 |  |  | POL1_0
109 | 210100001D | Odpojení vodičů v rozvaděči do 4 mm2 | kus | 152 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 7.68 |  |  | POL1_0
110 | 210100003D | Odpojení vodičů v rozvaděči do 16 mm2 | kus | 13 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08217 | 1.07 |  |  | POL1_0
111 | 210100004D | Odpojení vodičů v rozvaděči do 25 mm2 | kus | 40 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18967 | 7.59 |  |  | POL1_0
112 | 210190004D | Demontáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg | kus | 6 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.65 | 15.9 |  |  | POL1_0
113 | 210010301D | Demontáž přístrojové krabice | kus | 246 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1413 | 34.76 |  |  | POL1_0
114 | 210010321D | Demontáž krabice odbočné | kus | 217 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.39017 | 84.67 |  |  | POL1_0
115 | 210800022D | Demontáž původních vodičů a kabelů | m | 2030 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06415 | 130.22 |  |  | POL1_0
116 | 005125005R | Demontáže neobsažené v ceníku | Soubor | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
117 | 460680022R00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm | kus | 76 |  |  | 21 | 0 | 0.00587 | 0.44612 | 0 | 0 |  |  | 1.204 | 91.5 |  |  | POL1_0
118 | 460680024R00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 60 cm | kus | 15 |  |  | 21 | 0 | 0.00816 | 0.1224 | 0 | 0 |  |  | 1.921 | 28.82 |  |  | POL1_0
119 | 460680402RV1 | Vysekání kapsy 10x10x8cm pro krabice v cihlové zdi, plochy do 1,00 m2 | kus | 409 |  |  | 21 | 0 | 0.01321 | 5.4029 | 0 | 0 |  |  | 8.679 | 3549.71 |  |  | POL1_0
120 | 460680593RV1 | Vysekání drážky 5x7cm pro kabely v cihlové zdi | m | 3063 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.679 | 26583.78 |  |  | POL1_0
121 | 460710043RV1 | Zahození a omítnutí drážky 5x7cm vč. výmalby | m | 3063 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.679 | 26583.78 |  |  | POL1_0
[17 empty] | 15 | 21
END