## List1
REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč | verze 35.00 |  | Poznámka |  | Sloupec G skrýt
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu | K.Vary, KV_1021 Multifukční hala, TS
Zakázkové číslo | P11-18
Verze NZ, Datum: | 00159 | 18.12.2018
Okres: | Karlovy Vary
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks
I. Projektové a průzkumné práce | 0
Cena PD | 0
Administrace SOBS VB a dohod o omezení | 0
Geodetické práce při zpracování PD
Správní poplatky včetně ostatních nákladů
Zajištění BOZP v rámci PD | 0
Geologický průzkum
| Sečtená hodnota | Upraveno vzorcem
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | 0 | 0
Investiční dodávky (SaZ + trafa) |  | 0
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf) |  | 0
Materiály dodávané zhotovitelem | 0 | 0
Práce | 0 | 0
Materiály rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.) |  | 0
Práce rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.) |  | 0
Příplatek na mechanizaci pro malé stavby |  | 0
VII. Ostatní náklady | 0 | 0
Vytýčení podzemních zařízení |  | 0 |  |  | X
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy | 0 | 0
Revize | 0 | 0 |  |  | X
Zábory |  | 0
Skládkovné | 0 | 0
Ekonomické újmy na plodinách |  | 0 |  |  | 0
Koordinační činnost zhotovitele | 0 | 0 |  |  | 0.33
Archeologický dohled |  | 0
Dopravní značení |  | 0
Hutnící zkoušky |  | 0
Další náklady zhotovitele (viz.rekapitulace objektů) |  | 0
IX. Jiné investice | 0 | 0
Inženýrink DSO |  | 0 |  |  | 0
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS (s použitím metody PPN nebo bez) | 0 | 0 |  | N | 0
Koordinátor BOZP |  | 0 |  |  | 0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS |  | 0
Jednorázové náhr. za omezení užívání |  | 0
Geometrické plány pro dohody o omezení |  | 0
Věcná břemena celkem | 0 | 0
Věcná břemena vklady |  | 0
Věcná břemena náhrady |  | 0
Geometrické plány pro VB |  | 0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby |  | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu |  | 0
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN |  | 0
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku |  | 0
Kupní cena pozemku |  | 0
Další náklady DSO (viz.rekapitulace objektů) |  | 0
Stavebně montážní činnost | 0 | 0
Celkové náklady stavby | 0 | 0

## List2
REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč | verze 34.00 |  | Poznámka | Sloupec F skrýt | Sloupec G skrýt
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu | K.Vary, KV_1021 Multifukční hala, TS
Zakázkové číslo | P11-18
Kód a název objektu | PS 01 - Technologie VN - TS Multifunční hal
SPP | 330 - trafostanice VN/NN - technologická část |  |  |  | 330
Verze NZ, Datum: | 00159 | 18.12.2018 |  |  | K
Délka trasy vedení dle PD v "km" |  |  |  |  | 3.4
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé |  |  |  |  | 3
Počet dohod o omezení v užívání |  |  |  |  | 0
Počet LV v ks
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks
Počet dní záboru
Plocha záboru v m2
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | 0
Investiční dodávky (SaZ + trafa) | 0
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf) | 0
Materiály dodávané zhotovitelem | 0
Práce | 0
Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba | 188.9134 | 0
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazba | 0 | 0
Příplatek na mechanizaci pro malé stavby | 0 |  |  |  | 0
| Aut.výpočet | Upřesnění
VII. Ostatní náklady | 0
Vytýčení podzemních zařízení | 0 | 0 | Bezpředmětné | 0 | X
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy | 0 |  |  | 0
Revize | 0 |  |  | 0 | X
Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch | 0 |  |  | 0
Skládkovné | 0 |  |  | 0
Ekonomické újmy na plodinách |  |  |  | 0
Koordinační činnost zhotovitele | 0 |  |  | 0
Archeologický dohled | 0 |  |  | 0 | 0
Dopravní značení |  |  |  | 0 | 0
Hutnící zkoušky |  |  |  | 0
0
IX. Jiné investice | 0
Inženýrink DSO | 0 | 0 | Bezpředmětné | 0 | X
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS | 0 |  |  | 0 | 0
Koordinátor BOZP | 0 | 0 | Nepředpokládá se. | 0 | 0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS |  |  |  | 0
Jednorázové náhr. za omezení užívání |  |  |  | 0
Geometrické plány pro dohody o omezení |  |  |  | 0
Věcná břemena celkem | 0 |  |  | 0
Věcná břemena vklady | 0 |  |  | 0
Věcná břemena náhrady |  |  |  | 0
Geometrické plány pro VB | 0 |  |  | 0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby | 0 |  |  | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu | 0 |  |  | 0
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN |  |  |  | 0
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku |  |  |  | 0
Kupní cena pozemku |  |  |  | 0
0
0
Stavebně montážní činnost | 0 |  |  |  | X
Celkové náklady objektu | 0

## List3
REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč | verze 34.00 |  | Poznámka | Sloupec F skrýt | Sloupec G skrýt
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu | K.Vary, KV_1021 Multifukční hala, TS
Zakázkové číslo | P11-18
Kód a název objektu | PS 02 - Technologie VN - TS Hala míčových her
SPP | 330 - trafostanice VN/NN - technologická část |  |  |  | 330
Verze NZ, Datum: | 00159 | 18.12.2018 |  |  | K
Délka trasy vedení dle PD v "km" |  |  |  |  | 3.4
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé |  |  |  |  | 3
Počet dohod o omezení v užívání |  |  |  |  | 0
Počet LV v ks
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks
Počet dní záboru
Plocha záboru v m2
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | 0
Investiční dodávky (SaZ + trafa) | 0
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf) | 0
Materiály dodávané zhotovitelem | 0
Práce | 0
Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba | 2.513 | 0
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazba | 0 | 0
Příplatek na mechanizaci pro malé stavby | 0 |  |  |  | 0
| Aut.výpočet | Upřesnění
VII. Ostatní náklady | 0
Vytýčení podzemních zařízení | 0 | 0 | Bezpředmětné | 0 | X
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy | 0 |  |  | 0
Revize | 0 | 0 | Dle ceníku | 0 | X
Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch | 0 |  |  | 0
Skládkovné | 0 |  |  | 0
Ekonomické újmy na plodinách |  |  |  | 0
Koordinační činnost zhotovitele | 0 |  |  | 0
Archeologický dohled | 0 |  |  | 0 | 0
Dopravní značení |  |  |  | 0 | 0
Hutnící zkoušky |  |  |  | 0
0
IX. Jiné investice | 0
Inženýrink DSO | 0 | 0 | Bezpředmětné | 0 | X
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS | 0 | 0 | Dle ceníku ČEZ | 0 | 0
Koordinátor BOZP | 0 | 0 | Nepředpokládá se. | 0 | 0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS |  |  |  | 0
Jednorázové náhr. za omezení užívání |  |  |  | 0
Geometrické plány pro dohody o omezení |  |  |  | 0
Věcná břemena celkem | 0 |  |  | 0
Věcná břemena vklady | 0 |  |  | 0
Věcná břemena náhrady |  |  |  | 0
Geometrické plány pro VB | 0 |  |  | 0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby | 0 |  |  | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu | 0 |  |  | 0
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN |  |  |  | 0
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku |  |  |  | 0
Kupní cena pozemku |  |  |  | 0
0
0
Stavebně montážní činnost | 0 |  |  |  | X
Celkové náklady objektu | 0

## List4
DODÁVKY ZHOTOVITELE
Název stavby: | K.Vary, KV_1021 Multifukční hala, TS
Zakázkové číslo | P11-18
Okres: | Karlovy Vary
Oblast: | Západ
Oblast ocenění: | Západ
Kód materiálu | Typ materiálu | Popis | Rozšířený popis | Množství celkové | MJ | Cena jednotková | Cena celková
| PS 01 | Technologie VN - TS Multifunční hal
| 330 | trafostanice VN/NN - technologická část |  |  |  |  | 0
1000040290 | vedl. | SVORKA SP1 DT - PRIPOJ. NA KONSTR. |  | 3 | KS |  | 0
9876002600 | výk. | VYK> SROUB M10X45, 6-HR.HLAVA, POZ. | DIN933-8.8-A2K | 3 | KS |  | 0
1000040380 | vedl. | SVORKA SR 02 M8 SPOJ. PASEK 30X4 |  | 3 | KS |  | 0
9870032600 | výk. | VYK> OK ELEKTRODY PRO SVAR.OCEL.KONSTR |  | 0.4 | BAL |  | 0
AAA21 | vedl. | Antivibrační podložky EK290, útlum 20 dB | LIC Technika | 3 | SADA |  | 0
1000163670 | vedl. | VODIC AY 120 ZELENOZLUTY |  | 9.45 | M |  | 0
1000017640 | vedl. | VODIC H07V-K 70 ZZ (CYA) |  | 6 | M |  | 0
1003651070 | vedl. | OKO KABEL.PLNE 36KV AL RMV 70X10 ALU-F |  | 6 | KS |  | 0
9876002500 | výk. | VYK> SROUB M10X40, 6-HR.HLAVA, POZ. | DIN933-8.8-A2K | 6 | KS |  | 0
9876010400 | výk. | VYK> PODLOZKA PRUZNA 12, POZ. | DIN7980-230HV-A2K | 9 | KS |  | 0
1000321190 | vedl. | POJISTKA VN 10/25KV 50A ETI 442MM TERMO |  | 9 | KS |  | 0
1003651130 | vedl. | OKO KABEL.PLNE 36KV AL RMV 120X12 ALU-F |  | 18 | KS |  | 0
1003651210 | vedl. | OKO KABEL.PLNE 36KV AL RMV 240X12 ALU-F |  | 36 | KS |  | 0
AAA29 | vedl. | Napěťové relé SV-BL-230 | OEZ Letohrad | 2 | KS |  | 0
1000006320 | vedl. | DRZAK KABELU 3 OTVOR 34-49MM EK 267 |  | 3 | KS |  | 0
9876000100 | výk. | VYK> SROUB M10X120, 6-HR.HLAVA, POZ. | DIN931-8.8-A2K | 6 | KS |  | 0
9876008300 | výk. | VYK> MATICE M10, 6-HRANNA, POZ. | DIN934-8-A2K | 9 | KS |  | 0
9876009300 | výk. | VYK> PODLOZKA PLOCHA 10,5 POZ. | DIN125-140HV-A2K | 18 | KS |  | 0
1002809020 | vedl. | TAB. SMALT SJZ–DTS–ZN+CL–CIZI OBJEKT | 210X297,ROVNÁ | 1 | KS |  | 0
9870011980 | výk. | VYK> PODLOZKA PLAST.PLOCHA 4,3 DIN125 |  | 4 | KS |  | 0
9876005100 | výk. | VYK> SROUB M4X12, VALCOVA HLAVA, POZ. | DIN84-8.8-A2K | 4 | KS |  | 0
9876008000 | výk. | VYK> MATICE M4, 6-HRANNA, POZ. | DIN934-8-A2K | 4 | KS |  | 0
9876009000 | výk. | VYK> PODLOZKA PLOCHA 4,3 POZ. | DIN125-140HV-A2K | 4 | KS |  | 0
AAM01 | vedl. | MTP, typ CTS 25X | KPB INTRA s.r.o. | 2 | KS |  | 0
AAM02 | vedl. | MTN, typ VTS 25 | KPB INTRA s.r.o. | 3 | KS |  | 0
AAM03 | vedl. | Příslušenství k VTS 25 - pojistka 300 mA | KPB INTRA s.r.o. | 3 | KS |  | 0
AAM04 | vedl. | Inteligentní zátěž AFR 30 k VTS 25 | KPB INTRA s.r.o. | 3 | KS |  | 0
1000014280 | vedl. | KABEL JYTY-O 7X1 |  | 31 | M |  | 0
1000013270 | vedl. | KABEL CYKY-J 3X1,5 750V |  | 6.3 | M |  | 0
1000013100 | vedl. | KABEL CYKY-O 3X1,5 750V |  | 4.2 | M |  | 0
AAA22 | vedl. | Svorka SK16 F10 na přípojnici (2,5-16) | ELEM svorka třmenvá | 9 | KS |  | 0
1000291080 | vedl. | PASEK VAZACI KABEL. VPC 2/160 BAL-100KS |  | 1 | BAL |  | 0
1000066080 | vedl. | POJISTKA VALCOVA 10X38 PV10 16A GG |  | 3 | KS |  | 0
AAA25 | vedl. | Drobný elektroinstalační materiál |  | 1 | BAL |  | 0
| PS 02 | Technologie VN - TS Hala míčových her
| 330 | trafostanice VN/NN - technologická část |  |  |  |  | 0
1000296880 | vedl. | POJISTKA VN 10/25KV 20A ETI 442MM TERMO |  | 3 | KS |  | 0
1002809020 | vedl. | TAB. SMALT SJZ–DTS–ZN+CL–CIZI OBJEKT | 210X297,ROVNÁ | 1 | KS |  | 0
9870011980 | výk. | VYK> PODLOZKA PLAST.PLOCHA 4,3 DIN125 |  | 4 | KS |  | 0
9876005100 | výk. | VYK> SROUB M4X12, VALCOVA HLAVA, POZ. | DIN84-8.8-A2K | 4 | KS |  | 0
9876008000 | výk. | VYK> MATICE M4, 6-HRANNA, POZ. | DIN934-8-A2K | 4 | KS |  | 0
9876009000 | výk. | VYK> PODLOZKA PLOCHA 4,3 POZ. | DIN125-140HV-A2K | 4 | KS |  | 0
|  | Dodávky zhotovitele celkem: |  |  |  |  | 0

## List5
OSTATNÍ DODÁVKY INTERNÍHO DODAVATELE
Název stavby: | K.Vary, KV_1021 Multifukční hala, TS
Zakázkové číslo | P11-18
Okres: | Karlovy Vary
Oblast: | Západ
Oblast ocenění: | Západ
Kód materiálu | Typ materiálu | Popis | Rozšířený popis | Množství celkové | MJ | Cena jednotková | Cena celková
| PS 01 | Technologie VN - TS Multifunční hal
| 330 | trafostanice VN/NN - technologická část
AAA10 | hlav. | TRAFO BEZ aTSE 792/22, 1000 kVA; suché | BEZ Transformátory (Kočí & Valáček) suché bez opláštění včetně tepelné ochrany | 3 | KS |  | 0
ACB01 | hlav. | S201M-B6; 1fázový jistič,6A, char.B,10kA |  | 3 | KS |  | 0
ACA30 | hlav. | Pojistkový odpínač OVPA 10-1 |  | 3 | KS |  | 0
ACA04 | hlav. | MA2.5/5 ŠEDÁ - Řadová svorka šroubová |  | 30 | KS |  | 0
|  | Ostatní dodávky I-DOD celkem: |  |  |  |  | 0

## List6
OCENĚNÉ PRÁCE
Název stavby: | K.Vary, KV_1021 Multifukční hala, TS
Zakázkové číslo | P11-18
Okres: | Karlovy Vary
Oblast: | Západ
Oblast ocenění: | Západ
Kód práce | Typ práce | Zatřízení nákladů | Popis | Množství celkové | MJ | Elektromontážní a Stavební (zemní) práce |  |  | Mechanizace
[6 empty] | NH celk. | Sazba | Cena celk. | Cena jedn. | Cena celk.
|  | PS 01 | Technologie VN - TS Multifunční hal
|  | 330 | trafostanice VN/NN - technologická část |  |  | 188.9134 |  | 0
PDQA02A | D | 335 | UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM | 12 | M | 1.296 |  | 0
PDQA02A | O | 335 | UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM | 12 | M | 3.888 |  | 0
PJJA37A | M | 315 | OK SVARENI, VYVAROVANI OCEL.KONSTR.STOZ. | 0.4 | M | 1.0944 |  | 0
PBEA19A | M | 315 | OTVOR V PLECHU DO 4MM D 16-21MM | 18 | KS | 2.214 |  | 0
PDEA24A | M | 315 | MONTAZ OLEJOVEHO TRAFA VN/0,4KV,1000KVA | 3 | KS | 54.648 |  | 0
PDEA24A | D | 315 | MONTAZ OLEJOVEHO TRAFA VN/0,4KV,1000KVA | 3 | KS | 27.324 |  | 0
PDEA16A | M | 315 | MANIPUL.+ODVOZ STAV.TRAFA VN/NN NA SKLAD | 3 | KS | 58.2 |  | 0
PCDA49A | M | 315 | VODIC AY 120 MM2,ZEL/ZL.,VOLNE ULOZENY | 9 | M | 0.279 |  | 0
PDQA07A | M | 335 | PROPOJ.TRAFA DTS NA UZEM.SOUSTAVU | 3 | KS | 1.041 |  | 0
PDQA07A | D | 335 | PROPOJ.TRAFA DTS NA UZEM.SOUSTAVU | 3 | KS | 0.519 |  | 0
PCZA28A | M | 315 | POJISTKA VN PRO 10-22KV 50A PR45/442 | 9 | KS | 0.504 |  | 0
PCZA13A | D | 315 | POJISTKA VN PRO 6-10KV 100A PR45/292 | 9 | KS | 0.252 |  | 0
PCHA26A | O | 315 | PRICHYTKA SONAP TYP 637554-KABEL D41-54 | 12 | KS | 0.756 |  | 0
PCHA26A | D | 315 | PRICHYTKA SONAP TYP 637554-KABEL D41-54 | 12 | KS | 0.252 |  | 0
PCEA27A | D | 315 | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZEN | 6 | M | 0.3 |  | 0
PCFA27A | D | 315 | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,PEVNE ULOZEN | 6 | M | 0.288 |  | 0
PCEA27A | O | 315 | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZEN | 6 | M | 0.894 |  | 0
PCFA27A | O | 315 | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,PEVNE ULOZEN | 6 | M | 1.014 |  | 0
PCIA20A | D | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE AL 120 MM2 VC.OKA-M12 | 12 | KS | 1.38 |  | 0
PCIA23A | D | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE AL 240 MM2 VC.OKA-M12 | 36 | KS | 5.796 |  | 0
PCIA20A | M | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE AL 120 MM2 VC.OKA-M12 | 18 | KS | 4.14 |  | 0
PCIA23A | M | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE AL 240 MM2 VC.OKA-M12 | 36 | KS | 11.592 |  | 0
PCGA57A | D | 315 | KABEL 22KV AXEKVCE 1X120/16 PEVNE ULOZ. | 6 | M | 0.354 |  | 0
PCGA57A | O | 315 | KABEL 22KV AXEKVCE 1X120/16 PEVNE ULOZ. | 6 | M | 1.068 |  | 0
PBUA74A | D | 315 | TABUL.SJZ CIZI TS ZDENA+PR.STOZ297X210SM | 1 | KS | 0.022 |  | 0
PBUA74A | M | 315 | TABUL.SJZ CIZI TS ZDENA+PR.STOZ297X210SM | 1 | KS | 0.043 |  | 0
PJTA01A | D | 315 | MONTAZ PTP 22KV VC. ZAPOJENI VODICU | 2 | KS | 0.318 |  | 0
PJTA01A | M | 315 | MONTAZ PTP 22KV VC. ZAPOJENI VODICU | 2 | KS | 0.632 |  | 0
PJTA02A | D | 315 | MONTAZ PTN 22KV VC. ZAPOJENI VODICU | 3 | KS | 0.912 |  | 0
PJTA02A | M | 315 | MONTAZ PTN 22KV VC. ZAPOJENI VODICU | 3 | KS | 1.803 |  | 0
PCCA17A | D | 315 | KABEL CYKY-J 3X2,5 VOLNE ULOZENY | 2 | M | 0.03 |  | 0
PCCA17A | O | 315 | KABEL CYKY-J 3X2,5 VOLNE ULOZENY | 2 | M | 0.092 |  | 0
PCCA04A | D | 315 | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY | 3 | M | 0.045 |  | 0
PCCA04A | O | 315 | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY | 3 | M | 0.138 |  | 0
PCCA38A | M | 315 | KABEL CYKY-J 3X1,5 PEVNE ULOZENY | 6 | M | 0.384 |  | 0
PCCA37A | M | 315 | KABEL CYKY-O 3X1,5 PEVNE ULOZENY | 4 | M | 0.256 |  | 0
PCIA01A | M | 315 | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | 78 | KS | 2.808 |  | 0
PCHA33A | O | 315 | ZNACENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-NOVA VED. | 18 | KS | 0.9 |  | 0
PCTA21A | M | 315 | MONTAZ JISTICE VZDUCH.DEION DO 100A 500V | 7 | KS | 1.407 |  | 0
PFLA27A | M | 315 | POJISTKA VALCOVA NN VEL.10X38 GG 16A | 3 | KS | 0.03 |  | 0
|  | PS 02 | Technologie VN - TS Hala míčových her
|  | 330 | trafostanice VN/NN - technologická část |  |  | 2.513 |  | 0
PBXA06A | D | 315 | SPOJOVACI VEDENI AL TYC 40/5MM (D=3M) | 3 | M | 0.549 |  | 0
PBXA06A | O | 315 | SPOJOVACI VEDENI AL TYC 40/5MM (D=3M) | 3 | M | 1.647 |  | 0
PCZA07A | D | 315 | POJISTKA VN PRO 6-10KV 25A PR45/292 | 3 | KS | 0.084 |  | 0
PCZA24A | M | 315 | POJISTKA VN PRO 10-22KV 20A PR45/442 | 3 | KS | 0.168 |  | 0
PBUA74A | D | 315 | TABUL.SJZ CIZI TS ZDENA+PR.STOZ297X210SM | 1 | KS | 0.022 |  | 0
PBUA74A | M | 315 | TABUL.SJZ CIZI TS ZDENA+PR.STOZ297X210SM | 1 | KS | 0.043 |  | 0
|  |  | Oceněné práce celkem: |  |  |  |  | 0 |  | 0

## List7
Materiály mimo platné ZMP / SMP
Název stavby: | K.Vary, KV_1021 Multifukční hala, TS
Zakázkové číslo | P11-18
Okres: | Karlovy Vary
Oblast: | Západ
Oblast ocenění: | Západ
Číslo materiálu | Typ materiálu | Popis | Rozšířený popis | Množství celkové | MJ | Cena jednotková | Cena celková
| PS 01 | Technologie VN - TS Multifunční hal
| 330 | trafostanice VN/NN - technologická část
AAA21 | vedl. | Antivibrační podložky EK290, útlum 20 dB | LIC Technika | 3 | SADA |  | 0
AAA29 | vedl. | Napěťové relé SV-BL-230 | OEZ Letohrad | 2 | KS |  | 0
AAM01 | vedl. | MTP, typ CTS 25X | KPB INTRA s.r.o. | 2 | KS |  | 0
AAM02 | vedl. | MTN, typ VTS 25 | KPB INTRA s.r.o. | 3 | KS |  | 0
AAM03 | vedl. | Příslušenství k VTS 25 - pojistka 300 mA | KPB INTRA s.r.o. | 3 | KS |  | 0
AAM04 | vedl. | Inteligentní zátěž AFR 30 k VTS 25 | KPB INTRA s.r.o. | 3 | KS |  | 0
1000014280 | vedl. | KABEL JYTY-O 7X1 |  | 31 | M |  | 0
AAA22 | vedl. | Svorka SK16 F10 na přípojnici (2,5-16) | ELEM svorka třmenvá | 9 | KS |  | 0
1000291080 | vedl. | PASEK VAZACI KABEL. VPC 2/160 BAL-100KS |  | 1 | BAL |  | 0
ACB01 | hlav. | S201M-B6; 1fázový jistič,6A, char.B,10kA |  | 3 | KS |  | 0
ACA30 | hlav. | Pojistkový odpínač OVPA 10-1 |  | 3 | KS |  | 0
ACA04 | hlav. | MA2.5/5 ŠEDÁ - Řadová svorka šroubová |  | 30 | KS |  | 0
AAA25 | vedl. | Drobný elektroinstalační materiál |  | 1 | BAL |  | 0
|  | Materiály mimo platné ZMP / SMP celkem: |  |  |  |  | 0

## List8
BODOVÝ ROZPIS
Název stavby: | K.Vary, KV_1021 Multifukční hala, TS
Zakázkové číslo | P11-18
Okres: | Karlovy Vary
Oblast: | Západ
Oblast ocenění: | Západ
Kód | Typ práce/ materiálu | Název | Množství celkové | MJ | Cena jednotková | Cena celková
PS 01 |  | Technologie VN - TS Multifunční hal
330 |  | trafostanice VN/NN - technologická část
POB0001 |  | Uzemnění |  | KS
DQA02 | D | UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM | 12 | M |  | 0
DQA02 | O | UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM | 12 | M |  | 0
DQA37 | M | SVORKA SROUB. PRIPOJOVACI SP1 NA KONSTR | 3 | KS |  | 0
DQA53 | M | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 | 3 | KS |  | 0
JJA37 | M | OK SVARENI, VYVAROVANI OCEL.KONSTR.STOZ. | 0.4 | M |  | 0
BEA19 | M | OTVOR V PLECHU DO 4MM D 16-21MM | 18 | KS |  | 0
POB0002 |  | Transformátor silový |  | KS
AAA10 |  | TRAFO BEZ aTSE 792/22, 1000 kVA; suché | 3 | KS |  | 0
AAA21 |  | Antivibrační podložky EK290, útlum 20 dB | 3 | SADA |  | 0
DEA24 | M | MONTAZ OLEJOVEHO TRAFA VN/0,4KV,1000KVA | 3 | KS |  | 0
DEA24 | D | MONTAZ OLEJOVEHO TRAFA VN/0,4KV,1000KVA | 3 | KS |  | 0
DEA16 | M | MANIPUL.+ODVOZ STAV.TRAFA VN/NN NA SKLAD | 3 | KS |  | 0
CDA49 | M | VODIC AY 120 MM2,ZEL/ZL.,VOLNE ULOZENY | 9 | M |  | 0
CIA20 | M | UKONC.A ZAP.VODICE AL 120 MM2 VC.OKA-M12 | 6 | KS |  | 0
CTA21 | M | MONTAZ JISTICE VZDUCH.DEION DO 100A 500V | 1 | KS |  | 0
DQA07 | M | PROPOJ.TRAFA DTS NA UZEM.SOUSTAVU | 3 | KS |  | 0
DQA07 | D | PROPOJ.TRAFA DTS NA UZEM.SOUSTAVU | 3 | KS |  | 0
POB0003 |  | Rozváděč VN |  | KS
CZA28 | M | POJISTKA VN PRO 10-22KV 50A PR45/442 | 9 | KS |  | 0
CZA13 | D | POJISTKA VN PRO 6-10KV 100A PR45/292 | 9 | KS |  | 0
POB0004 |  | Technologie NN |  | KS
CHA26 | O | PRICHYTKA SONAP TYP 637554-KABEL D41-54 | 12 | KS |  | 0
CHA26 | D | PRICHYTKA SONAP TYP 637554-KABEL D41-54 | 12 | KS |  | 0
CEA27 | D | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZEN | 6 | M |  | 0
CFA27 | D | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,PEVNE ULOZEN | 6 | M |  | 0
CEA27 | O | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZEN | 6 | M |  | 0
CFA27 | O | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,PEVNE ULOZEN | 6 | M |  | 0
CIA20 | D | UKONC.A ZAP.VODICE AL 120 MM2 VC.OKA-M12 | 12 | KS |  | 0
CIA23 | D | UKONC.A ZAP.VODICE AL 240 MM2 VC.OKA-M12 | 36 | KS |  | 0
CIA20 | M | UKONC.A ZAP.VODICE AL 120 MM2 VC.OKA-M12 | 12 | KS |  | 0
CIA23 | M | UKONC.A ZAP.VODICE AL 240 MM2 VC.OKA-M12 | 36 | KS |  | 0
AAA29 |  | Napěťové relé SV-BL-230 | 2 | KS |  | 0
POB0005 |  | Technologie VN |  | M
CGA57 | D | KABEL 22KV AXEKVCE 1X120/16 PEVNE ULOZ. | 6 | M |  | 0
CGA57 | O | KABEL 22KV AXEKVCE 1X120/16 PEVNE ULOZ. | 6 | M |  | 0
XAA52 | M | DRZAK KABELU PVC-3 OTVORY DO PR49MM V TS | 3 | KS |  | 0
BUA74 | D | TABUL.SJZ CIZI TS ZDENA+PR.STOZ297X210SM | 1 | KS |  | 0
BUA74 | M | TABUL.SJZ CIZI TS ZDENA+PR.STOZ297X210SM | 1 | KS |  | 0
POB0008 |  | Měřící transformátory |  | KS
AAM01 |  | MTP, typ CTS 25X | 2 | KS |  | 0
AAM02 |  | MTN, typ VTS 25 | 3 | KS |  | 0
AAM03 |  | Příslušenství k VTS 25 - pojistka 300 mA | 3 | KS |  | 0
AAM04 |  | Inteligentní zátěž AFR 30 k VTS 25 | 3 | KS |  | 0
JTA01 | D | MONTAZ PTP 22KV VC. ZAPOJENI VODICU | 2 | KS |  | 0
JTA01 | M | MONTAZ PTP 22KV VC. ZAPOJENI VODICU | 2 | KS |  | 0
JTA02 | D | MONTAZ PTN 22KV VC. ZAPOJENI VODICU | 3 | KS |  | 0
JTA02 | M | MONTAZ PTN 22KV VC. ZAPOJENI VODICU | 3 | KS |  | 0
CCA17 | D | KABEL CYKY-J 3X2,5 VOLNE ULOZENY | 2 | M |  | 0
CCA17 | O | KABEL CYKY-J 3X2,5 VOLNE ULOZENY | 2 | M |  | 0
CCA04 | D | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY | 3 | M |  | 0
CCA04 | O | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY | 3 | M |  | 0
POB0007 |  | Signalizace a ovládání |  | KS
1000014280 |  | KABEL JYTY-O 7X1 | 31 | M |  | 0
CCA38 | M | KABEL CYKY-J 3X1,5 PEVNE ULOZENY | 6 | M |  | 0
CCA37 | M | KABEL CYKY-O 3X1,5 PEVNE ULOZENY | 4 | M |  | 0
AAA22 |  | Svorka SK16 F10 na přípojnici (2,5-16) | 9 | KS |  | 0
CIA01 | M | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | 78 | KS |  | 0
CHA33 | O | ZNACENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-NOVA VED. | 18 | KS |  | 0
1000291080 |  | PASEK VAZACI KABEL. VPC 2/160 BAL-100KS | 1 | BAL |  | 0
ACB01 |  | S201M-B6; 1fázový jistič,6A, char.B,10kA | 3 | KS |  | 0
ACA30 |  | Pojistkový odpínač OVPA 10-1 | 3 | KS |  | 0
ACA04 |  | MA2.5/5 ŠEDÁ - Řadová svorka šroubová | 30 | KS |  | 0
CTA21 | M | MONTAZ JISTICE VZDUCH.DEION DO 100A 500V | 6 | KS |  | 0
FLA27 | M | POJISTKA VALCOVA NN VEL.10X38 GG 16A | 3 | KS |  | 0
AAA25 |  | Drobný elektroinstalační materiál | 1 | BAL |  | 0
PS 02 |  | Technologie VN - TS Hala míčových her
330 |  | trafostanice VN/NN - technologická část
BXA06 | D | SPOJOVACI VEDENI AL TYC 40/5MM (D=3M) | 3 | M |  | 0
BXA06 | O | SPOJOVACI VEDENI AL TYC 40/5MM (D=3M) | 3 | M |  | 0
CZA07 | D | POJISTKA VN PRO 6-10KV 25A PR45/292 | 3 | KS |  | 0
CZA24 | M | POJISTKA VN PRO 10-22KV 20A PR45/442 | 3 | KS |  | 0
BUA74 | D | TABUL.SJZ CIZI TS ZDENA+PR.STOZ297X210SM | 1 | KS |  | 0
BUA74 | M | TABUL.SJZ CIZI TS ZDENA+PR.STOZ297X210SM | 1 | KS |  | 0