# souhrnná  technická  zpráva

### Akce : Sportovní  areál  Bohatice. Zastřešení  plochy  skateparku

### 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

Stavba se nachází v okrajové poloze části obce Karlovy Vary – Bohatice, v oblasti současně zastavěného území, v areálu sportovního zařízení, na vlastním pozemku, přístupná je z místní komunikace U Trati.

Obsahem projektu jsou : Dostavba otevřeného přístřešku provedená z ocelové halové konstrukce, založená na patkách, které byly vybudovány v 1. etapě stavby skateparku, napojení osvětlení na stávající rozvod, odvod dešťových vod do připravených zařízení.

Stavba bude jednopodlažní, nadzemní, nepodsklepená ocelová halová konstrukce. Střecha je sedlová, plechová.

Podle provedených vizuálních průzkumů nebyly zjištěny žádné závažné okolnosti, které by stavbu ovlivnily. Požadavky na další průzkumy v rámci realizace nejsou. Stávající stav je vyhodnocen jako schopný pro všechny požadované práce podle tohoto projektu.

V přípravu projektu bylo využito zaměření vypracované pro 1. etapu stavby skateparku a projekt skateparku z r. 2004.

Urbanistické a architektonické řešení stavby vychází z obvyklého tvaru a členění ocelových halových přístřešků. Technické řešení stavby je standardní, bez výjimečných postupů. Plochy pro příjezd na pozemek jsou stávající.

Napojení na sítě a komunikace bude stávající. Na pozemku je dostatek parkovacích míst na zpevněných plochách.

Území není podle dostupných informací poddolováno.

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

Bezbariérové řešení navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací je stávající.

Vizuální průzkumy byly vyhodnoceny a bude prováděn autorský dozor během výstavby.

Stavba a její provedení neovlivní okolí.

Při realizaci je nutno dodržet platné předpisy o bezpečnosti práce, především vyhlášku 324/1990 v platném znění.

### 2. Mechanická odolnost a stabilita

Průkaz stability a ostatní náležitosti únosnosti a požadavků mechanické stability jsou řešeny v přiloženém statickém výpočtu. Je prokázána únosnost a stabilita navržených konstrukcí.

### 3. Požární bezpečnost

Pro objekt je vypracována zpráva požární bezpečnosti. Její požadavky jsou zapracovány do projektovaného řešení. Objekt přístřešku je jedním požárním úsekem. Únik osob je zajištěn všemi směry – přístřešek nemá obvodové stěny.

Požárně nebezpečný prostor stavby    přesahuje hranice vlastního pozemku.

Příjezd požární zásahové techniky je možný po stávajících komunikacích ze dvou směrů. V blízkosti areálu jsou k dispozici hydranty.

Podrobnosti jsou popsány v části PBŘ ve stavební části.

### 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Návrh respektuje platné předpisy v uvedených oblastech. Odpady budou ukládány ve stávajících zařízeních. Nevznikají žádné nové zdroje hluku, emisí a jiných nepříznivých škodlivin.

### 5. Bezpečnost při užívání

Stavba bude bezpečně užívána. Nevznikají žádné rizikové okolnosti. Na objektu bude osazen a revidován hromosvod. Budou prováděny pravidelné revize podle platných předpisů.

### 6. Ochrana proti hluku

Nevznikají žádné nové zdroje hluku vyžadující zajištění ochrany proti hluku uvnitř ani vně přístřešku.

### 7. Úspora energie a ochrana tepla

Objekt není vytápěn.

### 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba je bezbariérově přístupná, je určena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a to výhradně pro diváky.

### 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Ochrana proti těmto vlivům ( radon, agresivní voda, vlhkost, seismicita apod. ) je řešena v jednotlivých částech projektu.

### 10. Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva se nepožaduje.

### 11. Inženýrské stavby

Nejsou součástí stavby. Napojí se osvětlení a zásuvkový panel v určeném místě. Dešťové vody se odvedou do dříve připravených zařízení.

### 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Žádná technologická zařízení nejsou součástí stavby.

### V Karlových Varech,  31.7.2026

Ing. Roman GAJDOŠ