# průvodní  zpráva

### Akce : Sportovní  areál  Bohatice. Zastřešení  plochy  skateparku

a)

Identifikace stavby : Sportovní  areál  Bohatice. Zastřešení  plochy  skateparku

Stavebník : Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20  Karlovy Vary

Vlastík pozemku a staveb na něm : Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20  Karlovy Vary

Dotčené pozemky : 543/3 a 535/1 – Město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20  Karlovy Vary

Vizte informace ve složce C – Situace stavby

Projektant : Ing. Roman Gajdoš, Kontaktní adresa : Bezručova 8, 360 01  Karlovy Vary. Číslo v seznamu autorizovaných osob ČKAIT 0300382 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Základní charakteristika a účel stavby :

Na dříve osazené základové patky pod živičnou plochou skateparku se namontuje ocelový halový otevřený přístřešek bez obvodového pláště. Přístřešek chrání plochu skateparku před deštěm a slouží pro pořádání oficiálních akcí. Vnitřní prostor bude osvětlen a ozvučen.

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

b)

Údaje o území, stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích :

Pozemky parc. č. 543/3 a 535/1 jsou v majetku stavebníka, okolní pozemky nejsou realizací stavby dotčeny. Výše uvedené skutečnosti jsou doloženy v části C. Situace stavby.

Podrobnosti o jednotlivých majitelích sousedních pozemků jsou uvedeny v listech Informace o parcele v části C. Situace stavby. Je doložen snímek pozemkové mapy s vyznačením pozemků pro stavbu a sousedních pozemků v blízkosti plánované stavby.

c)

Údaje o průzkumech a napojení dopravní a technické infrastruktury :

Stavba přístřešku byla připravena v rámci 1. etapy stavby Skateparku, poměry a napojení se nemění.

d)

Splnění požadavků dotčených orgánů :

Vzhledem k rozsahu a typu stavby jsou dotčeny orgány státní správy : HZS KK, Drážní správní úřad, pracoviště Plzeň

e)

Dodržení obecných požadavků na výstavbu :

Jsou dodrženy obecné požadavky vyhlášky 268/2009 na výstavbu daného typu a rozsahu stavby.

f)

Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. územně plánovací informace u staveb dle § 104 odst. 1 zákona :

Pro rozsah stavby není vazba na územní plánování. Plocha je v územím plánu v území  klasifikovaném jako Ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha. Úpravy se provádějí v uzavřeném oploceném areálu. Přístřešek je pokračováním stavby sportovního areálu Bohatice. Přístřešek byl z hlediska územního povolen v územním rozhodnutí č.j. SÚ/1218/04/Dr-328.1 ze dne 12.07.2004.

g)

Věcné a časové vazby stavby na okolí a na související investice :

Nejsou žádné požadavky.

h)

Předpokládaná lhůta realizace včetně popisu postupu :

Stavba proběhne v letním období r. 2011. Staveniště je na pozemku stavebníka. Postup je uveden v technické zprávě.

i)

Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí, ostatní v tis. Kč, údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2 , a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových :

Náklady lze odhadnout na 2,7 mil. Kč. Skutečné náklady budou známy po vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby.

V Karlových Varech, 31.7.2026

Ing. Roman GAJDOŠ