Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby

- Technická zpráva

- Stavba se nachází u komunikace Tylova v celkové délce 59 303 mm. Při provádění stavby bude proveden zábor komunikace v rozsahu jednoho jízdního pruhu. Průjezd bude řízen dopravními značkami. Staveniště bude oploceno.

- Na staveništi nejsou významné sítě technické infrastruktury.

- Stavba nebude napojena na zdroje vody a elektřiny, odvodnění staveniště není nutné.

- Stavba nevyžaduje žádné zvláštní úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob.

- Stavba nevyžaduje žádné zvláštní zajištění staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů.

- Zařízení staveniště bude řešeno mobilními buňkami prováděcí firmy, umístění bude mimo staveniště po dohodě s investorem.

- Zařízení staveniště nevyžaduje ohlášení.

- Při stavbě budou dodržována všechna ustanovení BOZ. Plán bezpečnosti  ochrany zdraví při práci předloží prováděcí firma investorovi při předání staveniště.

- Při stavbě nedojde k narušení životního prostředí.

- Orientační doba výstavby – 45 dnů.

- Výkresová část

viz obsah 6.

Dalovice dne 28.02.2011                                                   Ing. Stanislav Vonka