Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

A. Průvodní zpráva

- Průvodní zpráva

- Opěrná zeď na p. p. č. 704, ulice Tylova, Karlovy Vary

Opěrná zeď je vybudována u komunikace Tylova a zajišťuje soukromé parcely a místní komunikaci Nebozízek nad opěrnou zdí.

Stavebník:

Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Projektant:

Kancelář stavebního inženýrství, s. r. o., Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ:25 22 45 81, Ing. Stanislav Vonka, autorizovaný inženýr pro zkoušení a diagnostiku staveb, ČKAIT 03000300.

- Zasažené území bylo dosud zabezpečeno betonovou a kamennou opěrnou zdí. Stávající zeď vykazuje významné a v kamenné zdi až havarijní poruchy a proto bude betonová zeď zesílena betonovou torkretovou vrstvou, která bude obložena obkladem z formátované žuly a kamenná zeď částečně přezděna a přespárována. Území je v majetku města Karlovy Vary.

- Před vypracováním projektové dokumentace bylo provedeno geodetické a stavební zaměření viz obsah 1, 2. Zeď nebude napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.

- V blízkosti opěrné zdi se nachází podzemní vedení NTL plynárenské zařízení RWE s. r. o., podzemní vedení sítě elektronických komunikací Telefónica Company, podzemní vedení nn ČEZ Distribuce a. s., podzemní vedení veřejného osvětlení  a vodovodní a kanalizační řad VAK Karlovy Vary a. s. Při opravě zdi se nepředpokládá střet s těmito zařízeními.

- Při provádění stavby budou dodrženy všechny obecné požadavky na výstavbu. Stavba nevyžaduje žádné zvláštní požadavky z hlediska BOZ a PO.

- Stavba nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby.

- Stavba není podmíněna jinou stavbou.

- Předpokládaná lhůta výstavby 45 dnů. Popis postupu výstavby viz Obsah  5.

- Směrný rozpočet stavby viz Obsah 8.

Dalovice dne 28.02.2011                                                   Ing. Stanislav Vonka