Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Název:

Plán kontrolních prohlídek stavby podle §133 Zákona č. 183/2006 Sb.

Objednavatel:

Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Objekt:

Opěrná zeď na p.p.č. 704, ulice Tylova,

Karlovy Vary

Dalovice dne 28.02.2011                                       Ing. Stanislav Vonka

Plán kontrolních prohlídek stavby podle §133 Zákona č. 183/2006 Sb.

Jednotlivé kontrolní prohlídky budou prováděny pro různé stupně rozestavěnosti stavby v tomto rozsahu:

Oprava opěrné zdi

| Stupeň rozestavěnosti stavby | Rozsah kontrolní prohlídky podle §133 Zákona č. 183/2006 Sb. |
| --- | --- |
| Předání a převzetí staveniště | čl. 2a |
| Vytyčení inženýrských sítí, předepsaných správci sítí | čl. 2e |
| Očištění zdi, vyplnění spar a odbourání částí kamenné zdi | čl. 2b, 2c, 2d, 2h |
| Provedení torkretového betonu, včetně kotvení a vyzdění nové zdi | čl. 2b, 2c, 2d |
| Provedení odvodnění zdi | čl. 2b, 2c, 2d |
| Terénní úpravy | čl. 2c, 2d |
| Předání stavby | čl. 2e, 2f |
| 12 měsíců od kolaudace stavby | 2g |