Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby

- Technická zpráva

- Stavba se nachází na parcele č. 153 za bytovým domem č. p. 435/17, ulice Libušina. Celková délka opěrné zdi je 29 375 mm. Při provádění stavby nejsou nutná žádná dopravní opatření. Pro stavbu zdi bude proveden zábor pozemku č. 153 za bytovým domem č. p. 435/17. Staveniště bude oploceno.

- Na staveništi nejsou významné sítě technické infrastruktury ani žádná zařízení inženýrských sítí..

- Stavba nebude napojena na zdroje vody a elektřiny, odvodnění staveniště není nutné.

- Stavba nevyžaduje žádné zvláštní úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob.

- Stavba nevyžaduje žádné zvláštní zajištění staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů.

- Zařízení staveniště bude řešeno mobilními buňkami prováděcí firmy, umístění bude mimo staveniště po dohodě s investorem.

- Zařízení staveniště nevyžaduje ohlášení.

- Při stavbě budou dodržována všechna ustanovení BOZ. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci předloží prováděcí firma investorovi při předání staveniště.

- Při stavbě nedojde k narušení životního prostředí.

- Orientační doba výstavby – 45 dnů.

- Výkresová část

viz obsah 6.

Dalovice dne 10.12.2012                                                   Ing. Stanislav Vonka