Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

A. Průvodní zpráva

- Průvodní zpráva

- Opěrná zeď na p. p. č.  153, ulice Libušina, Karlovy Vary

Opěrná zeď je umístěna na parcele  č. 153 za bytovým domem č. p.  435/17, ulice Libušina  a zabezpečuje svah na parcele č. 153, 152/1 a 152/2.

Stavebník:

Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Projektant:

Kancelář stavebního inženýrství, s. r. o., Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ:25 22 45 81, Ing. Stanislav Vonka, autorizovaný inženýr pro zkoušení a diagnostiku staveb, ČKAIT 03000300.

- Zasažené území bylo dosud zabezpečeno kamennou opěrnou zdí. Stávající zeď vykazuje významné až havarijní poruchy. Část opěrné zdi v západní části je zřícená. Stávající zeď bude demolována a nahrazena novou opěrnou kamennou zdí, s použitím původního kamene. Zeď bude odvodněna drenáží a odvodňovacími otvory. Zeď je umístěna na parcelách, které jsou v majetku města Karlovy Vary.

- Před vypracováním projektové dokumentace bylo provedeno geodetické zaměření a stavebně – technický průzkum viz obsah 1, 2. Zeď nebude napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.

- Výstavbou opěrné zdi nebudou dotčena práva žádných orgánů. V blízkosti opěrné zdi se nenachází žádná zařízení inženýrských sítí.

- Při provádění stavby budou dodrženy všechny obecné požadavky na výstavbu. Stavba nevyžaduje žádné zvláštní požadavky z hlediska BOZ a PO.

- Stavba nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby.

- Stavba není podmíněna jinou stavbou.

- Předpokládaná lhůta výstavby 45 dnů. Popis postupu výstavby viz Obsah  4.

- Orientační rozpočet stavebních prací viz Obsah 8.

Dalovice dne 10.12.2012                                                   Ing. Stanislav Vonka