Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

- Urbanistické, architektonické a stavebně – technické řešení

- Současná opěrná zeď vykazuje významné až havarijní poruchy. Vyzdění nové opěrné zdi z původního kamene prodlouží životnost konstrukce a zhodnotí celé staveniště.

- Stavba je inženýrské dílo, které slouží pro zajištění stability přilehlého svahu

a proto nebyla stavba posuzována z hlediska architektonického a urbanistického.

- Technické řešení viz Obsah 4.

- Stavba není napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.

- Stavba není napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.

- Stavba nemá vliv na životní prostředí.

- Stavba nevyžaduje bezbariérové užívání.

- Provedené průzkumy a měření viz Obsah 2.

- Stavební zaměření viz Obsah 6.

- Stavba nebude členěna a bude provedena jako jeden objekt viz Obsah 4.

- Stavba nemá vliv na přilehlé pozemky ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary.

- Při stavbě musí být dodržovány všechny předpisy BOZ, stavba nevyžaduje zvláštní opatření.

- Mechanická odolnost a stabilita

Návrh postupu prací je uveden viz Obsah 4. Statický výpočet nové opěrné zdi je uveden viz obsah 5.

- Požární bezpečnost

Stavba není ohrožena z hlediska požární bezpečnosti, ani požár nemůže vyvolat.

- Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba nemá vliv na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí.

- Bezpečnost při užívání

Stavba po dokončení vyžaduje pouze běžnou údržbu.

- Ochrana proti hluku

Pro stavbu není potřeba hluková ochrana.

- Úspora energie a ochrana tepla

Stavba nevyžaduje žádné energie.

- Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Na stavbu není umožněn přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Stavba může být narušena pouze seismicitou, navržené dimenze vyhovují seismické oblasti.

- Ochrana obyvatelstva

Stavba nevyžaduje řešení z hlediska ochrany obyvatelstva.

- Inženýrské stavby

- Odvodnění bude provedeno odvodňovacími otvory a drenáží viz Obsah 4.

- Stavba nevyžaduje zásobování vodou.

- Stavba nevyžaduje zásobování energiemi.

- Dopravní opatření. Při demolici a výstavbě zdi nejsou nutná žádná dlouhodobá dopravní opatření. Pro stavbu zdi bude použit pozemek č. p. 153 za bytovým domem č. p. 435/17.

- Povrchové úpravy v okolí stavby viz Obsah 4.

- Elektronické komunikace stavba nevyžaduje.

- Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Ve stavbě se nevyskytují výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb.

Dalovice dne 10.12.2012                                                   Ing. Stanislav Vonka