ZÁPIS

z 1. kontrolního dne stavby

"Karlovy Vary - zajištění energetických úspor 1.MŠ Karlovy Vary Východní 6",

který se konal dne 4. července 2013 v místě stavby.

Přítomni: objednatel: Petr Kořán, technik ORI MM K.Vary

zhotovitel: Marek Tomša, stavbyvedoucí společnosti 3xN

projektant: ing. Jan Dušek, BPO spol. s r.o.

uživatel: Gabriela Žaloudíková, vedoucí MŠ

PROGRAM  :

I.      Zahájení a přivítání účastníků

II.      Průběh stavebních prací a výhled na další období

III.      Různé

IV.       Úkoly z 1. KD

- Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Kořán, zástupce Statutárního města Karlovy Vary (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

- Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. ke 4.7.2013 seznámil přítomné stavbyvedoucí p. Tomša a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

Dosud provedené práce:

Byla provedena odkopávka kolem obvodových zdí všech pavilónů do hloubky 80 cm. Na obnažené obvodové zdi byl aplikován penetrační nátěr a v současnosti probíhá izolace zdí asfaltovými pásy.

V pavilónu č.II byly demontovány všechny kryty radiátorů, zakryty podlahy a pavilón je připravený na bourací práce spojené s výměnou oken.

Výhledové práce:

Stavba bude dále pokračovat dle harmonogramu a projektové dokumentace. Po dokončení podkladní izolace, bude v nezamrzne hloubce založen izolant a začne se provádět zateplení obvodových stěn kontaktním polystyrenem.

- Různé

Provedena kontrolní pochůzka za účelem posouzení průběhu stavebních prací ve vztahu k termínu dokončení stavby. Zhotovitel byl objednatelem upozorněn na nutnost dodržení termínu dokončení stavby z důvodu zahájení řádného provozu MŠ. Zhotovitel vzal upozornění na vědomí a vyjádřil se, že s termínem pro řádné dokončení díla počítá, a že rozšíří počet svých pracovníků až po dokončení výroby výplní stavebních otvorů a jejich dodání na stavbu. Závěrem bylo konstatováno, že termín dokončení díla bude splněn.

Projektant stavby upozornil na nutnost (u nerovných stěn)  dostatečného podkládání izolačních desek a to tak, aby nevznikaly v rozích stěn velké rozdíly – „odskoky“. Dále byl zhotovitel upozorněn na nutnost zjišťování funkčnosti všech areálových rozvodů inž. sítí (voda, elektrika, telefony, horkovod, kanalizace atd.) V případě jejich zjištění (obnažení), zjistí zhotovitel jejich funkčnost a případně zajistí jejich zachování.

- Úkoly z 1. KD

1.10.  Provádět kontrolu stavu PDZ

- zodpovídá : zhotovitel                                     termín : průběžně po dobu výstavby

1.13.  Svolat 2. KD

- zodpovídá: Petr Kořán, TDI -  termín bude dohodnut operativně, telefonicky

Zapsal: Petr Kořán