**Akce: Oprava střechy bytového domu Stará Kysibelská, Karlovy Vary**

*Zápis z kontrolního dne č.4 ze dne 31.7.2014*

Přítomni:

P. Kořán – TDI

R.Weis – předseda SVJ

P.Bublík - zhotovitel

Zapsal: Petr Bublík

Průběh KD:

Byla provedena kontrola a postup prací:

1. Byly ukončeny práce na střeše objektu č.27 a TDI objednatele střechu převzal.
2. Zhotovitel seznámil TDI s chybným ukotvením původní sádrokartonové konstrukce podhledu střechy na valbě objektu č.21.
3. Provedena kontrola montáže tepelné izolace a dalších vrstev na objektu č.25
4. Provedena kontrola demontáží na objektu č.21

*Příští kontrolní den je* ***ve čtvrtek 7.8.2014*** *v 8:00 na stavbě.*