## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Výkaz výměr | [18 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | K.Vary, ZŠ Truhlářská, pavilon I, modernizace elektroinstalace, vstup.hala,1.NP | [16 empty] | STA
O: | [18 empty] | OBJ
R: | [18 empty] | ROZ
C: | [18 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 212.1908 |  | 0 |  |  |  | 13798.87 |  |  | DIL
1 | 210810045R00 | Kabel CXKH-V-J 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 135 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 13.44 |  |  | POL1_0
2 | 341118515R | Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 3x1,5mm2 | m | 135 |  |  | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01755 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
3 | 210810045R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 834 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 83.02 |  |  | POL1_0
4 | 34111030R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 834 |  |  | 21 | 0 | 0.00015 | 0.1251 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 210810046R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 378 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 37.63 |  |  | POL1_0
6 | 34111036R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 378 |  |  | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0756 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
7 | 210810055R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 324 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 32.25 |  |  | POL1_0
8 | 34111090R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 324 |  |  | 21 | 0 | 0.00021 | 0.06804 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
9 | 210810056R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 0.4 |  |  | POL1_0
10 | 34111094R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 4 |  |  | 21 | 0 | 0.0003 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
11 | 210010301R00 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová | kus | 107 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1413 | 15.12 |  |  | POL1_0
12 | 34571518R | Krabice přístrojová z PH | kus | 107 |  |  | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00321 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
13 | 210010460RV0 | Krabice podlahová se zapojením | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.61183 | 1.22 |  |  | POL1_0
14 | 345715101R | Krabice podlahová 3x230V/16A, 1x RJ45 | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
15 | 345715102R | Rám podlahové krabice s víkem | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0.00058 | 0.00116 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
16 | 210010304RV1 | Zapojení svorky pod přístrojem do 5x4 | kus | 82 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 7.38 |  |  | POL1_0
17 | 34561406R | Svorka 273-105 5x2,5 | kus | 82 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
18 | 211010002R00 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 | kus | 450 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 27 |  |  | POL1_0
19 | 345718065R | Hmoždinka HM8 s vrutem | kus | 450 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
20 | 58541250R | Sádra stavební bilá 1 kg | kg | 210 |  |  | 21 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
21 | 31412818R | Hřebík stavební zápust. hlava 022825 3,15/70 | kg | 5 |  |  | 21 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
22 | 210201202RV1 | Svítidlo zářivkové 2 zdroje interiérové přisaz. | kus | 90 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 60.75 |  |  | POL1_0
23 | 348152211R | Svítidlo stropní zářivkové IP40, s EP,prismat.kryt, např.FOX -221-EP-1x21W | kus | 4 |  |  | 21 | 0 | 0.0038 | 0.0152 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
24 | 348152213R | Svítidlo stropní zářivkové s nouz.modulem, IP40, s EP, prism.kryt,např.MULTIFOX -221-EP-1x21W | kus | 4 |  |  | 21 | 0 | 0.0038 | 0.0152 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
25 | 348152361R | Svítidlo stropní zářivkové IP40, s EP,prism.kryt , např.FOX -236-EP-2x36W | kus | 17 |  |  | 21 | 0 | 0.0049 | 0.0833 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
26 | 348152363R | Svítidlo stropní zářivkové s nouz. modulem, s EP, IP40, pris.kryt, např.MULTIFOX -236-EP-2x36W | kus | 10 |  |  | 21 | 0 | 0.0049 | 0.049 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
27 | 348162581R | Svítidlo stropní zářivkové s EP, leštěná parabol., mřížka, IP20, např.FALCON-258-BAP-EP-2x58W | kus | 9 |  |  | 21 | 0 | 0.0079 | 0.0711 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
28 | 210200006RV0 | Svítidlo přisazené interiérové, 1xE27 | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54817 | 1.1 |  |  | POL1_0
29 | 34888010R | Svítidlo nástěnné, IP20, 1xE27 | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0.0034 | 0.0068 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 210200043RV0 | Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem interiérové | kus | 9 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54817 | 4.93 |  |  | POL1_0
31 | 34892012R | Svítidlo nouzové, dočasné, 1h, IP40, 1x8W, např. SKOPOS 1X8W | kus | 9 |  |  | 21 | 0 | 0.0034 | 0.0306 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 34752125R | Trubice zářivk. 36W/840 denní bílá | kus | 54 |  |  | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00972 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
33 | 34752130R | Trubice zářivk. 58W/840 denní bílá | kus | 18 |  |  | 21 | 0 | 0.00022 | 0.00396 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
34 | 34752243R | Trubice zářivk. 21W840 denná bílá | kus | 16 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
35 | 34792000R | LED žárovka E27, 15W, 4100K | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0.0034 | 0.0068 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
36 | 210110041R00 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 | kus | 13 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1475 | 1.92 |  |  | POL1_0
37 | 34535400R | Strojek spínače 1pólového řaz.1 | kus | 13 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00013 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 210110045R00 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 | kus | 4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16867 | 0.67 |  |  | POL1_0
39 | 34535406R | Strojek přepínače střídavého, řaz.6 | kus | 4 |  |  | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 210110043R00 | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16867 | 0.17 |  |  | POL1_0
41 | 34535405R | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 210110044R00 | Spínač zapuštěný sériový, dvojitý | kus | 6 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33733 | 2.02 |  |  | POL1_0
43 | 34535425R | Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 | kus | 6 |  |  | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 210110046R00 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 | kus | 3 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18967 | 0.57 |  |  | POL1_0
45 | 34535407R | Strojek přepínače křížového, řaz.7 | kus | 3 |  |  | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210110051R00 | Ovladač zapuštěný s doutnavkou | kus | 13 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1475 | 1.92 |  |  | POL1_0
47 | 34535435R | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 13 |  |  | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00078 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
48 | 34536490R | Kryt spínače plný | kus | 17 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
49 | 34536492R | Kryt spínače dělěný | kus | 7 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 7e-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
50 | 34536494R | Kryt spínače s okénkem pro doutnavku | kus | 16 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
51 | 34536600R | Doutnavka orientační | kus | 13 |  |  | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00065 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
52 | 34536601R | Doutnavka signalizační | kus | 3 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
53 | 210111011R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE | kus | 67 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 17.42 |  |  | POL1_0
54 | 34551610R | Zásuvka 230V/16A zapuštěná, s clonkami | kus | 52 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
55 | 34551633R | Zásuvka 230V/16A zapuštěná, s clonkami, s ochranou před přepětím | kus | 15 |  |  | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
56 | 34536700R | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 107 |  |  | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00535 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
57 | 210111062R00 | Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.506 | 0.51 |  |  | POL1_0
58 | 358112503R | Zásuvka nástěnná 5-pólová, 16A, 400V | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
59 | 210193022RV1 | Připojení stávajících zařízení | kus | 3 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02517 | 0.08 |  |  | POL1_0
60 | 210190004R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.65 | 5.3 |  |  | POL1_0
61 | 35715051R | Rozvaděč RS1 s požárním uzávěrem odolnosti , EI-Sm30DP1, dle výkresu D.1.4.6 skříň např. ELROZ Luby PA 4/6/2 | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
62 | 35715052R | Rozvaděč RS2 s požárním uzávěrem odolnosti , EI-Sm30DP1, dle výkresu D.1.4.7 skříň např. ELROZ Luby PA 4/6/2 | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
63 | 210010062R00 | Trubka ocelová závitová uložená pevně, 16 mm | m | 6 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.116 | 0.7 |  |  | POL1_0
64 | 345711311R | Trubka elektro.ocelová bez závitu 6216E | m | 6 |  |  | 21 | 0 | 0.00039 | 0.00234 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
65 | 210100251R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 | kus | 30 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.24233 | 7.27 |  |  | POL1_0
66 | 210100258R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.348 | 1.39 |  |  | POL1_0
67 | 210100253R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x35 mm2 | kus | 5 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0332 | 5.17 |  |  | POL1_0
68 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 105 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 5.3 |  |  | POL1_0
69 | 210100005R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2 | kus | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18967 | 3.79 |  |  | POL1_0
70 | 005125010R | Práce neobsažené v ceníku | Soubor | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
71 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
72 | 210201202D | Demontáž svítidla zářivkového do 2 zdrojů | kus | 66 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 44.55 |  |  | POL1_0
73 | 210200006D | Demontáž žárovkového svítidla 1xE27 | kus | 6 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54817 | 3.29 |  |  | POL1_0
74 | 210110045D | Demontáž spínačů a tlačítek | kus | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16867 | 3.37 |  |  | POL1_0
75 | 210111011D | Demontáž zásuvek | kus | 26 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 6.76 |  |  | POL1_0
76 | 210111062D | Demontáž zásuvky 380V 3P+N+PE | kus | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.506 | 0.51 |  |  | POL1_0
77 | 210100001D | Odpojení vodičů v rozvaděči do 4 mm2 | kus | 69 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 3.48 |  |  | POL1_0
78 | 210100002D | Odpojení vodičů v rozvaděči do 6 mm2 | kus | 6 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.3 |  |  | POL1_0
79 | 210100005D | Odpojení vodičů v rozvaděči do 35 mm2 | kus | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18967 | 3.79 |  |  | POL1_0
80 | 210190004D | Demontáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg | kus | 2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.65 | 5.3 |  |  | POL1_0
81 | 210010301D | Demontáž přístrojové krabice | kus | 46 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1413 | 6.5 |  |  | POL1_0
82 | 210010321D | Demontáž krabice odbočné | kus | 36 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.39017 | 14.05 |  |  | POL1_0
83 | 005125005R | Demontáže neobsažené v ceníku | Soubor | 1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
84 | 460680022R00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm | kus | 24 |  |  | 21 | 0 | 0.00587 | 0.14088 | 0 | 0 |  |  | 1.204 | 28.9 |  |  | POL1_0
85 | 460680402RV1 | Vysekání kapsy 10x10x8cm pro krabice v cihlové zdi, plochy do 1,00 m2 | kus | 107 |  |  | 21 | 0 | 0.01321 | 1.4135 | 0 | 0 |  |  | 8.679 | 928.65 |  |  | POL1_0
86 | 460680593RV1 | Vysekání drážky 5x7cm pro kabely v cihlové zdi | m | 665 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.679 | 5771.54 |  |  | POL1_0
87 | 460680595RV1 | Vysekání drážky 5x20cm pro kabely v cihlové zdi | m | 50 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.679 | 433.95 |  |  | POL1_0
88 | 460710043RV1 | Zahození a omítnutí drážky 5x7cm vč. výmalby | m | 665 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.679 | 5771.54 |  |  | POL1_0
89 | 460710045RV1 | Zahození a omítnutí drážky 5x15cm vč. výmalby | m | 50 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.679 | 433.95 |  |  | POL1_0
[17 empty] | 15 | 21
END